## Прайс 2024
Сплит-системы
| Бытовые сплит-системы настенного типа, неинверторные мультисплит-системы, оконные и мобильные кондиционеры |  | Мульти-сплит системы инверторного типа с возможностью свободной комбинации внутренних блоков
Полупромышленные кондиционеры
| Полупромышленные сплит-системы канального, кассетного, напольно-потолочного и колонного типа (3,5-17,6 кВт). Промышленные сплит-системы повышенной мощности (28,0-55,0 кВт) |  | Полупромышленные сплит-системы канального, кассетного, напольно-потолочного и колонного типа. Серия F (2020)
Мультизональные системы VRF
| Мультизональная система DV-MAX Digital c цифровым компрессором и аксессуары |  | Мультизональная система DV-MAX Inverter 2 c инверторным компрессором и аксессуары
Дренажные помпы |  | Ультразвуковые увлажнители
| Дренажные помпы |  | Ультразвуковые увлажнители воздуха

## бытовые GC_GCW_GCP
Бытовые кондиционеры
Изображение | Описание | Внутренний блок | Наружный блок | Холод/Тепло (кВт) | Розница, $
Сплит-системы серии ASTRA PREMIUM
Новая линейка высокоэффективных и компактных бытовых кондиционеров с цифровым дисплеем
Детали корпуса изготовлены с высокой точностью на станках с допусками Daikin
| • очистка воздуха: ионизатор COLD PLASMA + дополнительный угольный фильтр в комплекте • функция самоочистки, • авторестарт, • самодиагностика (в том числе утечки хладагента), • функция работы по температуре в месте нахождения пульта. Могут быть адаптированы для работы на холод при уличной температуре до -20/-40 градусов. Компрессоры - GREE-Daikin | GC-A07HR | GU-A07H | 2,26 / 2,36 | 365
|  | GC-A18HR1 | GU-A18H1 | 4,80 / 5,15 | 690
|  | GC-A24HR1 | GU-A24H1 | 6,16 / 6,70 | 805
|  | GC-A30HR1 | GU-A30H1 | 8,50 / 8,90 | 1155
|  | GC-A36HRi | GU-A36Hi | 9,36 / 9,96 | 1530
Cплит-системы серии PULSAR
Современный дизайн, дисплей "сквозь панель", возможность управления через WiFi (за искл. GC-R30HR и GC-R36HR), антикоррозионное покрытие Golden Fin, турбоохлаждение помещения
возможность установки низкотемпературного комплекта -20˚С или -40˚С, возможность работы с увеличенными длинами трасс
| • возможность работы по датчику в месте расположения пульта • каталитический фильтр тонкой очистки воздуха в комплекте, • автоматическое управление и жалюзи, • повышенная эффективность. Контроль утечки хладагента, • возможность установки WiFi модуля Компрессоры - Toshiba | GC-R07HR | GU-R07H | 2,20 / 2,20 | 305
|  | GC-R09HR | GU-R09H | 2,78 / 2,78 | 345
|  | GC-R12HR | GU-R12H | 3,52 / 3,52 | 425
|  | GC-R18HR | GU-R18H | 5,27 / 5,42 | 650
|  | GC-R24HR | GU-R24H | 7,03 / 7,91 | 805
|  | GC-R30HR | GU-R30H | 8,00 / 8,00 | 1085
|  | GC-R36HR | GU-R36H | 9,96 / 10,84 | 1460
Cплит-системы серии PULSAR GO COOL R32
Современный дизайн, дисплей "сквозь панель", возможность управления через WiFi, антикоррозионное покрытие Golden Fin, турбоохлаждение помещения
возможность установки низкотемпературного комплекта -20˚С или -40˚С, возможность работы с увеличенными длинами трасс
| • возможность работы по датчику в месте расположения пульта • каталитический фильтр тонкой очистки воздуха в комплекте, • автоматическое управление и жалюзи, • повышенная эффективность. Контроль утечки хладагента, • возможность установки WiFi модуля • возможность подключения проводного пульта Компрессоры - GMCC (Toshiba) | GC-R07HR32 | GU-R07H32 | 2,20 / 2,34 | 275
|  | GC-R09HR32 | GU-R09H32 | 2,50 / 2,50 | 300
|  | GC-R12HR32 | GU-R12H32 | 3,52 / 3,66 | 385
|  | GC-R18HR32 | GU-R18H32 | 5,27 / 5,57 | 650
|  | GC-R24HR32 | GU-R24H32 | 7,03 / 7,03 | 805
460
Инверторные cплит-системы серии MARS
Современный дизайн, возможность управления через WiFi, дисплей "сквозь панель"
работа на охлаждение и на тепло от -15˚С, возможность работы с увеличенными длинами трасс
• низкошумное исполнение, • фильтр тонкой очистки воздуха в комплекте, • пульт с возможностью блокировки, отключение подсветки внутреннего блока, • автоматическое управление жалюзи, • повышенная эффективность, • возможность установки WiFi модуля (за искл. 7-й модели). Компрессоры - GREE-Daikin
|  | GC-MR09HR | GU-MR09H | 0,60~2,80 / 0,60~3,20 | 530
|  | GC-MR12HR | GU-MR12H | 0,60~3,60 / 0,60~3,80 | 625
|  | GC-MR18HR | GU-MR18H | 0,65~5,20 / 0,70~5,28 | 945
|  | GC-MR24HR | GU-MR24H | 1,75~6,30 / 1,75~6,75 | 1210
Инверторные cплит-системы серии MARS R32
Современный дизайн, возможность управления через WiFi, дисплей "сквозь панель"
работа на охлаждение и на тепло от -15˚С, возможность работы с увеличенными длинами трасс
| • низкошумное исполнение, • фильтр тонкой очистки воздуха в комплекте, • пульт с возможностью блокировки, отключение подсветки внутреннего блока, • автоматическое управление жалюзи, • повышенная эффективность, • возможность установки WiFi модуля Компрессоры - GREE-Daikin | GC-MR07HR32 | GU-MR07H32 | 0,40~2,96 / 0,50~3,40 | 460
|  | GC-MR09HR32 | GU-MR09H32 | 0,40~3,37 / 0,53~3,79 | 460
|  | GC-MR12HR32 | GU-MR12H32 | 0,90~3,70 / 0,90~4,00 | 515
|  | GC-MR18HR32 | GU-MR18H32 | 1,00~5,30 / 1,00~5,65 | 875
|  | GC-MR24HR32 | GU-MR24H32 | 1,78~6,50 / 1,30~7,00 | 1110
Инверторные cплит-системы серии PULSAR
Современный дизайн, дисплей "сквозь панель", возможность управления через WiFi, антикоррозионное покрытие Golden Fin, турбоохлаждение помещения
работа на охлаждение от -15˚С и на тепло от -15˚С (*кроме GU-RE07H), возможность работы с увеличенными длинами трасс
| • 12 ступеней скорости воздуха вентилятора внутреннего блока • каталитический фильтр тонкой очистки воздуха в комплекте, • автоматическое управление вертикальными и горизонтальными жалюзи, • повышенная эффективность SEER=A++. Контроль утечки хладагента, • возможность установки WiFi модуля Компрессоры - Toshiba | GC-RE07HR1 | GU-RE07H1 | 0,93~3,75 / 1,17~3,22 | 415
|  | GC-RE09HR | GU-RE09H | 1,09~3,43 / 1,15~3,88 | 460
|  | GC-RE12HR | GU-RE12H | 1,35~3,95 / 1,39~5,02 | 515
|  | GC-RE18HR1 | GU-RE18H1 | 1,55~6,07 / 1,96~5,43 | 875
|  | GC-RE24HR1 | GU-RE24H1 | 1,61~8,79 / 2,67~7,88 | 970
Инверторные cплит-системы серии PULSAR GO COOL R32
Современный дизайн, дисплей "сквозь панель", возможность управления через WiFi, антикоррозионное покрытие Golden Fin, турбоохлаждение помещения
работа на охлаждение от -15˚С и на тепло от -15˚С (*кроме GU-RE07H32 и GU-RE09H32), возможность работы с увеличенными длинами трасс
| • возможность работы по датчику в месте расположения пульта • каталитический фильтр тонкой очистки воздуха в комплекте, • автоматическое управление и жалюзи, • повышенная эффективность. Контроль утечки хладагента, • возможность установки WiFi модуля • возможность подключения проводного пульта Компрессоры - GMCC (Toshiba) | GC-RE07HR32 | GU-RE07H32 | 1,17~2,94 / 0,91~2,89 | 375
|  | GC-RE09HR32 | GU-RE09H32 | 1,17~2,94 / 0,91~2,99 | 410
|  | GC-RE12HR32 | GU-RE12H32 | 1,29~3,78 / 1,05~4,04 | 470
|  | GC-RE18HR32 | GU-RE18H32 | 1,82~6,15 / 1,29~6,74 | 875
|  | GC-RE24HR32 | GU-RE24H32 | 2,08~7,91 / 1,61~7,91 | 970
Инверторные сплит-системы серии ARTISTO
Эксклюзивный дизайн. Инвертор. Уникальные показатели энергоэффективности: EER=3,71; COP=3,78.
работа при экстремально высоких температурах (+50 град. Цельсия), самоочистка наружного блока
| • бесшумный режим (<20 Дб), глянцевая двухслойная панель, отключение подсветки дисплея, визуальный контроль уличной температуры, фильтр High Density • инвертор, встроенный ТЭН 1050 Вт, потребление в режиме ожидания 0,1 Вт, самодиагностика • функция самоочистки теплообменника внешнего блока от пыли, антикорозионная обработка теплообменника наружного блока, авторестарт, обогрев -15~+30C, охлаждение +18~+50C. Компрессоры - Toshiba | GC-EAR09HRN1-RBTi | GU-EAR09HN1 | 2,6 (0,3-3,8) / 2,9 (0,3-4,83) | 690
Оконные кондиционеры
Моноблочное исполнение, требующее минимальных затрат при монтаже
| Только охлаждение | GCW-05CM | механ. | 1.5/- | 360
|  | GCW-07CM1 | механ. | 2.1/- | 400
|  | GCW-09CM1 | механ. | 2.6/- | 430
|  | GCW-12CM2 | механ. | 3,4/- | 550
|  | GCW-18CM | механ. | 5,3/- | 760
|  | GCW-24CM1 | механ. | 6.6/- | 830
| Холод/тепло | GCW-09HR1 | ИК пульт | 2.7/2.43 | 525
|  | GCW-12HR1 | ИК пульт | 3.5/3.2 | 620
Мобильные кондиционеры
Стильный дизайн, легкость перевозки и установки
| • только охлаждение • цифровой дисплей, Компрессор - Toshiba GMCC | GCP-09CRA | ИК пульт | 2,6 / - | 385
| • холод/тепло (тепловой насос) • цифровой дисплей, • автоматическое управление жалюзи, Компрессор - Toshiba GMCC | GCP-12HRA | ИК пульт | 3,51 / 2,93 | 550

## мульти R410
Инверторные мультиcплит-системы свободной комплектации
Наружные блоки серии Free Multi 2
Изображение | Описание | Модель | Номинал, кВт |  | макс. комбинация | Розница, $
|  |  | Охлаждение | Нагрев
Блоки со встроенными ТРВ. Трассы от внутренних блоков подключаются непосредственно к наружному блоку. Суммарная длина трасс от 40 (GU-M2E14H1) до 80 (GU-M5E42H1) метров. Допускает подключение внутренних блоков суммарной мощностью до 150% от номинальной. Диапазон уличных температур для работы на охлаждение: от -15 до +43 градусов Цельсия, на тепло: от -20 до +24 градусов Цельсия
| от 2 до 4 внутр. на сумму до 42 kBtu/h | GU-M4E28H1 | 8.2 | 8.8 | 12+12+18 | 1305
Блоки с внешними ТРВ. Трассы от внутренних блоков подключаются к распределительному модулю ТРВ, от него - двумя трубопроводами к наружному. Суммарная длина трасс: 115 м (GU-M6SE42H1), 135 м (GU-M8SE82H1), 145 м (GU-M9SE56H1). Максимальная длина трассы от наружного блока до модуля ТРВ - 55м. Диапазон уличных температур для работы на охлаждение: от -15 до +48 градусов Цельсия, на тепло: от -20 до +24 градусов Цельсия. Подключение нескольких модулей ТРВ к наружному необходимо выполнять при помощи рефнета
Изображение | Описание | Модель | Номинал, кВт |  | макс. комбинация | Розница, $
|  |  | Охлаждение | Нагрев
| макс. 6 внутр. на сумму от 21 до 56 kBtu/h | GU-M6SE42H1 | 12.1 | 12.5 |  | 2650
| макс. 8 внутр. на сумму от 24 до 64 kBtu/h | GU-M8SE48H1 | 14 | 15.5 |  | 2875
| макс. 9 внутр. на сумму от 28 до 72 kBtu/h | GU-M9SE56H1 | 15.5 | 17.5 |  | 2975
| модуль ТРВ на 2 внутр. блока | GC-FM2/EXA2 |  |  |  | 275
| модуль ТРВ на 3 внутр. блока | GC-FM2/EXA3 |  |  |  | 360
Внутренние блоки серии Free Multi 2
Изображение | Описание | Модель | индекс произв-ти, kBtu/h |  |  | Розница, $
| Настенный тип, с ИК ПДУ в комплекте, дизайн - серия MARS | GC-ME07HRi | 07 |  |  | 170
|  | GC-ME09HRi | 09 |  |  | 175
|  | GC-ME12HRi | 12 |  |  | 200
|  | GC-ME18HRi | 18 |  |  | 305
|  | GC-ME24HRi | 24 |  |  | 445
| Настенный тип, с ИК ПДУ в комплекте, дизайн - серия MARS с возможностью подключения через WiFi | GC-ME09HRi (WiFi) | 09 |  |  | 205
|  | GC-ME12HRi (WiFi) | 12 |  |  | 230
|  | GC-ME18HRi (WiFi) | 18 |  |  | 335
| Канальный тип (h=200 мм), проводной ДУ в комплекте | GC-MEDN09HF | 09 |  |  | 350
|  | GC-MEDN12HF | 12 |  |  | 370
|  | GC-MEDN18HF | 18 |  |  | 420
|  | GC-MEDN24HF | 24 |  |  | 475
| Кассетный тип (компакт, 570x570х230 мм), с ИК ПДУ и дек. панелью в комплекте | GC-ME4С09HR1(c) | 9 |  |  | 400
|  | GC-ME4С12HR1(c) | 12 |  |  | 410
|  | GC-ME4С18HR1(c) | 18 |  |  | 460
| Кассетный тип (стандарт, 840x840х240 мм), с ИК ПДУ и дек. панелью в комплекте | GC-ME4С24HR1 | 24 |  |  | 540
| Консольный тип, с ИК ПДУ в комплекте | GC-MEСO12HF | 12 |  |  | по запросу
|  | GC-MEСO18HF | 18
|  | GC-MECO24HF | 24
Инверторные мультиcплит-системы свободной комплектации Free Multi
Гибкий выбор внутренних блоков. Суммарная длина трасс от 40 (GU-M2EA14HN1) до 80 (GU-M5EA42HN1) метров.
Допускает подключение внутренних блоков суммарной мощностью до 135% от номинальной.
Диапазон уличных температур для работы на охлаждение: от -15 до +50 градусов Цельсия, на тепло: от -15 до +24 градусов Цельсия
Изображение | Описание | Модель | Максимум фактически, кВт |  | макс. комбинация | Розница, $
|  |  | Охлаждение | Нагрев
| 2 внутр. на сумму до 27 kBtu/h | GU-M2EA18HN2 | 5.3 | 5.3 | 09+18 | 845
| от 2 до 3 внутр. на сумму до 39 kBtu/h | GU-M3EA27HN2 | 7.9 | 7.9 | 09+12+18 | 1180
| от 2 до 4 внутр. на сумму до 42 kBtu/h | GU-M4EA28H32 | 8.2 | 8.8 | 12+12+18 | 1305
| от 2 до 4 внутр. на сумму до 54 kBtu/h | GU-M4EA36HN1 | 10.6 | 11.1 | 12+12+12+18 | 1925
| от 2 до 5 внутр. на сумму до 63 kBtu/h | GU-M5EA42HN1 | 12.3 | 12.3 | 9+12+12+12+18 | 2120
Изображение | Описание | Модель | индекс произв-ти, kBtu/h |  |  | Розница, $
| Настенный тип, с ИК ПДУ в комплекте, дизайн - серия Pulsar | GC-MER09HRN1 | 09 |  |  | 185
|  | GC-MER12HRN1 | 12 |  |  | 215
|  | GC-MER18HRN1 | 18 |  |  | 320
| Настенный тип, с ИК ПДУ в комплекте, дизайн - серия Pulsar с возможностью подключения через WiFi | GC-MER09HRN1 (WiFi) | 09 |  |  | 225
|  | GC-MER12HRN1 (WiFi) | 12 |  |  | 245
|  | GC-MER18HRN1 (WiFi) | 18 |  |  | 360
|  | GC-MEDN09HW | 09 |  |  | 345
|  | GC-MEDN12HW | 12 |  |  | 365
|  | GC-MEDN18HW | 18 |  |  | 425
| Внутренние блоки кассетного типа (компакт, 570x570х260 мм), с ИК ПДУ и дек. панелью T-MBQ4-03E в комплекте | GC-ME4С09HRA1(с)-A | 09 |  |  | 400
|  | GC-ME4С12HRA1(с)-A | 12 |  |  | 405
|  | GC-ME4С18HRA1(с)-A | 18 |  |  | 455

## мульти R32
Инверторные мультиcплит-системы свободной комплектации
Наружные блоки серии Free Multi 2 R32
Изображение | Описание | Модель | Номинал, кВт |  | макс. комбинация | Розница, $
|  |  | Охлаждение | Нагрев
Блоки со встроенными ТРВ. Трассы от внутренних блоков подключаются непосредственно к наружному блоку. Суммарная длина трасс от 40 (GU-M2E14H32) до 75 (GU-M5E42H32) метров. Допускает подключение внутренних блоков суммарной мощностью до 150% от номинальной. Диапазон уличных температур для работы на охлаждение: от -15 до +43 градусов Цельсия, на тепло: от -20 до +24 градусов Цельсия
| 2 внутр. на сумму до 21 kBtu/h | GU-M2E14H32 | 4.1 | 4.4 | 09+12 | 675
| 2 внутр. на сумму до 27 kBtu/h | GU-M2E18H32 | 5.3 | 5.65 | 09+18 | 840
| от 2 до 3 внутр. на сумму до 31 kBtu/h | GU-M3E21H32 | 6.1 | 6.5 | 7+12+12 | 1010
| от 2 до 3 внутр. на сумму до 39 kBtu/h | GU-M3E24H32 | 7.1 | 8.6 | 09+12+18 | 1075
| от 2 до 4 внутр. на сумму до 42 kBtu/h | GU-M4E28H32 | 8 | 9.5 | 12+12+18 | 1245
| от 2 до 4 внутр. на сумму до 54 kBtu/h | GU-M4E36H32 | 10.5 | 12 | 12+12+12+18 | 1780
| от 2 до 5 внутр. на сумму до 63 kBtu/h | GU-M5E42H32 | 12 | 13 | 9+12+12+12+18 | 1905
Внутренние блоки серии Free Multi 2 R32
Изображение | Описание | Модель | индекс произв-ти, kBtu/h |  |  | Розница, $
| Настенный тип, с ИК ПДУ в комплекте, дизайн - серия MARS | GC-ME07HR32 | 07 |  |  | 165
|  | GC-ME09HR32 | 09 |  |  | 170
|  | GC-ME12HR32 | 12 |  |  | 190
|  | GC-ME18HR32 | 18 |  |  | 270
|  | GC-ME24HR32 | 24 |  |  | 495
| Настенный тип, с ИК ПДУ в комплекте, дизайн - серия MARS с возможностью подключения через WiFi | GC-ME09HR32 (WiFi) | 09 |  |  | 205
|  | GC-ME12HR32 (WiFi) | 12 |  |  | 225
|  | GC-ME18HR32 (WiFi) | 18 |  |  | 300
| Канальный тип (h=200 мм), проводной и ИК ДУ в комплекте | GC-MED09HF32 | 09 |  |  | 350
|  | GC-MED12HF32 | 12 |  |  | 370
|  | GC-MED18HF32 | 18 |  |  | 420
|  | GC-MED24HF32 | 24 |  |  | 475
| Кассетный тип (компакт, 570x570х230 мм), с ИК ПДУ и дек. панелью в комплекте | GC-ME4С09HR32(c) | 9 |  |  | 400
|  | GC-ME4С12HR32(c) | 12 |  |  | 410
|  | GC-ME4С18HR32(c) | 18 |  |  | 460
| Кассетный тип (стандарт, 840x840х240 мм), с ИК ПДУ и дек. панелью в комплекте | GC-ME4С24HR32 | 24 |  |  | 540
| Консольный тип, с ИК ПДУ в комплекте | GC-MEСO12HF32 | 12 |  |  | по запросу
|  | GC-MEСO18HF32 | 18
|  | GC-MECO24HF32 | 24

## полупром GC_GU-UF
Коммерческие сплит-системы серии GCG
В стандартной комплектации - электронный ТРВ, работа на холод при уличной температуре до -25 градусов, авторестарт, самодиагностика, защита от перефазировки. Могут быть адаптированы для работы на холод при уличной температуре до -40 градусов и оснащены блоком автоматической ротации для работы в серверных комнатах. Доступно управление при помощи WiFi. Возможно объединение нескольких систем через центральный пульт управления и подключение к системе диспетчеризации Modbus. Компрессоры - GREE.
Изображение | Описание | Внутр / наруж блоки | Холод/Тепло (кВт) | Питание |  | Розница, $
| Сплит-системы канального типа | GC-DN12HWF / GU-U12HF | 3,60 / 3,70 | 220~240V/1Ph | проводной ДУ | 900
|  | GC-DN18HWF / GU-U18HF | 4,75 / 4,90 | 220~240V/1Ph | проводной ДУ | 960
|  | GC-DN24HWF / GU-U24HF | 7,00 / 7,40 | 220~240V/1Ph | проводной ДУ | 1200
|  | GC-DN36HWF / GU-U36HF | 10,10 / 12,00 | 380~400V/3Ph | проводной ДУ | 1560
|  | GC-DN60HWF / GU-U60HF | 16,00 / 19,00 | 380~400V/3Ph | проводной ДУ | 2100
| Кассетные компактные блоки | GC-4C12HRF(c) / GU-U12HF | 3,55 / 3,70 | 220~240V/1Ph | ИК пульт | 840
|  | GC-4C18HRF(c) / GU-U18HF | 4,80 / 5,00 | 220~240V/1Ph | ИК пульт | 960
| Кассетные блоки | GC-4C24HRF / GU-U24HF | 7,10 / 7,40 | 220~240V/1Ph | ИК пульт | 1260
|  | GC-4C48HRF / GU-U48HF | 14,01 / 15,10 | 380~400V/3Ph | ИК пульт | 1920
|  | GC-4C60HRF / GU-U60HF | 15,00 / 17,40 | 380~400V/3Ph | ИК пульт | 2100
| Напольно-потолочные блоки | GC-CF18HRF / GU-U18HF | 5,00 / 5,20 | 220~240V/1Ph | ИК пульт | 960
|  | GC-CF24HRF / GU-U24HF | 7,30 / 7,70 | 220~240V/1Ph | ИК пульт | 1200
|  | GC-CF36HRF / GU-U36HF | 10,10 / 12,00 | 380~400V/3Ph | ИК пульт | 1560
| Сплит-системы колонного типа | GC-FS60ARF1 / GU-FS60HF1 | 15,20 / 17,00 + 3,50 | 380~400V/3Ph | ИК пульт | 2700

## полупром GC_GU-U
Сплит-системы коммерческого типа серии GCM
В стандарте работа на холод при уличной температуре до -25 градусов, авторестарт, самодиагностика, защита от перефазировки. Могут быть адаптированы для работы на холод при уличной температуре до -40 градусов и оснащены блоком автоматической ротации для работы в серверных комнатах. Возможно объединение нескольких систем через центральный пульт управления и подключение к системе диспетчеризации (Modbus, BACnet, LONworks и т.д.) Компрессоры - Toshiba, Panasonic, Copeland.
Изображение | Описание | Внутр / наруж блоки | Холод/Тепло (кВт) | Питание |  | Розница, $
| Сплит-системы канального типа | GC-DN18HWN2 / GU-U18H2 | 5,27 / 5,57 | 220~240V/1Ph | проводной ДУ | 840
|  | GC-DN24HWN2 / GU-U24H2 | 7,03 / 7,62 | 220~240V/1Ph | проводной ДУ | 1080
|  | GC-DN36HWN2 / GU-U36H2 | 10,55 / 11,72 | 380~400V/3Ph | проводной ДУ | 1380
|  | GC-DN48HWN2 / GU-U48H2 | 14,06 / 16,12 | 380~400V/3Ph | проводной ДУ | 1740
|  | GC-DN60HWN2 / GU-U60H2 | 16,12 / 17,58 | 380~400V/3Ph | проводной ДУ | 1860
| Кассетные компактные блоки | GC-4C12HRN2(c) / GU-U12H2 | 3,52 / 3,81 | 220~240V/1Ph | ИК пульт | 780
|  | GC-4C18HRN2(c) / GU-U18H2 | 5,27 / 5,57 | 220~240V/1Ph | ИК пульт | 840
| Кассетные блоки | GC-4C24HRN2 / GU-U24H2 | 7,03 / 7,62 | 220~240V/1Ph | ИК пульт | 1140
|  | GC-4C36HRN2 / GU-U36H2 | 10,55 / 11,13 | 380~400V/3Ph | ИК пульт | 1440
|  | GC-4C48HRN2 / GU-U48H2 | 14,06 / 15,24 | 380~400V/3Ph | ИК пульт | 1800
|  | GC-4C60HRN2 / GU-U60H2 | 16,12 / 17,87 | 380~400V/3Ph | ИК пульт | 1860
| Сплит-системы напольно-потолочного типа | GC-CF18HRN2 / GU-U18H2 | 5,57 / 5,86 | 220~240V/1Ph | ИК пульт | 840
|  | GC-CF24HRN2 / GU-CF24H2 | 7,03 / 7,91 | 220~240V/1Ph | ИК пульт | 1080
|  | GC-CF36HRN2 / GU-U36H2 | 10,55 / 11,13 | 380~400V/3Ph | ИК пульт | 1380
|  | GC-CF48HRN2 / GU-U48H2 | 14,06 / 16,12 | 380~400V/3Ph | ИК пульт | 1740
|  | GC-CF60HRN2 / GU-U60H2 | 16,12 / 17,58 | 380~400V/3Ph | ИК пульт | 1860
| Сплит-системы колонного типа | GC-FSE24HR / GU-FSE24H | 7,03 / 7,62 | 220~240V/1Ph | ИК пульт | 1440
|  | GC-FS24AR1 / GU-FS24H1 | 7,03 / 7,91 + 2,73 | 220~240V/1Ph | ИК пульт | 1320
|  | GC-FS48AR1 / GU-U48H2 | 14,06 / 16,12 + 3,7 | 380~400V/3Ph | ИК пульт | 2100
|  | GC-FS60AR1 / GU-U60H2 | 17,58 / 18,90 + 3,7 | 380~400V/3Ph | ИК пульт | 2280
Сплит-системы промышленного типа (повышенной мощности)
В стандарте работа на холод при уличной температуре в диапазоне от +17 до +53 градусов. Длина трасс до 50 м. Авторестарт, самодиагностика, защита от перефазировки. Могут быть адаптированы для работы на холод при уличной температуре до -40 градусов и оснащены блоком автоматической ротации для работы в серверных комнатах. Возможно объединение нескольких систем через центральный пульт управления и подключение к системе диспетчеризации (Modbus, BACnet, LONworks и т.д.) Компрессоры - Copeland, Hitachi.
Изображение | Описание | Внутр / наруж блоки | Холод/Тепло (kW) | Питание |  | Розница, $
|  | GC-DH96HWN1 / GU-U96H | 28,0 / 31,0 | 380~400V/3Ph | 200Па | 5650
|  | GC-DH192HWN1 / GU-U192HN1 | 56,3 / 58,6 | 380~400V/3Ph | 150(50~200)Па | 10800
Изображение | Описание | Внутр / наруж блоки | Холод/Тепло (kW) | Питание |  | Розница, $
|  | GC-FS96HR / GU-U96H | 28,1 / 31,1 | 380~400V/3Ph | ИК пульт | 5400
Инверторные сплит-системы промышленного типа (повышенной мощности)
В стандарте работа на холод при уличной температуре в диапазоне от +10 до +55 градусов. Длина трасс до 50 м. Авторестарт, самодиагностика, защита от перефазировки. Возможно объединение нескольких систем через центральный пульт управления и подключение к системе диспетчеризации (Modbus, BACnet, LONworks и т.д.) Компрессор - GMCC.
Изображение | Описание | Внутр / наруж блоки | Холод/Тепло (kW) | Питание |  | Розница, $
|  | GC-DHE96HWAN1 / GU-UE96H | 26,0 / 30,0 | 380~400V/3Ph | 200Па | 5995
Изображение | Описание | Внутр / наруж блоки | Холод/Тепло (kW) | Питание |  | Розница, $
|  | GC-FSE96HR / GU-UE96H | 28,0 / 30,0 | 380~400V/3Ph | ИК пульт | 5650

## DV-MAXi 3, 4 NEW!
Мультизональная система c компрессорами инверторного типа
GENERAL CLIMATE DV-MAX inverter SERIES 2, SERIES 3
Изображение | Описание | Модель | Холод/Тепло (кВт) | Питание | Комментарии | Розница, $
Внешние блоки, FULL DC-inverter
|  | GW-G80/N1A1 | 8.0/9.0 | 220~240V-1Ph | MINI | 2429
|  | GW-G100/N1A1 | 10.0/12.0 | 220~240V-1Ph |  | 2607
|  | GW-G120/N1A1 | 12.1/14.2 | 220~240V-1Ph |  | 3071
|  | GW-G140/N1A1 | 14.0/16.5 | 220~240V-1Ph |  | 3214
|  | GW-G120/N1A2 | 12,0/14,0 | 220~240V-1Ph | MINI NEW 2023 | 3071
|  | GW-G140/N1A2 | 14,0/16,5 | 220~240V-1Ph |  | 3214
|  | GW-G160/N1A2 | 16,0/18,5 | 220~240V-1Ph |  | 3357
|  | GW-G180/N1A2 | 18,0/20,0 | 220~240V-1Ph |  | 3571
|  | GW-G224D/3N1A | 22.4/25.0 | 380~415V-3Ph | COMPACT | 4429
|  | GW-G280E/3N1A | 28.0/31.5 | 380~415V-3Ph |  | 6214
|  | GW-G335E/3N1A | 33.5/35.0 | 380~415V-3Ph |  | 6643
| Модульные, 2-х трубные DV MAXi3 | GW-GM224/3X | 22.4/25.0 | 380~415V-3Ph | до 4- х наружных блоков в системе (макс. комбинация по холоду - 272 кВт), обогрев от -30 градусов, охлаждение от -5 градусов | 6929
|  | GW-GM280/3X | 28.0/31.5 | 380~415V-3Ph |  | 6929
|  | GW-GM335/3X | 33.5/37.5 | 380~415V-3Ph |  | 7643
|  | GW-GM400/3X | 40.0/45.0 | 380~415V-3Ph |  | 9286
|  | GW-GM504/3X | 50.4/56.5 | 380~415V-3Ph |  | 9714
|  | GW-GM680/3X | 68.0/70.0 | 380~415V-3Ph |  | 13214
| Модульные, 2-х трубные DV MAXi4 | GW-GM224/3F | 22.4/25.0 | 380~415V-3Ph | NEW 2023! до 4- х наружных блоков в системе (макс. комбинация по холоду - 360 кВт), обогрев от -25 градусов, охлаждение от -15 градусов | 6929
|  | GW-GM280/3F | 28.0/31.5 | 380~415V-3Ph |  | 6929
|  | GW-GM335/3F | 33.5/37.5 | 380~415V-3Ph |  | 7643
|  | GW-GM400/3F | 40.0/45.0 | 380~415V-3Ph |  | 9286
|  | GW-GM450/3F | 45.0/50.0 | 380~415V-3Ph |  | 9714
|  | GW-GM504/3F | 50.4/56.5 | 380~415V-3Ph |  | 9714
|  | GW-GM560/3F | 56.0/63.0 | 380~415V-3Ph |  | 11429
|  | GW-GM615/3F | 61.5/69.0 | 380~415V-3Ph |  | 12143
|  | GW-GM680/3F | 68.0/76.0 | 380~415V-3Ph |  | 13214
|  | GW-GM730/3F | 73,0/82,5 | 380~415V-3Ph |  | 23665
|  | GW-GM785/3F | 78,5/87,5 | 380~415V-3Ph |  | 24850
|  | GW-GM850/3F | 85,0/95,0 | 380~415V-3Ph |  | 26090
|  | GW-GM900/3F | 90,0/100,0 | 380~415V-3Ph |  | 27920
|  | GW-GM952/3F | 95,2/106,0 | 380~415V-3Ph |  | 28075
|  | GW-GM1010/3F | 101,0/112,0 | 380~415V-3Ph |  | 28900
| Моноблоки высокой производительности | GW-G785/3N1A | 78.5/87.5 | 380~415V-3Ph | моноблочное исполнение, немодульные | 19636
|  | GW-G900/3N1A | 90.0/100.0 | 380~415V-3Ph |  | 22386
| Модульные, 3-х трубные (с рекуперацией тепла) | GW-GM224D/3XHR | 22.4/25.0 | 380~415V-3Ph | до 4- х наружных блоков в системе, необходимы блоки-переключатели режимов GW-RD* | по запросу
|  | GW-GM280D/3XHR | 28.0/31.5 | 380~415V-3Ph
|  | GW-GM335D/3XHR | 33.5/37.5 | 380~415V-3Ph
|  | GW-GM400D/3XHR | 40.0/45.0 | 380~415V-3Ph
|  | GW-GM450D/3XHR | 45.0/50.0 | 380~415V-3Ph
|  | GW-GM504D/3XHR | 50.4/56.5 | 380~415V-3Ph
|  | GW-GM560D/3XHR | 56.0/63.0 | 380~415V-3Ph
|  | GW-GM615D/3XHR | 61.5/69.0 | 380~415V-3Ph
Внутренние блоки (для 2-х трубной и 3-х трубной систем)
| Настенные блоки, встроенный ЭРВ | GC-G22/GMAN1 | 2.2/2.5 | 220~240V-1Ph-50Hz | ИК пульт | 429
|  | GC-G28/GMAN1 | 2.8/3.2 |  | ИК пульт | 457
|  | GC-G36/GMAN1 | 3.6/4.0 |  | ИК пульт | 486
|  | GC-G45/GMAN1 | 4.5/5.0 |  | ИК пульт | 536
|  | GC-G50/GMAN1 | 5.0/5.8 |  | ИК пульт | 614
|  | GC-G56/GMAN1 | 5.6/6.3 |  | ИК пульт | 614
|  | GC-G63/GMAN1 | 6.3/7.0 |  | ИК пульт | 714
|  | GC-G71/GMAN1 | 7.1/8.0 |  | ИК пульт | 714
| Канальные средненапорные (встроенный ЭРВ, регулируемый напор, встроенный дренажный насос, фильтр) | GC-G22/DLAN1 | 2.2/2.5 | 220~240V-1Ph-50Hz | проводной ДУ, помпа, 0~30Pa | 671
|  | GC-G28/DLAN1 | 2.8/3.2 |  | проводной ДУ, помпа, 0~30Pa | 700
|  | GC-G36/DLAN1 | 3.6/4.0 |  | проводной ДУ, помпа, 0~30Pa | 736
|  | GC-G45/DLAN1 | 4.5/5.0 |  | проводной ДУ, помпа, 0~30Pa | 779
|  | GC-G56/DLAN1 | 5.6/6.3 |  | проводной ДУ, помпа, 0~30Pa | 836
|  | GC-G71/DLAN1 | 7.1/8.0 |  | проводной ДУ, помпа, 0~50Pa | 943
|  | GC-G90/DLAN1 | 9.0/10.0 |  | проводной ДУ, помпа, 0~50Pa | по запросу
|  | GC-G100/DLAN1 | 10.0/11.2 |  | проводной ДУ, помпа, 0~50Pa
|  | GC-G112/DLAN1 | 11.2/12.5 |  | проводной ДУ, помпа, 0~50Pa
|  | GC-G125/DLAN1 | 12.5/14.0 |  | проводной ДУ, помпа, 0~50Pa
|  | GC-G140/DLAN1 | 14.0/16.0 |  | проводной ДУ, помпа, 0~50Pa
| Канальные высоконапорные (встроенный ЭРВ, регулируемый напор, встроенный дренажный насос) | GC-G56/DPAN1 | 5.6/6.3 | 220~240V-1Ph-50Hz | проводной ДУ, 0~200Pa | 1036
|  | GC-G71/DPAN1 | 7.1/8.0 |  | проводной ДУ, 0~200Pa | 1107
|  | GC-G90/DPAN1 | 9.0/10.0 |  | проводной ДУ, 0~200Pa | 1271
|  | GC-G112/DPAN1 | 11.2/12.5 |  | проводной ДУ, 0~200Pa | 1407
|  | GC-G125/DPAN1 | 12.5/14.0 |  | проводной ДУ, 0~200Pa | 1450
|  | GC-G140/DPAN1 | 14.0/16.0 |  | проводной ДУ, 0~200Pa | 1536
|  | GC-G160/DPAN1 | 16.0/18.0 |  | проводной ДУ, 0~200Pa | 1615
| Канальные высокой мощности | GC-G224/DPAN1 | 22.4/25.0 | 220~240V-1Ph-50Hz | проводной ДУ, 50~200Pa | 2214
|  | GC-G280/DPAN1 | 28.0/31.0 |  | проводной ДУ, 50~200Pa | 2743
| Кассетные однопоточные блоки (панель GC-TC04, дрен. насос в комплекте) | GC-G22/1CAN1 | 2.2/2.5 | 220~240V-1Ph-50Hz | проводной ДУ | по запросу
|  | GC-G28/1CAN1 | 2.8/3.2 |  | проводной ДУ
|  | GC-G36/1CAN1 | 3.6/4.0 |  | проводной ДУ
|  | GC-G45/1CAN1 | 4.5/5.0 |  | проводной ДУ
|  | GC-G50/1CAN1 | 5.0/5.6 |  | проводной ДУ
| Кассетные двухпоточные блоки (панель GC-TC02, дрен. насос в комплекте) | GC-G28/2CAN1 | 2.8/3.2 | 220~240V-1Ph-50Hz | проводной ДУ | по запросу
|  | GC-G36/2CAN1 | 3.6/4.0 |  | проводной ДУ
|  | GC-G45/2CAN1 | 4.5/5.0 |  | проводной ДУ
|  | GC-G50/2CAN1 | 5.0/5.6 |  | проводной ДУ
|  | GC-G56/2CAN1 | 5.6/6.3 |  | проводной ДУ
|  | GC-G63/2CAN1 | 6.3/7.1 |  | проводной ДУ
|  | GC-G71/2CAN1 | 7.1/8.0 |  | проводной ДУ
| Кассетные компактные блоки 570х570 (панель GC-TF031 620x620 с распределением 360°, дрен. насос в комплекте) | GC-G22/4CRAN1-A | 2.2/2.5 | 220~240V-1Ph-50Hz | проводной ДУ | 757
|  | GC-G28/4CRAN1-A | 2.8/3.2 |  | проводной ДУ | 779
|  | GC-G36/4CRAN1-A | 3.6/4.0 |  | проводной ДУ | 793
|  | GC-G45/4CRAN1-A | 4.5/5.0 |  | проводной ДУ | 807
|  | GC-G50/4CRAN1-A | 5.0/5.8 |  | проводной ДУ | 843
|  | GC-G56/4CRAN1-A | 5.6/6.3 |  | проводной ДУ | 850
| Кассетные блоки 840х840 (панель GC-TF01 950x950 с распределением 360°, дрен. насос в комплекте) | GC-G63/4CRAN1 | 6.3/7.1 | 220~240V-1Ph-50Hz | проводной ДУ | 1029
|  | GC-G71/4CRAN1 | 7.1/8.0 |  | проводной ДУ | 1036
|  | GC-G90/4CRAN1 | 9.0/10.0 |  | проводной ДУ | 1214
|  | GC-G100/4CRAN1 | 10.0/11.2 |  | проводной ДУ | 1243
|  | GC-G112/4CRAN1 | 11.2/12.5 |  | проводной ДУ | 1250
|  | GC-G125/4CRAN1 | 12.5/14.0 |  | проводной ДУ | 1271
|  | GC-G140/4CRAN1 | 14.0/16.0 |  | проводной ДУ | 1286
| Напольно-потолочные блоки, встроенный ЭРВ | GC-G28/CFAN1 | 2.8/3.2 | 220~240V-1Ph-50Hz | ИК пульт | по запросу
|  | GC-G36/CFAN1 | 3.6/4.0 |  | ИК пульт
|  | GC-G45/CFAN1 | 4.5/5.0 |  | ИК пульт
|  | GC-G56/CFAN1 | 5.6/6.3 |  | ИК пульт
|  | GC-G71/CFAN1 | 7.1/8.0 |  | ИК пульт
|  | GC-G90/CFAN1 | 9.0/10.0 |  | ИК пульт
|  | GC-G112/CFAN1 | 11.2/12.5 |  | ИК пульт
|  | GC-G125/CFAN1 | 12.5/14.0 |  | ИК пульт
|  | GC-G140/CFAN1 | 14.0/16.0 |  | ИК пульт
|  | GC-G160/CFAN1 | 16.0/18.0 |  | ИК пульт
| Колонные блоки, встроенный ЭРВ | GC-G100FSAN1 | 10.0/11.2 | 220~240V-1Ph-50Hz | ИК пульт | по запросу
|  | GC-G140FSAN1 | 14.0/16.0 |  | ИК пульт
| Консольные блоки в декоративном корпусе, встроенный ЭРВ | GC-G22CLAN1 | 2.2/2.5 | 220~240V-1Ph-50Hz | ИК пульт | по запросу
|  | GC-G28CLAN1 | 2.8/3.2 |  | ИК пульт
|  | GC-G36CLAN1 | 3.6/4.0 |  | ИК пульт
|  | GC-G45CLAN1 | 4.5/5.0 |  | ИК пульт
|  | GC-G50CLAN1 | 5.0/5.6 |  | ИК пульт
Аксессуары
Изображение | Описание | Модель | Характеристики |  | Примечание | Розница, $
| Блок-переключатель режимов для 3-х трубной системы | GW-RD01DHR | 1 ответвление |  | на 1 линию макс.: до 8 шт./14 кВт в сумме | по запросу
|  | GW-RD02DHR | 2 ответвления
|  | GW-RD04DHR | 4 ответвления
|  | GW-RD08DHR | 8 ответвлений
| Блок для подключения испарителя вентустановки | GC-GAH1 | 2,5 - 4,0 кВт |  | проводной пульт в комплекте | 371
|  | GC-GAH2 | 4,1 - 7,8 кВт |  |  | 485
|  | GC-GAH3 | 7,9 - 15,4 кВт |  |  | 607
|  | GC-GAH4 | 17,7 - 30,8 кВт |  |  | 642
|  | GC-GAH5 | 42,5 - 58,7 кВт |  |  | 893
Изображение | Описание | Модель | Диапазон применения, kW |  | Примечание | Розница, $
| Разветвитель | F01A | X≤20kw |  | соединения между внутренними блоками | 78
|  | F01B | 20kw＜X≤30kw |  |  | 78
|  | F02 | 30kw＜X≤70kw |  |  | 114
|  | F03 | 70kw＜X≤135kw |  |  | 200
|  | F04 | X＞135kw |  |  | 350
|  | ML01 | Соединение внешних модульных блоков (1 комплект на каждый доп. наружный блок, более одного) |  |  | 400
Изображение | Описание | Модель |  |  |  | Розница, $
| Центральный контроллер | GC-ACE52 | Центральный контроллер /ЖК дисплей (макс.128 внутренних блоков) |  |  | 1320
| Центральный контроллер | GC-ACE53 | Мини-центральный контроллер /ЖК дисплей (макс.32 внутренних блока) |  |  | 1135
| Центральный контроллер | GC-ACE54 | Упрощенный центральный контроллер /ЖК дисплей (макс. 32 внутренних блока) |  |  | 965
| Панель ИК-приемника для внутр. блоков канального типа | GC-IRB | Используется с внутренними блоками канального типа для управления ими при помощи GC-IR01BA |  |  | 27
| Адаптер DV MAXi - DV MAXi 2 | GC-AME/CAN | Адаптер для использования внутренних блоков DV-MAXi первого поколения с наружными блоками DV-MAXi 2 (необх. консультация с инженерами - есть ограничения) |  |  | 270
| Шлюз Bacnet | GC-AME/BAC | Шлюз для интеграции в BMS по протоколу Bacnet. Макс. 16 систем, 255 внутр. блоков. |  |  | 850
| Адаптер WiFi | GC-AME/CLO | Адаптер для управления внутренними блоками по сети WiFi |  |  | 230
| Шлюз KNX | GC-AME/KNX | Шлюз для интеграции в BMS по протоколу KNX |  |  | 707
| Шлюз Modbus (HBS) | GC-AME/H2M | Шлюз для интеграции в BMS по протоколу Modbus. Подключение к внутреннему блоку для управления 1 блоком или группой. |  |  | 75
| Шлюз Modbus (CAN) | GC-AME/MOD | Шлюз для интеграции в BMS по протоколу Modbus. Макс. 16 систем, 255 внутр. блоков. |  |  | 1044
| Шлюз Modbus (CAN) | GC-AME/MOL | Шлюз для интеграции в BMS по протоколу Modbus. Версия PRO - c настраиваемыми релейными контактами. Макс. 16 систем, 255 внутр. блоков. |  |  | 1313
| Программное обеспечение для удаленного мониторинга и управления | GC-AFE/BMS | Готовое решение для организации рабочего места диспетчера (софт для установки на стационарный компьютер). Используется в комплекте с необходимым количеством шлюзов GC-AME/GAT. |  |  | 775
| Шлюз для GC-AFE/BMS | GC-AME/GAT | Шлюз для использования с программным обеспечением AFE/BMS (макс. 16 систем, 255 внутр. блоков) |  |  | 825
| Комплект для пуско-наладочных работ | GC-ADE/DEB | Комплект для пуско-наладочных работ DV-MAXi 2 (софт, USB-конвертер) |  |  | 2213
| Пульт проводной | GC-WR01SA | Пульт проводной (у канальных и кассетных блоков в комплекте) |  |  | 65
| Пульт проводной (с функцией карты гостя) | GC-WR04DS | Пульт проводной с функцией подключения сигнала управления картой гостя отеля |  |  | 92
| Пульт беспроводной | GC-IR01BA | Беспроводной (ИК) пульт (у настенных и напольно-потолочных блоков в комплекте) |  |  | 35

## Помпы
Дренажные помпы для кондиционеров
Изображение | Модель | Описание | Розница, $
| Maxi Yellow (Mini Flowatch 2) | Maxi Yellow - компактный насос, предназначенный для скрытого монтажа. Очень низкий уровень шума - 20,5 dB(A) - расход воды: Макс. 15 л/ч - высота подъема: Макс. 8м - IP64, аксессуары для монтажа - в комплекте - трубка всасывания (1,8 м), антисифонное устройство в комплекте - насос 86*28*48 мм + поплавковая камера 75*38*36 мм - аварийные контакты, латунные фитинги - может работать постоянно | 97
| DM-LITE | Дренажный насос проточного типа, Очень низкий уровень шума - 17 dB(A) -потребляемая мощность: 5 Вт - расход воды: Макс. 20 л/ч - высота подъема: Макс. 15м - высота всасывания: Макс. 1м - IP66, аксессуары для монтажа в комплекте - насос 183*30*33 мм + поплавковая камера 85*45*40 мм | 67
| DM-SLIDEBOX | Дренажный насос проточного типа, - низкий уровень шума - 19 dB(A) -потребляемая мощность: 5 Вт - расход воды: Макс. 40 л/ч - высота подъема: Макс. 20м - высота всасывания: Макс. 1м - IP64, аксессуары для монтажа в комплекте - насос 140*58*38 мм + поплавковая камера 85*45*40 мм | 67
| DM-SHIELD | Дренажный насос проточного типа, для настенного монтажа - Очень низкий уровень шума - 17 dB(A) -потребляемая мощность: 5 Вт - расход воды: Макс. 20 л/ч - высота подъема: Макс. 15м - IP64, аксессуары для монтажа в комплекте - насос 160*168*78 мм | 45
| DM-CUBE | Насос накопительного типа. Объём резервуара 2,3 литра, потребляемая мощность 60 Вт, производительность до 300 л/ч, высота подъема до 4,5м, макс. темп. жидкости +60С, 283x183x126 мм, аварийный выключатель, выпускной фиттинг: 10мм | 67

## Увлажнители GH
Ультразвуковые увлажнители воздуха
Изображение | Модель | Описание | Розница , $
| GC-37 | Ультразвуковой увлажнитель воздуха GC-37 • встроенный таймер 16 часов; • предварительный нагрев пара для повышения эффективности; • ионизатор; • объем резервуара 7,5 л.; • расход воды 500 мл/ч. | 45
Фильтр для ультразвуковых увлажнителей воздуха
| GH-1880 | GH-1880 - водяной фильтр для ультразвукового увлажнителя воздуха GH. | 3