## Содержание
ПРАЙС-ЛИСТ TCL HVAC 2024 (весна-лето) |  |  |  |  | Действует с 07.05.2024
01А. БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ / ON-OFF / |  | ………...…………………….…………………………………..…………………… |  |  | 01A.RAC (ON-OFF)
01B. БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ / INVERTER / |  |  |  | ……….…...……...…………...………...……………………………..... | 01B.RAC (INVERTER)
02. БЫТОВЫЕ МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ / INVERTER / |  |  |  | ……….…...……...…………...………...…………………… | 02.MULTI INVERTER
03. ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ |  | ………...…………………….….…………………………………..…………… |  |  | 03.PAC (полупром.)
04. МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ TMV / VRF / |  |  | ………………………………………………………………………………………………………….. |  | 04.TMV VRF
05. ЧИЛЛЕРЫ И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ | …………………………………………………………..…………………………………………………….. |  |  |  | 05.CAC.HP

## 01A.RAC SPLIT (ON-OFF)
ОПИСАНИЕ / ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | МОДЕЛЬ | ВНУТРЕННИЙ | Q, кВт |  | EER / SEER | COP / SCOP | Уровень шума, дБ(А) | РРЦ, руб.
|  | НАРУЖНЫЙ | Холод | Тепло
БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ / МОДЕЛИ ON-OFF /
Настенный тип
ELITE R32
СЕРИЯ ELITE R32 / Сплит-системы (холод/тепло) со светло-серым декором внутреннего блока
| TAC-EL07ONF/R | TACI-EL07ONF/R | 2.05 | 2.2 | 3,21 (A) | 3,61 (A) | 27 - 39 | 22999
|  | TACO-EL07ONF/R |  |  |  |  | 52
| TAC-EL09ONF/R | TACI-EL09ONF/R | 2.64 | 2.8 | 3,22 (A) | 3,62 (A) | 27 - 40 | 24999
|  | TACO-EL09ONF/R |  |  |  |  | 53
| TAC-EL12ONF/R | TACI-EL12ONF/R | 3.52 | 3.7 | 3,21 (A) | 3,63 (A) | 29 - 41 | 29999
|  | TACO-EL12ONF/R |  |  |  |  | 55
| TAC-EL18ONF/R | TACI-EL18ONF/R | 5.28 | 5.42 | 3,22 (A) | 3,61 (A) | 32 - 42 | 49999
● Обновленная платформа Elite ¦ фреон R32 |  | TACO-EL18ONF/R |  |  |  |  | 56
● Просветный (отключаемый) дисплей на фронтальной панели | TAC-EL24ONF/R | TACI-EL24ONF/R | 7.03 | 7.18 | 3,21 (A) | 3,61 (A) | 38 - 48 | 69999
● Пульт управления с фоновой подсветкой GYKQ-86E |  | TACO-EL24ONF/R |  |  |  |  | 58
●Настройка температуры по датчику в пульте управления (I Feel) ●Встроенный модуль Wi-Fi (управление с помощью смартфона) ●Фильтры тонкой очистки (в комплекте) ●Функция самодиагностики вкл. аварию по утечке фреона
ELITE ONE
СЕРИЯ ELITE ONE 2020 / Сплит-системы (холод/тепло) со светло-серым декором блока и повышенной мощностью
| TAC-07HRA/E1 (01) | TAC-07HRA/E1 | 2.34 | 2.41 | 3,21 (A) | 3,55 (B) | 26 - 34 | 21999
|  | TACO-07HA/E1 |  |  |  |  | 51
| TAC-09HRA/E1 (01) | TAC-09HRA/E1 | 2.7 | 2.85 | 3,21 (A) | 3,61 (A) | 28 - 36 | 24999
|  | TACO-09HA/E1 |  |  |  |  | 51
| TAC-12HRA/E1 (01) | TAC-12HRA/E1 | 3.52 | 3.7 | 3,21 (A) | 3,63 (A) | 29 - 38 | 29999
|  | TACO-12HA/E1 |  |  |  |  | 49
| TAC-18HRA/E1 (01) | TAC-18HRA/E1 | 5.3 | 5.45 | 3,29 (A) | 3,61 (A) | 31 - 40 | 50599
Модели с комплектацией (01): |  | TACO-18HA/E1 |  |  |  |  | 56
● Обнновленная платформа ELITE 2021-2022 модельного года | TAC-24HRA/E1 (01) | TAC-24HRA/E1 | 7.03 | 7.2 | 3,21 (A) | 3,56 (B) | 37 - 46 | 70999
● Элегантный пульт управления с ночной просветкой GYKQ-76E |  | TACO-24HA/E1 |  |  |  |  | 56
● Просветный (отключаемый) дисплей температуры и режимов | TAC-28HRA/E1 (01) | TAC-28HRA/E1 | 8.2 | 8.35 | 3,07 (B) | 3,42 (B) | 37 - 47 | 89999
● Повышенная устойчивость к высоким тепловым нагрузкам |  | TACO-28HA/E1 |  |  |  |  | 56
● Полностью автоматические жалюзи (4D Aiflow) | TAC-EL28ONF/A (03) | TACI-EL28ONF/A | 8.79 | 8.94 | 3,10 (B) | 3,38 (C) | 37 - 48 | 89999
● Фильтры тонкой очистки (в коимплекте) |  | TACO-EL28ONF/A |  |  |  |  | 56
● Компрессоры GMCC | Опции:
● Возможность управления через Wi-Fi (опция) | Модуль Wi-Fi (модуль управления кондиционером через Wi-Fi, с кабелем, для установки во внутренний блок)
● Защитный кожух на вентилях наружного блока для моделей E1 | Декоративная рамка №1 / beige / (декоративная рамка обрамления фронтальной панели для 07-09 моделей)
Модели с комплектацией (03): | Декоративная рамка №2 / beige / (декоративная рамка обрамления фронтальной панели для 12 модели)
● Применяется пульт управления с ночной подсветкой GYKQ-86E ● Настройка температуры по датчику в пульте управления (I Feel) ● Фильтры тонкой очистки (опционально)
OCARINA R32
СЕРИЯ OCARINA / Сплит-системы (холод/тепло) в стиле минимализм и матовым пластиком внутреннего блока
| TAC-TP07ONF/R | TACI-TP07ONF/R | 2.05 | 2.2 | 3,32 (A) | 3,70 (A) | 25 - 44 | 25999
|  | TACO-TP07ONF/R |  |  |  |  | 53
| TAC-TP09ONF/R | TACI-TP09ONF/R | 2.64 | 2.8 | 3,32 (A) | 3,68 (A) | 25 - 45 | 27999
|  | TACO-TP09ONF/R |  |  |  |  | 54
| TAC-TP12ONF/R | TACI-TP12ONF/R | 3.52 | 3.66 | 3,34 (A) | 3,67 (A) | 26 - 45 | 33999
|  | TACO-TP12ONF/R |  |  |  |  | 55
| TAC-TP18ONF/R | TACI-TP18ONF/R | 5.28 | 5.42 | 3,36 (A) | 3,65 (A) | 26 - 50 | 58999
● Дизайн в стиле минимализм с матовым пластиком корпуса |  | TACO-TP18ONF/R |  |  |  |  | 58
● Пульт управления с фоновой подсветкой GYKQ-86E | TAC-TP24ONF/R | TACI-TP24ONF/R | 7.03 | 7.18 | 3,31 (A) | 3,60 (A) | 27 - 52 | 75999
● Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи |  | TACO-TP24ONF/R |  |  |  |  | 59
● Ионизатор воздуха ● Настройка температуры по датчику в пульте управления (I Feel) ● Встроенный модуль Wi-Fi (управление со смартфона) ● Фильтры тонкой очистки (в комплекте) ● Функция самодиагностики
ELITE ART
СЕРИЯ ELITE ART / Сплит-системы (хол./тепл.) в стиле Nordic Design с ECO функциями
| TAC-09HRA/ES | TAC-09HRA/ES | 2.64 | 2.8 | 3,22 (A) | 3,62 (A) | 26 - 35 | 26999
|  | TACO-09HA/E2 |  |  |  |  | 50
| TAC-12HRA/ES | TAC-12HRA/ES | 3.52 | 3.7 | 3,21 (A) | 3,63 (A) | 27 - 36 | 30999
|  | TACO-12HA/E2 |  |  |  |  | 52
Опции:
Модуль Wi-Fi (модуль управления кондиционером через Wi-Fi, с кабелем, для установки во внутренний блок)
●Фронтальная панель под "полированный алюминий" ●Новый ПДУ GYKQ-76E ●Полностью автоматические жалюзи (4D Aiflow) ●I Feel (точный контроль температуры) ●Ионизатор ●Фильтры: с ионами серебра (многоразовый) + Витамин С
COMMERCIAL JE
СЕРИЯ COMMERCIAL JE (A) / Сплит-системы (холод/тепло) с высокой производительностью
| TAC-EL36ONF/A | TACI-EL36ONF/A | 10.55 | 10.84 | 3,21 (A) | 3,31 (C) | 42 - 53 | 99999
|  | TACO-EL36ONF/A |  |  |  |  | 60
| TAC-36HRA/JE | TAC-36HRA/JE | 10.55 | 10.7 | 3,28 (A) | 3,24 (С) | 42 - 51 | 100999
|  | TACO-36HA/JE |  |  |  |  | 60
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЕЙ: ● Высокая производительность и воздухообмен (для настенных кондиционеров), ширина внутреннего блока 1277мм (полноценные 36000 BTU) ● Электропитание 220-240В/1ф
Модель серии JE: |  | Модель серии A:
● Пульт управления GYKQ-76E |  | ● Пульт управления GYKQ-52E
● Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи (4D Air Flow) |  | ● Настройка температуры по датчику в ПДУ (I Feel)

## 01B. RAC SPLIT (INVERTER)
ОПИСАНИЕ / ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | МОДЕЛЬ | ВНУТРЕННИЙ | Q, кВт |  | EER / SEER | COP / SCOP | Уровень шума, дБ(А) | РРЦ, руб.
|  | НАРУЖНЫЙ | Холод | Тепло
БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ / ИНВЕРТОРНЫЕ МОДЕЛИ /
Настенный тип
ELITE INVERTER
СЕРИЯ ELITE INVERTER / Инверторные сплит-системы (холод/тепло) с бежевым или светло-серым декором внутреннего блока
| TAC-EL07INV/R | TACI-EL07INV/R | 2.05 | 2.05 | 3,23 (A) | 3,66 (A) | 22 - 41 | 29999
|  | TACO-EL07INV/R | (0,40~2,63) | (0,61~2,82) |  |  | 52
| TAC-09HRID/E1 | TAC-09HRID/E1 | 2.6 | 2.61 | 3,25 (A) | 3,73 (A) | 22 - 40 | 32999
|  | TACO-09HID/E1 | (0,94~3,30) | (0,94~3,36) |  |  | 50
| TAC-EL09INV/R | TACI-EL09INV/R | 2.64 | 2.64 | 3,25 (A) | 3,64 (A) | 22 - 41 | 32999
|  | TACO-EL09INV/R | (0,61~2,81) | (0,61~2,93) |  |  | 52
| TAC-12HRID/E1 | TAC-12HRID/E1 | 3.4 | 3.42 | 3,22 (A) | 3,71 (A) | 23 - 41 | 35999
● Обновленная платформа Elite 2022. ¦ фреон R32 |  | TACO-12HID/E1 | (1,00~3,77) | (1,00~3,81) |  |  | 50
● Пульт управления GYKQ-86E с ночной подсветкой | TAC-EL12INV/R | TACI-EL12INV/R | 3.52 | 3.52 | 3,23 (A) | 3,67 (A) | 23 - 42 | 35999
● Просветный (отключаемый) дисплей на фронтальной панели |  | TACO-EL12INV/R | (0,61~3,70) | (0,61~3,70) |  |  | 53
● Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи | TAC-18HRID/E1 | TAC-18HRID/E1 | 5.13 | 5.23 | 3,23 (A) | 3,61 (A) | 27 - 43 | 51999
● I Feel (точный контроль температуры по датчику в ПДУ) |  | TACO-18HID/E1 | (1,25~5,92) | (1,35~6,28) |  |  | 55
● Модульный фильтр тонкой очистки (2 ед.) | TAC-EL18INV/R | TACI-EL18INV/R | 5.28 | 5.28 | 3,22 (A) | 3,62 (A) | 27 - 43 | 48999
: ● Функция самодиагностики + авария по утечке фреона |  | TACO-EL18INV/R | (1,17~5,42) | (1,17~5,57) |  |  | 57
Модели в комплектации E1: | TAC-24HRID/E1 | TAC-24HRID/E1 | 6.81 | 6.87 | 3,21 (A) | 3,62 (A) | 30 - 44 | 85999
: ● Бежевый декор внутреннего блока |  | TACO-24HID/E1 | (1,83~7,80) | (1,85~7,90) |  |  | 57
: ● Защитный кожух на вентилях наружного блока | TAC-EL24INV/R | TACI-EL24NV/R | 7.04 | 7.04 | 3,21 (A) | 3,61 (A) | 30 - 45 | 85999
Модели в комплектации EL: |  | TACO-EL24INV/R | (1,50~7,50) | (1,85~7,62) |  |  | 56
: ● Серый декор внутреннего блока | Опции:
: ● Встроенный модуль Wi-Fi (управление со смартфона) | Декоративная рамка №1 / light-grey / (декоративная рамка обрамления фронтальной панели для 09 модели)
Декоративная рамка №2 / light-grey / (декоративная рамка обрамления фронтальной панели для 12 модели)
MIRACLE
СЕРИЯ MIRACLE / DC-инверторные сплит-системы (хол./теп.) с высоким уровнем сезонного энергосбержения (SEER/SCOP)
● Иинверторные модели высокой производительности (большие габариты и расход воздуха, увеличенная эффективность и устойчивость к тепловым нагрузкам)
● Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи ● 5 скоростей вентилятора и сверх-тихий режим (Mute) ● Встроенный ионизатор воздуха
● Новый пульт управления GYKQ-86E ● Фотокаталитический (многоразовый) + катехиновый фильтры ● Управление по Wi-Fi (опция)
| TAC-18HRIA/VE | TAC-18HRIA/VE | 5.28 | 5.42 | 6,80 (А++) | 4,30 (A+) | 27 - 47 | 52999
|  | TACO-18HIA/VE | (1,20~6,20) | (1,20~6,60) |  |  | 55
| TAC-24HRIA/VE | TAC-24HRIA/E1 (VE) | 7 | 7.32 | 6,30 (А++) | 4,10 (A+) | 28 - 48 | 78999
|  | TACO-24HIA/E1 (VE) | (1,99~7,62) | (1,99~7,91) |  |  | 58
Опции:
Модуль Wi-Fi (модуль управления кондиционером через Wi-Fi, с кабелем, для установки во внутренний блок)
ART INVERTER
СЕРИЯ ART INVERTER / Инверторные сплит-системы (холод/тепло) в стиле Nordic Design и ECO функциями
● Двухцветный внутренний блок с фронтальной панелью под "полированный алюминий" ● Полностью автоматические жалюзи (4D Aiflow) ● Встроенный ионизатор воздуха
● I Feel (точный контроль температуры) ● Современный пульт управления GYKQ-76E с ночной подсветкой ● Фильтры: с ионами серебра (многоразовый) + Витамин С
| TAC-09HRIA/ESB | TAC-09HRIA/ESB | 2.64 | 2.78 | 3,22 (A) | 3,62 (A) | 24 - 35 | 36999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TACO-09HIA/E2 | (1,00~3,37) | (1,00~3,69) |  |  | 50
| TAC-12HRIA/ESB | TAC-12HRIA/ESB | 3.52 | 3.66 | 3,23 (A) | 3,62 (A) | 24 - 36 | 40999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TACO-12HIA/E2 | (1,52~3,95) | (1,52~4,24) |  |  | 52
| TAC-18HRIA/ESB | TAC-18HRIA/ESB | 5.28 | 6 | 3,26 (A) | 3,63 (A) | 28 - 37 | 58999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TACO-18HIA/E2 | (1,61~5,86) | (1,32~7,03) |  |  | 55
Опции:
Модуль Wi-Fi (модуль управления кондиционером через Wi-Fi, с кабелем, для установки во внутренний блок)
T-PRO
СЕРИЯ T-PRO / Высокоэффективные DC-инверторные сплит-системы (холод/тепло) с дизайном в стиле минимализм
► TOP-4 системные функции модели T-PRO: (1) Gentle Breeze - режим комфортной подачи воздуха, воздушные жалюзи с перфорацией создающие ламинарный поток воздуха;
(2)Высокотемпературная самоочистка внутр. блока (+55°С); (3)Быстрый выход на номинальный режим охлаждения / обогрева за 30/40 сек.; (4) +8ºC Heating (дежурный обогрев)
| TAC-TP09INV/R | TACI-TP09INV/R | 2.6 | 2.63 | 6,30 (А++) | 4,00 (A+) | 21 - 41 | 34999
|  | TACO-TP09INV/R | (0,94~3,30) | (0,95~3,36) |  |  | 50
| TAC-10HRID/TP | TAC-10HRID/TP | 2.6 | 2.63 | 6,30 (А++) | 4,00 (A+) | 21 - 41 | 34999
|  | TACO-10HID/TP | (0,94~3,30) | (0,95~3,36) |  |  | 50
| TAC-TP12INV/R | TACI-TP12INV/R | 2.6 | 2.63 | 6,30 (А++) | 4,00 (A+) | 21 - 41 | 38999
● Дизайн в стиле минимализм с матовым пластиком корпуса |  | TACO-TP12INV/R | (0,94~3,30) | (0,95~3,36) |  |  | 50
● Пульт управления GYKQ-86E с ночной подсветкой | TAC-13HRID/TP | TAC-13HRID/TP | 3.4 | 3.43 | 6,10 (А++) | 4,00 (A+) | 21 - 42 | 38999
● Gentle Breeze (жалюзи создающие рассеянный поток воздуха) |  | TACO-13HID/TP | (1,00~3,77) | (1,00~3,81) |  |  | 50
● Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи | TAC-TP18INV/R | TACI-TP18INV/R | 5.1 | 5.13 | 6,10 (А++) | 4,00 (A+) | 27 - 43 | 59999
● I Feel (точный контроль температуры по датчику в ПДУ) |  | TACO-TP18INV/R | (1,25~5,90) | (1,25~6,08) |  |  | 54
● Спец. фильтры (HD + с ионами серебра + катехиновый) | TAC-TP24INV/R | TACI-TP24INV/R | 6.84 | 7.05 | 6,50 (А++) | 4,00 (A+) | 30 - 47 | 89999
● 5 скоростей вентилятора и сверх-тихий режим (Mute) |  | TACO-TP24INV/R | (1,83~7,02) | (1,85~7,96) |  |  | 56
● Биполярный ионизатор воздуха | TAC-TP28INV/R | TACI-TP28INV/R | 8.2 | 8.5 | 6,30 (А++) | 4,00 (A+) | 30 - 49 | 99999
: ● Встроенный модуль Wi-Fi (управление со смартфона) |  | TACO-TP28INV/R | (2,00~8,40) | (2,20~8,81) |  |  | 59
X-FRESH II
СЕРИЯ X-FRESH SILVER WING / DC-инверторные сплит-системы (холод/тепло) с притоком свежего воздуха
► TOP-4 системные функции модели X-FRESH II:: (1) Система встроенной приточной и вытяжной ветиляции с очисткой воздуха (HEPA+); (2) Датчик качества воздуха (TVOC);
(3) Gentle Breeze - режим комфортной подачи воздуха, воздушные жалюзи с перфорацией создающие ламинарный поток воздуха; (4) Ультрафиолетовая лампа
| TAC-FRB09INV/R | TACI-FRB09INV/R | 2.63 | 2.83 | 7,90 (А++) | 4,20 (A+) | 21 - 42 | 59999
|  | TACO-FRB09INV/R | (0,80~3,50) | (1,00~3,90) |  |  | 51
| TAC-09HRID/XF(SW) | TAC-09HRID/XF (SW) | 2.63 | 2.83 | 7,90 (А++) | 4,20 (A+) | 21 - 42 | 59999
|  | TACO-09HID/XF (SW) | (0,80~3,50) | (1,00~3,90) |  |  | 51
| TAC-FRB12INV/R | TACI-FRB12INV/R | 3.5 | 3.7 | 7,70 (А++) | 4,00 (A+) | 21 - 44 | 69999
|  | TACO-FRB12INV/R | (1,15~4,20) | (1,15~5,20) |  |  | 52
● Инверторная модель с приточной и вытяжной вентиляцией | TAC-12HRID/XF(SW) | TAC-12HRID/XF (SW) | 3.5 | 3.7 | 7,70 (А++) | 4,00 (A+) | 21 - 44 | 69999
● Пульт управления GYKQ-85E с ночной подсветкой |  | TACO-12HID/XF (SW) | (1,15~4,20) | (1,15~5,20) |  |  | 52
● Gentle Breeze ● Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи ● I Feel (точный контроль температуры по датчику в ПДУ) ● Ультрафиолетовая лампа ● Высокоэффективная фильтрация (HD + Silver Ion + HEPA) ● Встроенный модуль Wi-Fi
X-FRESH A+++
СЕРИЯ X-FRESH A+++ / Высокоэффективные DC-инверторные сплит-системы (холод/тепло) с притоком свежего воздуха
► TOP-4 системные функции модели X-FRESH I: (1) Высочайший уровень энергосбережения (А+++) и устойчивость к высоким температурам (работа на охлаждение до +53ºС);
(2)Система приточной ветиляции, подача до 60 м3/ч воздуха с очисткой HEPA+;(3) Gentle Breeze - комфортное воздухораспределениеламинарный поток;(4)Ультрафиолетовая лампа
| TAC-FR09INV/R | TACI-FR09INV/R | 2.73 | 2.93 | 8,50 (А+++) | 4,60 (A++) | 20 - 42 | 65999
|  | TACO-FR09INV/R | (0,80~3,50) | (1,00~3,90) |  |  | 51
| TAC-09HRID/XF | TAC-09HRID/XF | 2.73 | 2.93 | 8,50 (А+++) | 4,60 (A++) | 20 - 42 | 65999
|  | TACO-09HID/XF | (0,80~3,50) | (1,00~3,90) |  |  | 51
| TAC-FR12INV/R | TACI-FR12INV/R | 3.63 | 3.9 | 8,50 (А+++) | 4,60 (A++) | 20 - 44 | 75999
|  | TACO-FR12INV/R | (1,00~4,00) | (1,00~4,50) |  |  | 51
● ТОР инверторная модель (А+++) с приточной вентиляцией | TAC-12HRID/XF | TAC-12HRID/XF | 3.63 | 3.9 | 8,50 (А+++) | 4,60 (A++) | 20 - 44 | 75999
● Пульт управления GYKQ-85E с ночной подсветкой |  | TACO-12HID/XF | (1,00~4,00) | (1,00~4,50) |  |  | 51
● Gentle Breeze ● Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи ● I Feel (точный контроль температуры по датчику в ПДУ) ● Ультрафиолетовая лампа ● Высокоэффективная фильтрация (HD + Silver Ion + HEPA) ● Встроенный модуль Wi-Fi

## 02. MULTI (INVERTER)
ОПИСАНИЕ / ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | МОДЕЛЬ | ВНУТРЕННИЙ | Q, кВт |  | EER / SEER | COP / SCOP | Уровень шума, дБ(А) | Розничная цена (блок), РУБ. | Розничная цена, РУБ.
|  | НАРУЖНЫЙ | Холод | Тепло
БЫТОВЫЕ МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ / MULTI INVERTER /
Наружные блоки
MULTI INVERTER
СЕРИЯ MULTI INVERTER / Наружные блоки мульти-сплит систем с DC-инверторными двухроторными компрессорами
| TACM2O-14HID | до 2-х блоков | 4.1 | 4.31 | 6,1 (А++) | 4,0 (А+) | - | 84623 | 84623
|  | TACM2O-14HID | (1,20~4,85) | (1,25~5,20) |  |  | 55
| TACM2O-18HID | до 2-х блоков | 5.28 | 5.29 | 6,2 (А++) | 4,0 (А+) | - | 91859 | 91859
|  | TACM2O-18HID | (1,23~5,60) | (1,29~5,75) |  |  | 55
| TACM3O-27HID | до 3-х блоков | 7.91 | 7.91 | 6,1 (А++) | 4,0 (А+) | - | 120768 | 120768
|  | TACM3O-27HID | (2,78~8,80) | (2,45~8,80) |  |  | 59
| TACM4O-32HID | до 4-х блоков | 9.4 | 9.45 | 6,1 (А++) | 4,0 (А+) | - | 132359 | 132359
|  | TACM4O-32HID | (3,11~10,20) | (2,55~10,20) |  |  | 61
| TACM5O-42HID | до 5-ти блоков | 12.2 | 12.2 | 6,1 (А++) | 4,0 (А+) | - | 223734 | 223734
|  | TACM5O-42HID | (3,30~13,10) | (3,30~13,10) |  |  | 61
● Новый хладагент R32 ●Антикоррозийное покрытие BlueFin ●Возможность функционирования в электросетях с пониженным и повышенным наряжением (165~265 В) ●Электронные ТРВ на каждый внутренний блок ●Контроль масловозврата
Внутренние блоки настенного типа
ONE INVERTER
СЕРИЯ ONE INVERTER / Настенные внутренние блоки (холод/тепло) со светло-серым декором внутреннего блока
● Просветный (отключаемый) дисплей температуры и режима работы ● I Feel (точный контроль температуры по датчику в ИК ПДУ)
● Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи (4D Airflow) ● Модульный воздушный фильтр вкл. слои: фотокаталитический, угольный, анионовый (2 ед.)
| TACM-09HRID/E1 | TACM-09HRID/E1 | 2.64 | 2.78 | - | - | 24 - 37 | 17177 | 17177
|  | - |  |  |  |  | -
| TACM-12HRID/E1 | TACM-12HRID/E1 | 3.52 | 3.67 | - | - | 24 - 37 | 18989 | 18989
|  | - |  |  |  |  | -
| TACM-18HRID/E1 | TACM-18HRID/E1 | 5.13 | 5.22 | - | - | 27 - 44 | 22464 | 22464
* Опция (NEW): |  | - |  |  |  |  | -
Бежевая декорирующая рамка для фронтальной панели | Опции:
внутреннего блока (для замены серой под дизайн интерьера) | Декоративная рамка №1 / beige / (декоративная рамка обрамления фронтальной панели для 09 модели) | [6 empty] | 830 | 830
| Декоративная рамка №2 / beige / (декоративная рамка обрамления фронтальной панели для 12 модели) | [6 empty] | 945 | 945
| Модуль Wi-Fi (модуль управления кондиционером через Wi-Fi, с кабелем, для установки во внутренний блок) | [6 empty] | 4358 | 4358
T-PRO
СЕРИЯ T-PRO / Премиальные настенные внутренние блоки (холод/тепло) с дизайном в стиле минимализм
● Дизайн в стиле минимализм с матовым пластиком корпуса ● Новейший пульт управления GYKQ-86E ● Gentle Wind (жалюзи создающие рассеянный поток воздуха)
● I Feel ● Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи (4D Airflow) ● 5 скоростей вентилятора и сверх-тихий режим (Mute) ● Wi-Fi Ready (USB тип)
● Высокоэффективный противопылевой фильтр (HD) ● Фильтры тонкой очистки воздуха (с ионами серебра + катехиновый)
| TACM-10HRID/TP | TACM-10HRID/TP | 2.6 | 2.63 | - | - | 21 - 41 | 26348 | 26348
|  | - |  |  |  |  | -
| TACM-13HRID/TP | TACM-13HRID/TP | 3.4 | 3.43 | - | - | 21 - 42 | 29398 | 29398
|  | - |  |  |  |  | -
► TOP-3 системные функции модели T-PRO: ¹ Gentle Wind - воздушные жалюзи с перфорацией создающие ламинарный поток воздуха; ² Высокотемпературная самоочистка (+55°С); ³ Выход на номинальный режим охл./обогрев за 30/40 сек.
Внутренние блоки канального типа
SLIM DUCT
СЕРИЯ SLIM DUCT / Канальные внутренние блоки (холод/тепло) с ультратонким дизайном
| TDCM-09HRID | TDCM-09HRID | 2.64 | 2.78 | - | - | 31 - 45 | 36442 | 36442
|  | - |  |  |  |  | -
| TDCM-12HRID | TDCM-12HRID | 3.52 | 3.96 | - | - | 33 - 45 | 38581 | 38581
|  | - |  |  |  |  | -
| TDCM-18HRID | TDCM-18HRID | 5.28 | 5.74 | - | - | 36 - 46 | 42072 | 42072
● Ультратонкий дизайн блоков (H=200 мм для всех моделей) |  | - |  |  |  |  | -
● Комплект беспроводного ПДУ в комплекте | Опции:
● Проводной ЖК ПДУ (опция) | KW-86B1/E (проводной настенный ЖК пульт дистанционного управления, бежевый) | [6 empty] | 106 | 106
● Универасальный воздухозабор (снизу или с торца) | KW-86J1/E (проводной настенный ЖК пульт дистанционного управления, белый) | [6 empty] | 112 | 112
Внутренние блоки кассетного типа
COMPACT CASSETTE
СЕРИЯ COMPACT CASSETTE / Компактные внутренние блоки кассетного типа (холод/тепло)
| TQCM-09HRID | TQCM-09HRID | 2.64 | 2.78 | - | - | 36 - 42 | 34850 | 40940
|  | FM-Q4 (панель) |  |  |  |  | - | 6090
| TQCM-12HRID | TQCM-12HRID | 3.52 | 3.96 | - | - | 36 - 43 | 36615 | 42705
|  | FM-Q4 (панель) |  |  |  |  | - | 6090
| TQCM-18HRID | TQCM-18HRID | 5.28 | 5.74 | - | - | 39 - 46 | 38739 | 44829
|  | FM-Q4 (панель) |  |  |  |  | - | 6090
● Компактный дизайн (для установки в ячейку 600х600 мм) | Опции:
● Беспроводной ПДУ в комплекте | KW-86B1/E (проводной настенный ЖК пульт дистанционного управления, бежевый) | [6 empty] | 106 | 106
● Проводной ЖК ПДУ (опция) | KW-86J1/E (проводной настенный ЖК пульт дистанционного управления, белый) | [6 empty] | 112 | 112
Напольный и консольный тип (сплит-система)
HOT AIR CONSOLE
СЕРИЯ HOT AIR CONSOLE / DC-инверторные сплит-системы (тепло/холод) c внутренним блоком консольного типа
| TCH-10HRIA/A1 | TCH-10HRIA/A1 | 2.8 | 3 | 3,22 (А) | 3,75 (A) | 26 - 42 | 57940 | 111424
|  | TOH-10HINA | (0,40~3,90) | (0,40~5,03) |  |  | 51 | 53484
| TCH-14HRIA/A1 | TCH-14HRIA/A1 | 3.5 | 4 | 2,80 (С) | 3,76 (A) | 27 - 42 | 63177 | 123876
|  | TOH-14HINA | (0,40~4,90) | (0,40~6,70) |  |  | 51 | 60699
Ключевые функции консольного кондиционера:
● Высокоэффективный кондиционер и мощный тепловой насос (эффективная работа на обогрев до -30°С) ● Низкий уровень шума, от 24 дБ(А)
● Полностью автоматические жалюзи (4D Air Flow) ● Две воздухораспределительные заслонки (вверх и вниз) ● Управление с помошью ИК ПДУ или клавиш на корпусе
Опция
Опция

## 03. PAC (полупром.)
ОПИСАНИЕ / ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | МОДЕЛЬ | ВНУТРЕННИЙ | Q, кВт |  | EER | COP | Уровень шума, дБ(А) | Розничная цена, РУБ | Розничная цена, РУБ.
|  | НАРУЖНЫЙ | Холод | Тепло
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Кассетный, четырехпоточный тип
4-WAY CASSETTE
/ ON-OFF / Сплит-системы кассетного типа (четырехпоточные) с постоянной скоростью вращения компрессора
| TQC-12HRA | TQC-12HRA | 3.5 | 3.9 | 3,06 (B) | 3,31 (С) | 37 - 43 | 29496 | 90798
|  | TOU-12HNA |  |  |  |  | 49 | 52241
|  | MBQ4-B |  |  |  |  | - | 9061
| TQC-18HRA | TQC-18HRA | 5.2 | 5.6 | 3,07 (B) | 3,31 (С) | 34 - 41 | 32296 | 100290
|  | TOU-18HNA |  |  |  |  | 49 | 58933
|  | MBQ4-B |  |  |  |  | - | 9061
| TCC-18HRA | TCC-18HRA | 5.3 | 5.9 | 3,06 (B) | 3,53 (B) | 35 - 42 | 31920 | 102918
|  | TOU-18HNA |  |  |  |  | 49 | 58933
|  | MBQ8-B |  |  |  |  | - | 12065
| TCC-24HRA | TCC-24HRA | 7.2 | 7.9 | 2,96 (С) | 3,60 (A) | 37 - 43 | 40300 | 125396
|  | TOU-24HNA |  |  |  |  | 54 | 73031
|  | MBQ8-B |  |  |  |  | - | 12065
| TCC-36HRA | TCC-36HRA | 10.5 | 12 | 2,82 (С) | 3,52 (B) | 41 - 45 | 40785 | 159613
|  | TOU-36HSA |  |  |  |  | 58 | 106763
|  | MBQ8-B |  |  |  |  | - | 12065
| TCC-48HRA | TCC-48HRA | 14 | 14.7 | 3,02 (B) | 2,88 (D) | 41 - 45 | 47481 | 188431
|  | TOU-48HSA |  |  |  |  | 60 | 128885
|  | MBQ8-B |  |  |  |  | - | 12065
| TCC-60HRA | TCC-60HRA | 17.6 | 19.4 | 2,93 (С) | 3,12 (D) | 43 - 47 | 56954 | 209478
|  | TOU-60HSA |  |  |  |  | 60 | 140459
|  | MBQ8-B |  |  |  |  | - | 12065
Дополнительные опции:
| KW-86B2/EB (проводной ЖК пульт дистанционного управления, бежевый) | [6 empty] | 106 | 106
| KW-86J2/EB (проводной ЖК пульт дистанционного управления, белый) | [6 empty] | 112 | 112
| TRC-MBS/B2 (устройство управления кондиционера PAC про протоколу Modbus RTU) | [6 empty] | 271 | 271
/ INVERTER / DC-иверторные сплит-системы кассетного типа (четырехпоточные)
| TQC-12HRID Фреон R32 | TQC-12HRID | 3.77 | 4.1 | 3,25 (A) | 3,42 (B) | 32 - 42 | 37315 | 109741 | < NEW (НОВАЯ МОДЕЛЬ)
|  | TOU-12HIND | (0,60~4,86) | (0,25~5,20) |  |  | 52 | 63365
|  | MBQ4-C |  |  |  |  | - | 9061
| TQC-18HRIA | TQC-18HRIA | 5.27 | 5.7 | 3,21 (A) | 3,35 (C) | 33 - 40 | 37450 | 110646
|  | TOU-18HINA | (1,82~5,46) | (2,00~5,98) |  |  | 52 | 64135
|  | MBQ4-C |  |  |  |  | - | 9061
| TCC-18HRIA | TCC-18HRIA | 5.27 | 5.7 | 3,23 (A) | 3,33 (C) | 27 - 39 | 35835 | 112035
|  | TOU-18HINA | (1,82~5,46) | (2,00~5,99) |  |  | 52 | 64135
|  | MBQ8-C |  |  |  |  | - | 12065
| TCC-24HRIA | TCC-24HRIA | 7.03 | 7.6 | 3,22 (A) | 3,28 (C) | 36 - 44 | 40885 | 136498
|  | TOU-24HINA | (2,50~7,45) | (2,66~7,98) |  |  | 53 | 83548
|  | MBQ8-C |  |  |  |  | - | 12065
| TCC-36HRIA | TCC-36HRIA | 10.55 | 11.55 | 3,27 (A) | 3,41 (B) | 39 - 45 | 43133 | 190181
|  | TOU-36HINA | (3,68~12,00) | (4,05~13,10) |  |  | 56 | 134983
|  | MBQ8-C |  |  |  |  | - | 12065
| TCC-48HRIA | TCC-48HRIA | 14.06 | 15.4 | 3,24 (A) | 3,36 (C) | 41 - 47 | 53998 | 241202
ОСОБЕННОСТИ: |  | TOU-48HISA | (4,90~14,70) | (5,40~16,10) |  |  | 57 | 175139
● Энергосбережение класс "А" в режиме охлаждения для всех |  | MBQ8-C |  |  |  |  | - | 12065
инверторных кондиционеров | TCC-60HRIA | TCC-60HRIA | 16.12 | 17 | 3,25 (A) | 3,36 (C) | 41 - 48 | 62846 | 276496
● Встроенная дренажная помпа с высотой подъема до 750 мм |  | TOU-60HISA | (5,60~16,80) | (5,95~18,70) |  |  | 58 | 201585
● Уровень шума снижен на 25% для всех полноразмер. блоков |  | MBQ8-C |  |  |  |  | - | 12065
● Инверторные модели могут поставляться с декоративной | Дополнительные опции:
панелью MBQR-C с круговым обдувом и функцией Gentle | KW-86B2/EB (проводной ЖК пульт дистанционного управления, бежевый) | [6 empty] | 106 | 106
Breeze (ламинарный поток воздуха) | KW-86B2/EB (проводной ЖК пульт дистанционного управления, бежевый) | [6 empty] | 106 | 106
| KW-86J1/E (проводной ЖК пульт дистанционного управления, белый), для инверторов | [6 empty] | 112 | 112
| MBQR-C + GYKQ-86E (декоративная панель с функцией Gentle Breeze + специальный пульт) | [6 empty] | 209 | 209 | < NEW
Канальный, средненапорный тип
MEDIUM DUCT
/ ON-OFF / Сплит-системы канального типа (средненапорные) с постоянной скоростью вращения компрессора
| TTB-18HWA | TTB-18HWA | 5.3 | 5.9 | 3,01 (B) | 3,90 (A) | 32 - 43 | 33048 | 91981
|  | TOU-18HNA |  |  |  |  | 49 | 58933
| TTB-24HWA | TTB-24HWA | 7.2 | 7.9 | 3,06 (B) | 3,31 (С) | 41 - 46 | 42002 | 115033
|  | TOU-24HNA |  |  |  |  | 54 | 73031
| TTB-36HWA | TTB-36HWA | 10.55 | 12 | 2,94 (С) | 3,46 (B) | 42 - 46 | 43617 | 150380
|  | TOU-36HSA |  |  |  |  | 58 | 106763
| TTB-48HWA | TTB-48HWA | 14 | 14.65 | 3,07 (B) | 3,30 (C) | 42 - 47 | 55593 | 184478
|  | TOU-48HSA |  |  |  |  | 60 | 128885
| TTB-60HWA | TTB-60HWA | 17.6 | 19.35 | 2,71 (D) | 2,85 (D) | 43 - 55 | 65067 | 205526
|  | TOU-60HSA |  |  |  |  | 60 | 140459
Дополнительные опции:
| TCB-60D1HRA/DV + GYKQ-52E (комплект для беспроводного управления, ИК-ресивер + пульт ДУ) | [6 empty] | 65 | 65
| TRC-MBS/B2 (устройство управления кондиционера PAC про протоколу Modbus RTU) | [6 empty] | 271 | 271
/ INVERTER / DC-иверторные сплит-системы канального типа (средненапорные)
| TTB-12HWID Фреон R32 | TTB-12HWID | 3.77 | 4.1 | 3,22 (A) | 3,41 (B) | 28 - 39 | 45693 | 109058 | < NEW (НОВАЯ МОДЕЛЬ)
|  | TOU-12HIND | (0,60~4,86) | (0,70~5,40) |  |  | 52 | 63365
| TTB-18HWIA | TTB-18HWIA | 5.27 | 5.7 | 3,21 (A) | 3,31 (C) | 30 - 40 | 45346 | 109481
|  | TOU-18HINA | (1,82~5,46) | (2,00~5,98) |  |  | 52 | 64135
| TTB-24HWIA | TTB-24HWIA | 7.03 | 7.6 | 3,21 (A) | 3,22 (C) | 33 - 43 | 48931 | 132479
|  | TOU-24HINA | (2,50~7,45) | (2,66~7,98) |  |  | 53 | 83548
| TTB-36HWIA | TTB-36HWIA | 10.55 | 11.55 | 3,21 (A) | 3,35 (C) | 35 - 44 | 51661 | 186644
|  | TOU-36HINA | (3,68~12,00) | (4,05~13,10) |  |  | 55 | 134983
ОСОБЕННОСТИ: | TTB-48HWIA | TTB-48HWIA | 14.06 | 15.4 | 3,21 (A) | 3,28 (C) | 38 - 46 | 60076 | 235215
● Энергосбережение класс "А" в режиме охлаждения для всех |  | TOU-48HISA | (4,90~14,70) | (5,40~16,10) |  |  | 57 | 175139
инверторных кондиционеров | TTB-60HWIA | TTB-60HWIA | 16.12 | 17 | 3,23 (A) | 3,29 (C) | 38 - 46 | 69578 | 271163
● Встроенная дренажная помпа с высотой подъема до 750 мм |  | TOU-60HISA | (5,60~16,80) | (5,95~18,70) |  |  | 58 | 201585
● Универасальный воздухозабор (снизу или с торца) | Дополнительные опции:
| TCB-60D1HRA/DV + GYKQ-52E (комплект для беспроводного управления, ИК-ресивер + пульт ДУ) | [6 empty] | 65 | 65
| TRC-MBS/B2 (устройство управления кондиционера PAC про протоколу Modbus RTU) | [6 empty] | 271 | 271
Канальный тип большой мощности
HIGH PRESSURE DUCT
| / ON-OFF / Сплит-системы канального типа (высоконапорные) с постоянной скоростью вращения компрессора | [8 empty] | < NEW (НОВЫЕ МОДЕЛИ)
| TTB-90D1HWA | TTB-90D1HWA | 25.8 | 26.4 | 2,27 (F) | 3,90 (E) | 53 - 58 | 163850 | 512300
|  | TOU-90HSA2 |  |  |  |  | 68 | 348450
| TTB-180D1HWA | TTB-180D1HWA | 50 | 52 | 2,21 (F) | 2,48 (F) | 67 | 264785 | 957329
|  | TOU-180HSA/2 |  |  |  |  | 74 | 692544
TOU-180HSA/2
Дополнительные опции:
| TCB-60D1HRA/DV + GYKQ-52E (комплект для беспроводного управления, ИК-ресивер + пульт ДУ) | [6 empty] | 65 | 65
| TRC-MBS/B2 (устройство управления кондиционера PAC про протоколу Modbus RTU) | [6 empty] | 271 | 271
ОСОБЕННОСТИ: ● Модели TTB-90D1HWA и TTB-180D1HWA являются двухконтурными (подключается 2 пары трубок на каждый контур) ● Модель TTB-180D1HWA поставляется с 2 отдельными наружными блоками
Напольно-потолочный (универсальный) тип
CEILING FLOOR
/ ON-OFF / Сплит-системы напольно-потолочного типа с постоянной скоростью вращения компрессора
| TUB-18HRA | TUB-18HRA | 5.3 | 5.9 | 3,10 (B) | 3,31 (С) | 38 - 43 | 32615 | 91548
|  | TOU-18HNA |  |  |  |  | 49 | 58933
| TUB-24HRA | TUB-24HRA | 7.2 | 7.9 | 3,23 (A) | 3,50 (B) | 40 - 45 | 40730 | 113761
|  | TOU-24HNA |  |  |  |  | 54 | 73031
| TUB-36HRA | TUB-36HRA | 10.55 | 12 | 2,95 (С) | 3,46 (B) | 40 - 45 | 40978 | 147741
|  | TOU-36HSA |  |  |  |  | 58 | 106763
| TUB-48HRA | TUB-48HRA | 14 | 14.65 | 3,08 (B) | 3,61 (A) | 46 - 52 | 49585 | 178470
|  | TOU-48HSA |  |  |  |  | 60 | 128885
| TUB-60HRA | TUB-60HRA | 17.6 | 19.1 | 2,89 (С) | 3,57 (B) | 46 - 55 | 59489 | 199948
|  | TOU-60HSA |  |  |  |  | 60 | 140459
Дополнительные опции:
| KW-86B2/EA проводной настенный ЖК пульт дистанционного управления, бежевый) | [6 empty] | 106 | 106
| KW-86J2/EA (проводной ЖК пульт дистанционного управления, белый) | [6 empty] | 112 | 112
| TRC-MBS/B2 (устройство управления кондиционера PAC про протоколу Modbus RTU) | [6 empty] | 271 | 271
/ INVERTER / DC-иверторные сплит-системы напольно-потолочного типа
| TUB-18HRIA | TUB-18HRIA | 5.27 | 5.8 | 3,22 (A) | 3,33 (C) | 35 - 43 | 43935 | 108070
|  | TOU-18HINA | (1,82~5,46) | (2,00~5,98) |  |  | 52 | 64135
| TUB-24HRIA | TUB-24HRIA | 7.03 | 7.6 | 3,23 (A) | 3,25 (C) | 38 - 45 | 49133 | 132681
|  | TOU-24HINA | (2,50~7,45) | (2,66~7,98) |  |  | 53 | 83548
| TUB-36HRIA | TUB-36HRIA | 10.55 | 11.55 | 3,24 (A) | 3,43 (C) | 39 - 47 | 49643 | 184626
|  | TOU-36HINA | (3,68~12,00) | (4,05~13,10) |  |  | 55 | 134983
| TUB-48HRIA | TUB-48HRIA | 14.06 | 15.4 | 3,21 (A) | 3,29 (C) | 41 - 49 | 58309 | 233448
|  | TOU-48HISA | (4,90~14,70) | (5,40~16,10) |  |  | 57 | 175139
ОСОБЕННОСТИ: | TUB-60HRIA | TUB-60HRIA | 16.12 | 17 | 3,23 (A) | 3,31 (C) | 41 - 50 | 67715 | 269300
● Единая ширина / высота для всех моделей (235 мм) |  | TOU-60HISA | (5,60~16,80) | (5,95~18,70) |  |  | 58 | 201585
● Дисплей температуры, кодов ошибок и кнопка вкл./выкл | Дополнительные опции:
на корпусе внутреннего блока | KW-86B2/EA проводной настенный ЖК пульт дистанционного управления, бежевый) | [6 empty] | 106 | 106
● Отвод дренажного патрубка возможен с 2-х сторон | KW-86J1E (проводной ЖК пульт дистанционного управления, белый) | [6 empty] | 112 | 112
| TRC-MBS/B2 (устройство управления кондиционера PAC про протоколу Modbus RTU) | [6 empty] | 271 | 271
Колонный тип
CEILING FLOOR
/ ON-OFF / Сплит-системы колонного типа с постоянной скоростью вращения компрессора
| TFL-24HRA | TFL-24HRA | 7.03 | 7.65 | 2,97 (C) | 3,40 (B) | 42 - 49 | 39510 | 129600
|  | TOL-24HNA |  |  |  |  | 59 | 90090
| TFH-36HRA | TFH-36HRA | 10.55 | 10.7 | 3,52 (A) | 3,61 (A) | 41 - 52 | 59130 | 193680
|  | TOH-36HNA |  |  |  |  | 63 | 134550
| TFH-48HRA | TFH-48HRA | 14.07 | 14.07 | 3,16 (B) | 2,93 (D) | 44 - 54 | 61830 | 201060
|  | TOH-48HSA |  |  |  |  | 61 | 139230
| TFU-90HRA | TFU-90HRA | 26 | 28 | 2,61 (D) | 3,15 (D) | 58 | 125280 | 505710
|  | TOU-90HSA |  |  |  |  | 64 | 380430
ОСОБЕННОСТИ:
● Беспроводной ПДУ в комплекте (для всех моделей)
● Управление с помошью беспроводного ПДУ или сенсорных / кнопочных клавиш на корпусе блока
Для
инвертор
Для
ON-OFF
TQC - компактные блоки (600х600)
TCC - полноразмерные блоки
MBQ8-B, MBQ8-C
Опция
Беспроводной и проводной ПДУ
TTB-48~60 - напор (ESP) до 100 Па
TTB-36 - напор (ESP) до 80 Па
TTB-18~24 - напор (ESP) до 70 Па
Проводной и беспроводной ПДУ
Опция
▲ Серия TFH
10,5 & 14,1 кВт
▲ Серия TFU
26,0 кВт
Горизонтальный (потолочный) монтаж
Вертикальный (напольный) монтаж
Опция
▲ Серия TFL
7,03 кВт
ИК ПДУ в компл.
NEW
MBQR-С
Для
ON-OFF
Для
инвертор
TTB-12 - напор (ESP) до 60 Па
Стандартный напор (ESP) - 200 Па

## 04. TMV VRF (мультизональные)
ОПИСАНИЕ / ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | МОДЕЛЬ | Q, кВт |  | EER (IPLVC) | COP | Габариты блоков (ШхВхГ), мм | Розничная цена, USD
Блоки
|  | Холод | Тепло | Уровень шума внутр., дБ |  |  | Аксессуары
МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ ИНВЕРТОРНЫЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ СЕРИИ TMV |  |  |  | R410A
Наружные блоки
TMV-X MINI
/ DC INVERTER / Компактные наружные блоки серии TMV-X MINI
Электропитание 220-240В/1ф
| TMV-Vd100W/N1 | 10 | 12 | 3,62 (5,93) | 4.53 | 940×910×340 | 3843
| TMV-Vd120W/N1 | 12 | 14 | 3,57 (5,98) | 4.31 | 940×1250×340 | 5280
| TMV-Vd140W/N1 | 14 | 16 | 3,50 (5,93) | 3.79 |  | 5396
| TMV-Vd160W/N1 | 16 | 17.6 | 3,33 (5,90) | 3.83 |  | 6150
| TMV-Vd180W/N1 | 18 | 20 | 3,43 (5,94) | 3.85 | 950×1330×340 | 6567
Электропитание 380-400В/3ф
| TMV-Vd140W/N1S | 14 | 14 | 3,50 (5,76) | 3.79 | 940×1250×340 | 5617
| TMV-Vd160W/N1S | 16 | 17 | 3,33 (5,79) | 3.82 |  | 6594
* Блоки 14 и 16 кВт для 3-х фазного электропитания поставлются под заказ (мин. объем партии - не менее 10 ед. каждого типа)
TMV-X MINI+
/ DC INVERTER / Компактные наружные блоки серии TMV-X MINI+
Электропитание 380-400В/3ф
| TMV-Vd224W/N1S | 22.4 | 24.5 | 3,11 (6,20) | 3.45 | 1120×1560×400 | 7811
| TMV-Vd252W/N1S | 25.2 | 27 | 3,05 (6,10) | 3.18 |  | 8411
| TMV-Vd280W/N1S | 28 | 30.8 | 3,08 (6,02) | 3.24 |  | 10211
TMV-Z MODULAR
/ DC INVERTER / Наружные блоки TMV-Z (модульные)
Электропитание 380-400В/3ф
| TMV-Vd+252WZ/N1S-C | 25.2 | 27 | 4,68 (10,00) | 4.93 | 925×1780×844 | 12149
| TMV-Vd+280WZ/N1S-C | 28 | 31.5 | 4,13 (9,80) | 4.72 |  | 12769
| TMV-Vd+335WZ/N1S-C | 33.5 | 37.5 | 4,14 (9,65) | 4.57 |  | 13606
| TMV-Vd+400WZ/N1S-C | 40 | 45 | 3,92 (9,50) | 4.37 | 1340×1780×843 | 16040
| TMV-Vd+450WZ/N1S-C | 45 | 50 | 3,73 (9,30) | 4.24 |  | 17046
| TMV-Vd+504WZ/N1S-C | 50 | 56 | 3,74 (9,20) | 4.15 |  | 18574
| TMV-Vd+560WZ/N1S-C | 56 | 63 | 3,57 (8,95) | 4.11 |  | 21184
| TMV-Vd+615WZ/N1S-C | 61.5 | 69 | 3,48 (8,85) | 4.08 |  | 22803
| TMV-Vd+680WZ/N1S-C | 68 | 75 | 3,68 (8,65) | 4.27 |  | 24663
| TMV-Vd+730WZ/N1S-C | 73 | 81.5 | 3,95 (8,55) | 4.25 | 1760×1780×844 | 26477
| TMV-Vd+785WZ/N1S-C | 78.5 | 87.5 | 3,82 (8,55) | 4.21 |  | 27784
| TMV-Vd+850WZ/N1S-C | 85 | 95 | 3,73 (8,55) | 4.2 |  | 28854
| TMV-Vd+900WZ/N1S-C | 90 | 100 | 3,67 (8,45) | 4.15 |  | 31277
| TMV-Vd+950WZ/N1S-C | 95 | 106 | 3,70 (8,30) | 4.19 | 1900×1780×845 | 33663
| TMV-Vd+1000WZ/N1S-C | 100 | 112 | 3,61 (8,20) | 4.12 |  | 35269
TMV-S INDIVIDUAL
/ DC INVERTER / Наружные блоки серии TMV-T (для индивидивидуальной установки)
| Электропитание 380-400В/3ф | [6 empty] | < NEW (НОВЫЕ МОДЕЛИ)
| TMV-Vd1065WT/N1S-С | 106.5 | 119 | 3,44 (8,15) | 3.99 | 1900×1780×845 | 38826
| TMV-Vd1120WT/N1S-С | 112.5 | 125 | 3,21 (8,07) | 3.62 |  | 39680
| TMV-Vd1175WT/N1S-С | 117.5 | 130 | 3,12 (7,99) | 3.75 |  | 40751
| TMV-Vd1260WT/N1S-С | 126 | 140 | 3,05 (7,85) | 3.57 |  | 41933
Внутренние блоки
COMPACT WALL (KC)
|  |  | Компактные внутренние блоки настенного типа с выносным боксом ЭРВ |  |  |  |  | < ОСТАТКИ СКЛАДА (УДЕШЕВЛЕНИЕ)
Уровень шума дБ(А)
| TMV-V22G/N1Y(KC) | 2.2 | 2.5 | 29 (33) ~ 36 (38) |  | 770×250×180 | 681
| TMV-V28G/N1Y(KC) | 2.8 | 3.2 | 29 (33) ~ 36 (38) |  | 770×250×180 | 699
| TMV-V36G/N1Y(KC) | 3.6 | 4 | 30 (35) ~ 38 (40) |  | 806×292×182 | 741
| TMV-V45G/N1Y(KC) | 4.5 | 5 | 35 (39) ~ 42 (44) |  | 903×292×182 | 814
| TMV-V50G/N1Y(KC) | 5 | 5.6 | 35 (39) ~ 42 (44) |  | 903×292×182 | 844
| TMV-V56G/N1Y(KC) | 5.6 | 6.3 | 36 (39) ~ 42 (44) |  | 903×292×182 | 894
* В скобках (хх) заявлены данные уровня шума внутреннего блока в случае размещения бокса ЭРВ в непосредственной от него близости (L ≤ 300 мм)
STYLISH WALL (EV)
Внутренние блоки настенного типа со встроенным ЭРВ
Уровень шума дБ(А)
| TMV-V22G/N1Y(EV) | 2.2 | 2.5 | 27 ~ 38 |  | 910×294×206 | 736
| TMV-V28G/N1Y(EV) | 2.8 | 3.2 | 27 ~ 38 |  |  | 754
| TMV-V36G/N1Y(EV) | 3.6 | 4 | 28 ~ 40 |  |  | 793
| TMV-V45G/N1Y(EV) | 4.5 | 5 | 33 ~ 42 |  |  | 879
| TMV-V50G/N1Y(EV) | 5 | 5.6 | 33 ~ 42 |  |  | 931
| TMV-V56G/N1Y(EV) | 5.6 | 6.3 | 35 ~ 44 |  | 1010×315×220 | 986
| TMV-V71G/N1Y(EV) | 7.1 | 8 | 35 ~ 44 |  |  | 1030
| TMV-V80G/N1Y(EV) | 8 | 9 | 36 ~ 45 |  |  | 1076
4-WAY CASSETTE
Внутренние блоки кассетного типа, 4-х поточные с обдувом 360º
Уровень шума дБ(А)
| TMV-V28Q8/N1Y | 2.8 | 3.2 | 32 ~ 36 |  | 945×245×945 | 1044
| TMV-V36Q8/N1Y | 3.6 | 4.8 | 32 ~ 36 |  |  | 1107
| TMV-V45Q8/N1Y | 4.5 | 5 | 33 ~ 37 |  |  | 1174
| TMV-V50Q8/N1Y | 5 | 5.6 | 33 ~ 37 |  |  | 1221
| TMV-V56Q8/N1Y | 5.6 | 6.3 | 33 ~ 37 |  |  | 1270
| TMV-V63Q8/N1Y | 6.3 | 7.1 | 34 ~ 39 |  |  | 1364
| TMV-V71Q8/N1Y | 7.1 | 8 | 34 ~ 39 |  |  | 1451
| TMV-V80Q8/N1Y | 8 | 9 | 34 ~ 39 |  |  | 1577
| TMV-V90Q8/N1Y | 9 | 10 | 35 ~ 40 |  | 945×325×945 | 1699
| TMV-V100Q8/N1Y | 10 | 11.2 | 35 ~ 40 |  |  | 1789
| TMV-V112Q8/N1Y | 11.2 | 12.5 | 35 ~ 40 |  |  | 1921
| TMV-V125Q8/N1Y | 12.5 | 14 | 35 ~ 41 |  |  | 1979
| TMV-V140Q8/N1Y | 14 | 16 | 35 ~ 41 |  |  | 2030
| MBQ8-С (панель для кассетных 4-х поточных блоков серии Q8) |  |  |  |  | Скидка для категории АКСЕССУАРЫ > | 12065 | < ЦЕНА В РУБЛЯХ
| MBQR-С1 (панель для кассетных 4-х поточных блоков серии R) |  |  |  |  | Скидка АКСЕССУАРЫ > | 13025 | < ЦЕНА В РУБЛЯХ
| MBQ8-С2 (панель для кассетных блоков серии R с функцией Gentle Breeze) |  |  |  |  | Скидка АКСЕССУАРЫ > | 14550 | < ЦЕНА В РУБЛЯХ
1-WAY CASSETTE
Внутренние блоки кассетного типа, однопоточные в комплекте с декоративной панелью
Уровень шума дБ(А)
| TMV-V18Q1/N1Y | 1.8 | 2.2 | 31 ~ 39 |  | 850×235×480 | 1711
| TMV-V22Q1/N1Y | 2.2 | 2.5 | 31 ~ 39 |  |  | 1754
| TMV-V28Q1/N1Y | 2.8 | 3.2 | 31 ~ 39 |  |  | 1897
| TMV-V36Q1/N1Y | 3.6 | 4 | 31 ~ 40 |  |  | 1983
| TMV-V45Q1/N1Y | 4.5 | 5 | 33 ~ 42 |  |  | 2034
| TMV-V50Q1/N1Y | 5 | 5.6 | 33 ~ 42 |  |  | 2060
| TMV-V56Q1/N1Y | 5.6 | 6.3 | 33 ~ 42 |  |  | 2083
2-WAY CASSETTE
|  |  | Внутренние блоки кассетного типа, 2-х поточные в комплекте с декоративной панелью |  |  |  |  | < NEW (НОВЫЕ МОДЕЛИ)
Уровень шума дБ(А)
| TMV-V22Q2/N1Y | 2.2 | 2.5 | 32 ~ 40 |  | 1140×290×575 | 2277
| TMV-V28Q2/N1Y | 2.8 | 3.2 | 33 ~ 42 |  |  | 2329
| TMV-V36Q2/N1Y | 3.6 | 4 | 33 ~ 42 |  |  | 2414
| TMV-V45Q2/N1Y | 4.5 | 5 | 33 ~ 42 |  |  | 2469
| TMV-V50Q2/N1Y | 5 | 5.6 | 35 ~ 42 |  |  | 2471
| TMV-V56Q2/N1Y | 5.6 | 6.3 | 35 ~ 43 |  |  | 2523
| TMV-V63Q2/N1Y | 6.3 | 7.1 | 36 ~ 46 |  |  | 2631
| TMV-V71Q2/N1Y | 7.1 | 8 | 36 ~ 46 |  |  | 2680
SLIM DUCT
Внутренние блоки канального типа, ультратонкие
Уровень шума дБ(А)
| TMV-V18F5/N1Y | 1.8 | 2.2 | 24 ~ 32 |  | 700×200×450 | 874
| TMV-V22F5/N1Y | 2.2 | 2.5 | 24 ~ 32 |  |  | 916
| TMV-V28F5/N1Y | 2.8 | 3.2 | 24 ~ 32 |  |  | 1013
| TMV-V36F5/N1Y | 3.6 | 4 | 26 ~ 35 |  |  | 1083
| TMV-V45F5/N1Y | 4.5 | 5 | 29 ~ 39 |  | 920×200×450 | 1193
| TMV-V50F5/N1Y | 5 | 5.6 | 29 ~ 39 |  |  | 1360
| TMV-V56F5/N1Y | 5.6 | 6.3 | 29 ~ 39 |  |  | 1421
| TMV-V63F5/N1Y | 6.3 | 7.1 | 30 ~ 40 |  | 1300×200×450 | 1500
| TMV-V71F5/N1Y | 7.1 | 8 | 32 ~ 41 |  |  | 1604
| TMV-V80F5/N1Y | 8 | 9 | 33 ~ 41 |  |  | 1731
MEDIUM DUCT
Внутренние блоки канального типа, средненапорные
Уровень шума дБ(А)
| TMV-V45F2/N1Y | 4.5 | 5 | 30 ~ 43 |  | 920×210×570 | 1207
| TMV-V50F2/N1Y | 5 | 5.6 | 30 ~ 43 |  |  | 1297
| TMV-V56F2/N1Y | 5.6 | 6.3 | 30 ~ 43 |  |  | 1450
| TMV-V63F2/N1Y | 6.3 | 7.1 | 35 ~ 46 |  |  | 1514
| TMV-V71F2/N1Y | 7.1 | 8 | 35 ~ 46 |  |  | 1551
| TMV-V80F2/N1Y | 8 | 9 | 35 ~ 46 |  |  | 1654
| TMV-V90F2/N1Y | 9 | 10 | 41 ~ 50 |  | 1140×270×710 | 1711
| TMV-V100F2/N1Y | 10 | 11.2 | 41 ~ 50 |  |  | 1871
| TMV-V112F2/N1Y | 11.2 | 12.5 | 43 ~ 54 |  |  | 1949
| TMV-V125F2/N1Y | 12.5 | 14 | 43 ~ 54 |  | 1200×300×800 | 2051
| TMV-V140F2/N1Y | 14 | 16 | 43 ~ 54 |  |  | 2126
| TMV-V160F2/N1Y | 16 | 18 | 43 ~ 55 |  |  | По запросу
HI PRESSURE DUCT
Внутренние блоки канального типа, высоконапорные
Уровень шума дБ(А)
| TMV-V63F1/N1Y | 6.3 | 7.1 | 46 ~ 50 |  | 850×380×590 | 1550
| TMV-V71F1/N1Y | 7.1 | 8 | 46 ~ 50 |  |  | 1630
| TMV-V80F1/N1Y | 8 | 9 | 46 ~ 50 |  |  | 1674
| TMV-V90F1/N1Y | 9 | 10 | 49 ~ 53 |  | 1200×380×590 | 1784
| TMV-V100F1/N1Y | 10 | 11.2 | 49 ~ 53 |  |  | 1944
| TMV-V112F1/N1Y | 11.2 | 12.5 | 49 ~ 53 |  |  | 2024
| TMV-V125F1/N1Y | 12.5 | 14 | 49 ~ 54 |  |  | 2159
| TMV-V140F1/N1Y | 14 | 14 | 49 ~ 54 |  |  | 2271
| TMV-V220F1/N1Y | 22 | 25 | 51 ~ 55 |  | 1366×470×758 | 4090
| TMV-V280F1/N1Y | 28 | 31 | 51 ~ 55 |  |  | 4281
| TMV-V450F1/N1Y | 45 | 50 | 56 ~ 61 |  | 1770×650×758 | 6687
| TMV-V560F1/N1Y | 56 | 61 | 56 ~ 61 |  |  | 7026
CEILING FLOOR
Внутренние блоки напольно-потолочного (универсального) типа
Уровень шума дБ(А)
| TMV-V45ZD/N1Y | 4.5 | 5 | 39 ~ 44 |  | 1055×675×235 | 1321
| TMV-V50ZD/N1Y | 5 | 5.6 | 39 ~ 44 |  |  | 1370
| TMV-V56ZD/N1Y | 5.6 | 6.3 | 39 ~ 44 |  |  | 1397
| TMV-V63ZD/N1Y | 6.3 | 7.1 | 41 ~ 46 |  |  | 1451
| TMV-V71ZD/N1Y | 7.1 | 8 | 41 ~ 46 |  |  | 1626
| TMV-V80ZD/N1Y | 8 | 9 | 41 ~ 46 |  |  | 1714
| TMV-V90ZD/N1Y | 9 | 10 | 44 ~ 50 |  | 1275×675×235 | 1771
| TMV-V100ZD/N1Y | 10 | 11.2 | 44 ~ 50 |  |  | 1859
| TMV-V112ZD/N1Y | 11.2 | 12.5 | 46 ~ 51 |  | 1635×675×235 | 2070
| TMV-V125ZD/N1Y | 12.5 | 14 | 46 ~ 52 |  |  | 2266
| TMV-V140ZD/N1Y | 12.5 | 14 | 46 ~ 52 |  |  | 2359
COMPACT AHU
Внутренние блоки со 100% притоком свежего воздуха
Расход воздуха м3/ч
| TMV-V140F1/XFN1Y | 15.5 | 10 | 2050 |  | 1200×380×590 | 2230
| TMV-V280F1/XFN1Y | 28 | 20 | 3000 |  | 1366×758×470 | 4146
| TMV-V450F1/XFN1Y | 45 | 28 | 4000 |  | 1700×650×758 | 6473
| TMV-V560F1/XFN1Y | 56 | 39 | 6000 |  |  | 6849
Аксессуары
Средства управления
| KW-86B1/E (универсальный проводной настенный ЖК пульт управления, бежевый) | [5 empty] | 106 | < ОСТАТКИ СКЛАДА
| KW-86J1/E (универсальный проводной настенный ЖК пульт управления, белый) | [5 empty] | 112
| KW-92T1/E (проводной настенный ЖК пульт управления, удобен для мульти-подключения внутр.бл.) | [5 empty] | 134 | < NEW (НОВАЯ МОДЕЛЬ)
| GYKQ-52E (универсальный инфракрасный пульт дистанционного управления) | [5 empty] | 27
| TCB-60D1HRA/DV (выносной ИК-ресивер с кабелем для подключения) | [5 empty] | 38
| EEV-LW5 (комплект кабелей 5 м для удаленной установки бокса ЭРВ) | [5 empty] | 9
| TRC-MBS/B2 (устройство управления кондиционера PAC про протоколу Modbus RTU) | [5 empty] | 305
| XYQ-01 Network Converter (сетевой конвертер для централизованного управления системой) | [5 empty] | 338
| KJ-08A1.00 (центральная консоль "тач скрин", подключение до 256 внутр. и 32 наружных блоков ) | [5 empty] | 495
| DN02ZDL Intelligent Data Collector (устройство сбора данных по энергопотреб. на 1 н.б. или модуль) | [5 empty] | 1153
| DTS-60-3 (цифровой счетчик э/э с токовым трансформатором на 3ф/380В, передача данных RS485) | [5 empty] | 381
| DTS-60-1 (цифровой счетчик э/э с токовым трансформатором на 1ф/220В, передача данных RS485) | [5 empty] | 322
| DС01ZDL Intelligent Gateway (центральный шлюз системы мониторинга до 16 н.б. или модулей) | [5 empty] | 3484
| TGMP-21A2.02 (программа для централизованного мониторинга и управления до 4096 внутр. блоков) | [5 empty] | 4639
| TKR-MBS/20B1.02 (шлюз интерфейса RS485 по протоколу Modbus RTU до 8 внутр. блоков, FW8) | [5 empty] | 724
| TKR-MBS/20B1.02 (шлюз интерфейса RS485 по протоколу Modbus RTU до 16 внутр. блоков, FW16) | [5 empty] | 1046
| TKR-MBS/20B1.02 (шлюз интерфейса RS485 по протоколу Modbus RTU до 24 внутр. блоков, FW24) | [5 empty] | 1368
| TKR-MBS/20B1.02 (шлюз интерфейса RS485 по протоколу Modbus RTU до 32 внутр. блоков, FW32) | [5 empty] | 1697
Блоки подключения к испарителям (DX) вентиляционных установок
СЕРИЯ AK (управление производительностью / температурой воздуха через собственные интерфейсы управления)
| TMV-AK1 (блок подключения системы TMV к испарителю вент. установки 8,0~20,0 кВт) | [5 empty] | 649
| TMV-AK2 (блок подключения системы TMV к испарителю вент. установки 20,0~40,0 кВт) | [5 empty] | 699
| TMV-AK3 ((блок подключения системы TMV к испарителю вент. установки 40,0~65,0 кВт) | [5 empty] | 788
| СЕРИЯ BK (управление производительностью / температурой воздуха через ШАУ вент. агрегата, протокол Modbus) | [6 empty] | < NEW (НОВЫЕ МОДЕЛИ)
| TMV-BK1 (блок подключения системы TMV к испарителю вент. установки 2,2~8,0 кВт) | [5 empty] | 421
| TMV-BK2 (блок подключения системы TMV к испарителю вент. установки 8,0~16,0 кВт) | [5 empty] | 432
| TMV-BK3 (блок подключения системы TMV к испарителю вент. установки 16,0~40,0 кВт) | [5 empty] | 446
| TMV-BK4 (блок подключения системы TMV к испарителю вент. установки 40,0~60,0 кВт) | [5 empty] | 475
| TMV-BK5 (блок подключения системы TMV к испарителю вент. установки 60,0~80,0 кВт) | [5 empty] | 568
| TMV-BK6 (блок подключения системы TMV к испарителю вент. установки 80,0~130,0 кВт) | [5 empty] | 599
Разветвители фреоновой магистрали
Для разветвления холодильной магистрали
| BY06 (набор разветвителей на 2 трубы, подкл. мощность: x < 6,3 кВт; состав: L01 х 2 ед.) | [5 empty] | 34
| BY07 (набор разветвителей на 2 трубы, подкл. мощность: 6,3 кВт ≤ x < 22,4 кВт; состав: L02 + L01) | [5 empty] | 65
| BY01 (набор разветвителей на 2 трубы, подкл. мощность: 22,4 кВт ≤ x < 40 кВт; состав: G01 + L01) | [5 empty] | 81
| BY02 (набор разветвителей на 2 трубы, подкл. мощность: 40 кВт ≤ x < 56 кВт; состав: G02 + L01) | [5 empty] | 89
| BY03 (набор разветвителей на 2 трубы, подкл. мощность: 56 кВт ≤ x < 104 кВт; состав: G02 + L02) | [5 empty] | 123
| BY04 (набор разветвителей на 2 трубы, подкл. мощность: 104 кВт ≤ x < 154 кВт; состав: G03 + L02) | [5 empty] | 137
| BY05 (набор разветвителей на 2 трубы, подкл. мощность: 154 кВт ≤ x < 250 кВт; состав: G04 + L03) | [5 empty] | 192
| BY08 (набор разветвителей на 2 трубы, подкл. мощность: 250 кВт < x; состав: G05 + G02) | [5 empty] | 213
Для объединения наружных блоков
| AY02 (набор разветвителей для объединения наружных блоков) | [5 empty] | 141
| AY03 (набор разветвителей для объединения наружных блоков) | [5 empty] | 201
Для объединения 2-х блоков = AY02
Для объединения 3-х блоков = AY02 + AY03
Для объединения 4-х блоков = AY02 + AY03 (2 ед.)
TMV-X MINI (1ф/220-240В) 10~18 кВт
TCC - полноразмерные блоки
Декоративные панели
Горизонтальный (потолочный) монтаж
Вертикальный (напольный) монтаж
ИК ПДУ в компл.
Проводной ПДУ в компл.
112~140F2 - напор (ESP) до 100 Па
90~112F2 - напор (ESP) до 80 Па
45~80F2 - напор (ESP) до 70 Па
ИК ПДУ в компл.
Проводной ПДУ в компл.
Проводной ПДУ в компл.
Высота (для всех блоков) = 200 мм
Уровень шума (18~28F5) = 24 дБ(А)
ESP (для всех блоков) до 200 Па
DC-моторы вент. (для всех блоков)
Проводной ПДУ в компл.
TMV-X MINI (3ф/380-400В) 14~16 кВт
TMV-X MINI+ (3ф/380-400В) 22,4~28 кВт
ESP (напор) 14 / 28 кВт = 130/200 Па
ESP (напор) 45 ~ 56 кВт = 300 Па
ИК ПДУ в компл.
Выносной бокс ЭРВ в комплекте
Встроенный клапан ЭРВ
TMV-Ti блоки для отдельной установки: 106,5~126 кВт
ESP блоков до 300 Па
TMV-Z MODULAR объединение в единый модуль: до 400 кВт
Высочайший IPLV
Q1 - однопоточные блоки
ИК ПДУ и панель в компл.
Q2 - двухпоточные блоки
ИК ПДУ и панель в компл.
MBQ8-C
MBQR-С
NEW

## 05.CAC.HP (чиллеры+тепл.насосы)
ОПИСАНИЕ / ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | МОДЕЛЬ | Q, кВт |  | EER | COP | Габариты блоков (ШхВхГ), мм | Кол-во компр. (ступеней мощности) | Розничная цена, USD
|  | Холод | Тепло
ЧИЛЛЕРЫ & ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ
Реверсивные чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора |  |  |  | R410A
MODULAR CHILLER
Чиллеры со спиральными компрессорами и возможностью объединения в каскад
Электропитание 380-400В/3ф
| LSRFM65/BN1 | 65 | 70 | 3.27 | 3.58 | 2160×2070×1030 | 1 (1) | 13569
| LSRFM100/BN1 | 100 | 110 | 3.25 | 3.59 | 2160×2070×1030 | 2 (2) | 20744 | < ПОСТАВКА ПОД ЗАКАЗ (ОТ 10 ЕД.)
| LSRFM130/BN1 | 130 | 140 | 3.27 | 3.5 | 2200×2160×1140 | 2 (2) | 23983
ОСОБЕННОСТИ:
● Надежные герметичные спиральные компрессоры Danfoss ●Электронные ТРВ ● Кожухотрубный испаритель ● V-образный конденсатор с теплообменником BlueFin
MODULAR HEAT PUMP
Мощный тепловой насос "воздух-вода" с возможностью объединения в каскад
Электропитание 380-400В/3ф
| LSRFM38/CN1-DW | 22 | 32 | 2.43 | 3.6 | 960×1056×886 | 1 (1) | 6970
| LSRFM55/BN1-DW | 26 | 43 | 2.61 | 3.7 | 1200×1890×900 | 1 (1) | 8853
| LSRFM78/CN1-DW | 59 | 78 | 3.29 | 3.6 | 2060×2070×1030 | 2 (2) | 15069
| LSRFM160/CN1-DW | 144 | 160 | 3.26 | 3.64 | 2200×2135×1720 | 3 (3) | 29025
ПРЕИМУЩЕСТВА:
Тепловые насосы для домашнего и коммерческого применения
AIR SOURCE SPLIT
|  |  | / INVERTER / Тепловой насос сплит-система "воздух-вода" | [5 empty] | < NEW (НОВЫЕ МОДЕЛИ)
Электропитание 220-240В/1ф (все модели); 380-400В (только для 42, 48, 60 моделей)
| SMKLd-4A (внутренний шкаф) | 4.5 | 4.2 | 3.5 | 5.1 | 420×790×270 | х | -
| TOUW-14HIND1 (наружный блок) |  |  |  |  | 845×700×375 | 1 (DC Inverter) | -
| SMKLd-6A | 6 | 6.22 | 3.11 | 4.9 | 420×790×270 | х | -
| TOUW-22HIND1 (наружный блок) |  |  |  |  | 845×700×375 | 1 (DC Inverter) | -
| SMKLd-8A (внутренний шкаф) | 7 | 8 | 3.27 | 5 | 420×790×270 | х | 2200
| TOUW-28HIND1 (наружный блок) |  |  |  |  | 1010×860×494 | 1 (DC Inverter) | 2290
| SMKLd-8A (внутренний шкаф) | 8 | 9.5 | 3.16 | 4.8 | 420×790×270 | х | 2200
| TOUW-36HIND1 (наружный блок) |  |  |  |  | 1010×860×494 | 1 (DC Inverter) | 2481
В комплект поставки входят: | SMKLd-10A (внутренний шкаф) | 11.6 | 12.1 | 2.76 | 5 | 420×790×270 | х | 2344
● Внутренний блок с циркуляционным насосом | TOUW-42HIND1 (наружный блок) |  |  |  |  | 1010×860×494 | 1 (DC Inverter) | 3443
● Встроенный электронагреватель 3,0 кВт | TOUW-42HISD1 (наружный блок, 3ф) | [5 empty] | 1 (DC Inverter) | 3516
● Проводной интерфейс (пульт) управления | SMKLd-12A (внутренний шкаф) | 12.95 | 14.5 | 2.6 | 4.75 | 500×720×340 | х | 2506
● Фильтр на воду (Y-образный) | TOUW-48HIND1 (наружный блок) |  |  |  |  | 1010×860×494 | 1 (DC Inverter) | 3461
● Погружной датчик температуры (DHW) с кабелем 10 м | TOUW-48HISD1 (наружный блок, 3ф) | [5 empty] | 1 (DC Inverter) | 3529
● Наружный блок с электрообогревом поддона | SMKD14-3 (внутренний шкаф) | 11 | 16 | 2.61 | 4.23 | 500×720×340 | х | 1831 | < ОСТАТКИ (поколение на R410A)
| TOUW-55HINA3 (наружный блок) |  |  |  |  | 938×1369×392 | 1 (DC Inverter) | 3256
| SMKLd-16A (внутренний шкаф) | 14.3 | 16 | 2.51 | 4.52 | 500×720×340 | х | 2629
| TOUW-60HIND1 (наружный блок) |  |  |  |  | 1010×860×494 | 1 (DC Inverter) | 3485
| TOUW-60HISD1 (наружный блок, 3ф) | [5 empty] | 1 (DC Inverter) | 3548
AIR SOURCE MONO
|  |  | / INVERTER / Моноблочный теплвоой насос "воздух-вода" | [5 empty] | < NEW (НОВЫЕ МОДЕЛИ)
| TOUW-14HIND1/CN | 4.5 | 4.2 | 3.5 | 5.1 | 1202×709×390 | 1 (DC Inverter) | -
| TOUW-22HIND1/CN | 6 | 6.22 | 3.11 | 4.9 |  |  | -
| TOUW-28HIND1/CN | 7 | 8 | 3.27 | 5 | 1293×860×495 |  | 4282
| TOUW-36HIND1/CN | 8 | 9.5 | 3.16 | 4.8 |  |  | 4501
| TOUW-42HIND1/CN | 11.6 | 12.1 | 2.76 | 5 | 1293×860×495 | 1 (DC Inverter) | 5762
| TOUW-42HISD1/CN (380В/3ф) | [6 empty] | 5897
| TOUW-48HIND1/CN | 12.95 | 14.5 | 2.6 | 4.75 | 1293×860×495 | 1 (DC Inverter) | 6007
| TOUW-48HISD1/CN (380В/3ф) | [6 empty] | 6116
В комплект поставки входят: | TOUW-60HIND1/CN | 14.3 | 16 | 2.51 | 4.52 | 1293×860×495 | 1 (DC Inverter) | 6261
● Проводной интерфейс (пульт) управления | TOUW-60HISD1/CN (380В/3ф) | [6 empty] | 6341
● Встроенный электронагреватель 3,0 кВт | ПРЕИМУЩЕСТВА:
● Электрообогрев дренажного поддона
POOL HEAT PUMP
|  |  | / INVERTER / Тепловой насос "воздух-вода" для бассейнов | [5 empty] | < NEW (НОВЫЕ МОДЕЛИ)
Электропитание 220-240В/1ф
| TSP-24HIND1/CN | 4.1 | 7.21 | - | 6.15 | 890×640×420 | 1 (DC Inverter)
| TSP-32HINA1/CN | 4.8 | 9.3 | - | 6.18 |  | 1 (DC Inverter)
| TSP-36HINA1/CN | 5.72 | 11.33 | - | 6.2 |  | 1 (DC Inverter)
| TSP-48HIND1/CN | 6.91 | 15.32 | - | 6.13 | 1055×765×450 | 1 (DC Inverter)
| TSP-52HIND2/CN | 8.11 | 18.4 | - | 6.09 |  | 1 (DC Inverter)
| TSP-72HIND2/CN | 9.52 | 21.22 | - | 6.05 |  | 1 (DC Inverter)
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:
HOT AIR CONSOLE
|  |  | / INVERTER / Тепловой насос сплит-система "воздух-воздух" с пультом управления | [5 empty] | < ЦЕНЫ В РУБЛЯХ
Электропитание 220-240В/1ф
| TCH-10HRIA/A1 (внутренний) | 2.8 | 3 | 3.22 | 3.75 | 700×600×215 | х | 57940
| TOH-10HINA (наружный) | (0,40~3,90) | (0,40~5,03) |  |  | 845×694×330 | 1 (DC Inverter) | 53484
| TCH-14HRIA/A1 (внутренний) | 3.5 | 4 | 2.8 | 3.76 | 700×600×215 | х | 63177
| TOH-14HINA (наружный) | (0,40~4,90) | (0,40~6,70) |  |  | 845×694×330 | 1 (DC Inverter) | 60699
до 16 ед. отдельных блоков в модуле до 2560 кВт макс. Q_нагрева модуля
до 16 ед. отдельных блоков в модуле до 2080 кВт макс. Q_охлажд. модуля
Мощный обогрев, производительность не снижается до - 20°С; обогрев до -30°С
Низкое энергопотребление и высооэффективный нагрев до -10ºС
Инверторый моноблок
Проводной ПДУ в компл.