## Оглавление
> ЧИЛЛЕРЫ | склад
> ЧИЛЛЕРЫ | под заказ
> ФАНКОЙЛЫ | склад
> ФАНКОЙЛЫ | под заказ
> КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ | склад
> АКСЕССУАРЫ
Дата обновления:
29.05.2024

## ЧИЛЛЕРЫ СКЛАД
Чиллеры | [8 empty] | обновлен | 2024-05-29
Наименование |  | Описание |  |  |  |  | РРЦ (расчетная рыночная цена) | ВАЛЮТА | Объем, куб.м | Масса (сухая), кг
|  | Произв., кВт |  | Потреб. мощность (охлаж.) | Фреон | Габариты в упаковке, мм
|  | холод | тепло | кВт |  | (Ш x Г x В)
Чиллеры воздушного охлаждения модульные постоянной производительности со спиральными компрессорами
Чиллер LUC-FHAA33CA-O |  | 33 | 35 | 10.5 | R410A | 1005х1170х1860 | 8420 | USD | 2.871 | 300
Чиллер LUC-FHDA65CA-O |  | 65 | 70 | 20.2 | R410A | 955х2288х1860 | 14142 | USD | 4.064 | 560
Чиллер LUC-FHMA130CA-O |  | 130 | 140 | 40.5 | R410A | 1176х2296х2375 | 24462 | USD | 6.418 | 1060
Чиллер LUC-FHMA195CA-O |  | 195 | 210 | 62.6 | R410A | 2300х2300х2461 | 39163 | USD | 13.019 | 1550
Чиллер LUC-FHMA260CA-O |  | 260 | 280 | 83.5 | R410A | 2300х2300х2461 | 54013 | USD | 13.019 | 1810
Проводной пульт управления с Wi-Fi-модулем входит в комплект
| Чиллеры воздушного охлаждения модульные постоянной производительности со спиральными компрессорами | [10 empty] | #REF!
#REF!
Чиллер LUC-FHDA130CA-B |  | 130 | 142 | 39.16 | R410A | 1180x2250x2200 | 24462 | USD | 5.841 | 965
Чиллер LUC-FHMA250CAW |  | 250 | 270 | 78.3 | R410A | 2100x3900x2200 | 54013 | USD | 18.018 | 2450 |  | #REF! | #REF!
Проводной пульт управления LZ-MIPW входит в комплект
Чиллеры воздушного охлаждения модульные переменной производительности с компрессором DC-инвертор
Чиллер LUC-EHAA27CAW |  | 27.6 | 31.4 | 11 | R410A | 1910x1035x1225 | 9165 | USD | 2.4216 | 300
Чиллер LUC-EHDA55CAW |  | 55 | 61.6 | 21.8 | R410A | 2250x1090x1370 | 15542 | USD | 3.3599 | 480
Чиллер LUC-IHDA82CAW |  | 82 | 90 | 36.8 | R410A | 3275x1130x1540 | 19185 | USD | 5.6992 | 710
Проводной пульт управления LZ-MPPW2 или LZ-MPPW5-2 входит в комплект
Аксессуары >
#REF!

## ЧИЛЛЕРЫ под ЗАКАЗ
Чиллеры под заказ
Наименование |  | Описание |  |  |  |  | РРЦ (расчетная рыночная цена) | ВАЛЮТА | Объем, куб.м
|  | Произв., кВт |  | Потреб. мощность (охлаж.) | Фреон | Габариты в упаковке, мм
|  | холод | тепло | кВт |  | (Ш x Г x В)
Чиллеры воздушного охлаждения модульные постоянной производительности со спиральными компрессорами
Чиллер LUC-FHMA330CA-O |  | 330 | 357 | 101.5 | R410A | 3300x2250x2450 | По запросу | USD | 18.1913
Чиллер LUC-FHMA440CA-O |  | 440 | 475 | 135.5 | R410A | 4400x2250x2450 | По запросу | USD | 24.255
Проводной пульт управления с Wi-Fi-модулем входит в комплект
Чиллеры воздушного охлаждения модульные постоянной производительности со спиральными компрессорами (только холод)
Чиллер LUC-FHMA330CAС-O |  | 330 | - | 101.5 | R410A | 3300x2250x2450 | По запросу | USD | 18.1913
Чиллер LUC-FHMA440CAС-O |  | 440 | - | 135.5 | R410A | 4400x2250x2450 | По запросу | USD | 24.255
Проводной пульт управления с Wi-Fi-модулем входит в комплект
Чиллеры воздушного охлаждения моноблочные переменной производительности с компрессором DC-инвертор со встроенным гидромодулем
Чиллер LUC-EHAA20CAP |  | 20 | 25 | 6.4 | R410A | 930x765x1605 | 10296 | USD | 1.142
Чиллер LUC-EHAA25CAP |  | 25 | 30 | 8.6 | R410A | 930x765x1605 | 10749 | USD | 1.142
Чиллер LUC-EHAA28CAP |  | 28 | 33 | 9 | R410A | 1340x765x1605 | 11710 | USD | 1.645
Чиллер LUC-EHAA32CAP |  | 32 | 37 | 10.4 | R410A | 1340x765x1605 | 12416 | USD | 1.645
Примечание: Потребляемая мощность чиллеров в режиме охлаждения указана без учета мощности, потребляемой гидромодулями
Чиллеры воздушного охлаждения моноблочные переменной производительности с компрессором DC-инвертор со встроенным гидромодулем
Чиллер LUC-EHAA27CAP |  | 28.2 | 30.8 | 10.9 | R410A | 1910×1035×1225 | 10537 | USD | 2.422 | #REF! | #REF!
Чиллер LUC-EHDA55CAP |  | 55 | 60 | 22.5 | R410A | 2250x1090x1370 | 17874 | USD | 3.36 | #REF! | #REF!
Чиллер LUC-IHDA82CAP |  | 82 | 90 | 38 | R410A | 3275x1130x1540 | 25737 | USD | 5.699 | #REF! | #REF!
Проводной пульт управления LZ-MPPW2 или LZ-MPPW5-2 входит в комплект | [9 empty] | #REF! | #REF!
Аксессуары >

## ФАНКОЙЛЫ СКЛАД
Фанкойлы двухтрубные и четырехтрубные
Наименование |  |  | Описание | [5 empty] | РРЦ (расчетная рыночная цена) | ВАЛЮТА | Объем, куб.м
|  |  | Произв., кВт |  | Расход воды охл. | Гидр. сопр-е охл (обг), кПа | Уровень шума макс., дБ | Габариты в упаковке, мм
|  |  | холод | тепло | м3/ч |  |  | (Ш xВ x Г)
Фанкойлы настенные
Фанкойлы настенные 2-трубные
Фанкойл LSF-250KH22 |  |  | 2.63 | 3.36 | 0.45 | 29,4(29,4) | 30 | 1020x390x315 | 511 | USD | 0.125
Фанкойл LSF-300KH22 |  |  | 2.97 | 3.91 | 0.51 | 35,6(32,9) | 35 | 1020x390x315 | 520 | USD | 0.125
Фанкойл LSF-400KH22 |  |  | 3.28 | 4.37 | 0.56 | 43,5(40,8) | 37 | 1020x390x315 | 524 | USD | 0.125
Фанкойл LSF-500KH22 |  |  | 4.25 | 5.81 | 0.73 | 31,8(30,2) | 39 | 1180x415x315 | 544 | USD | 0.154
Фанкойл LSF-600KH22 |  |  | 5 | 6.7 | 0.86 | 42,5(39,7) | 40 | 1180x415x315 | 583 | USD | 0.154
В комплект поставки входит: Проводной пульт управления LZ-UPW4 Встроенный 3-ходовой клапан с приводом Сетевой модуль
Фанкойлы кассетные
Фанкойлы кассетные однопоточные
Фанкойл LSF-300B1J22/LZ-FPB12 |  | Фанкойл LSF-300B1J22 | 3.035 | 5.13 | 0.522 | 14(9) | 36 | 1155x245x490 | 550 | USD | 0.139
|  | Панель LZ-FPB12 | [5 empty] | 1232x107x517 |  |  | 0.068
Фанкойл LSF-400B1J22/LZ-FPB12 |  | Фанкойл LSF-400B1J22 | 3.79 | 6.41 | 0.654 | 20(16) | 37 | 1155x245x490 | 576 | USD | 0.139
|  | Панель LZ-FPB12 | [5 empty] | 1232x107x517 |  |  | 0.068
В комплект поставки входит: Проводной пульт управления LZ-UPW4
Фанкойлы кассетные 2-трубные компактные
Фанкойл LSF-300BP22C/LZ-FPBC2 |  | Фанкойл LSF-300BP22C | 3 | 4 | 0.52 | 14 | 36 | 655×290×655 | 509 | USD | 0.124
|  | Панель LZ-FPBC2 | [5 empty] | 715х123х715 |  |  | 0.063
Фанкойл LSF-400BP22C/LZ-FPBC2 |  | Фанкойл LSF-400BP22C | 3.7 | 5.1 | 0.64 | 15 | 42 | 655×290×655 | 524 | USD | 0.124
|  | Панель LZ-FPBC2 | [5 empty] | 715х123х715 |  |  | 0.063
Фанкойл LSF-500BP22C/LZ-FPBC2 |  | Фанкойл LSF-500BP22C | 4.5 | 6 | 0.77 | 16 | 45 | 655×290×655 | 576 | USD | 0.124
|  | Панель LZ-FPBC2 | [5 empty] | 715х123х715 |  |  | 0.063
В комплект поставки входит: Проводной пульт управления LZ-UPW4 Встроенный сетевой модуль
Фанкойлы кассетные 4-трубные компактные
Фанкойл LSF-300BP42C/LZ-FPBC2 |  | Фанкойл LSF-300BP42C | 2.5 | 3.7 | 0,43 (0,32) | 22 (17) | 36 | 670x290x670 | 635 | USD | 0.13
|  | Панель LZ-FPBC2 | [5 empty] | 715x123x715 |  |  | 0.063
Фанкойл LSF-400BP42C/LZ-FPBC2 |  | Фанкойл LSF-400BP42C | 2.9 | 4.6 | 0,5 (0,40) | 16 (23) | 42 | 670x290x670 | 635 | USD | 0.13
|  | Панель LZ-FPBC2 | [5 empty] | 715x123x715 |  |  | 0.063
Фанкойл LSF-500BP42C/LZ-FPBC2 |  | Фанкойл LSF-500BP42C | 3.5 | 5.1 | 0,6 (0,44) | 24 (27) | 45 | 670x290x670 | 681 | USD | 0.13
|  | Панель LZ-FPBC2 | [5 empty] | 715x123x715 |  |  | 0.063
В комплект поставки входит: Проводной пульт управления LZ-UPW4 Встроенный сетевой модуль
Фанкойлы кассетные 2-трубные
Фанкойл LSF-600BM22/LZ-FPB2 |  | Фанкойл LSF-600BM22 | 5.7 | 9.96 | 0.984 | 23.8 | 45 | 900x237x900 | 667 | USD | 0.192
|  | Панель LZ-FPB2 | [5 empty] | 1035x90x1035 |  |  | 0.096
Фанкойл LSF-750BM22/LZ-FPB2 |  | Фанкойл LSF-750BM22 | 7 | 11.55 | 1.2 | 25.2 | 46 | 900x237x900 | 684 | USD | 0.192
|  | Панель LZ-FPB2 | [5 empty] | 1035x90x1035 |  |  | 0.096
Фанкойл LSF-850BM22/LZ-FPB2 |  | Фанкойл LSF-850BM22 | 7.27 | 12.42 | 1.248 | 27 | 47 | 900x307x900 | 788 | USD | 0.249
|  | Панель LZ-FPB2 | [5 empty] | 1035x90x1035 |  |  | 0.096
Фанкойл LSF-950BM22/LZ-FPB2 |  | Фанкойл LSF-950BM22 | 8.22 | 13.84 | 1.42 | 31.2 | 48 | 900x307x900 | 798 | USD | 0.249
|  | Панель LZ-FPB2 | [5 empty] | 1035x90x1035 |  |  | 0.096
Фанкойл LSF-1200BM22/LZ-FPB2 |  | Фанкойл LSF-1200BM22 | 10.39 | 17.58 | 1.79 | 44 | 49 | 900x307x900 | 850 | USD | 0.249
|  | Панель LZ-FPB2 | [5 empty] | 1035x90x1035 |  |  | 0.096
Фанкойл LSF-1500BM22/LZ-FPB2 |  | Фанкойл LSF-1500BM22 | 12.9 | 17.6 | 2.21 | 40 | 50 | 900x307x900 | 878 | USD | 0.249
|  | Панель LZ-FPB2 | [5 empty] | 1035x90x1035 |  |  | 0.096
В комплект поставки входит: Проводной пульт управления LZ-UPW4 Встроенный сетевой модуль
Фанкойлы кассетные 4-трубные
Фанкойл LSF-600BM42/LZ-FPB2 |  | Фанкойл LSF-600BM42 | 5.1 | 6.67 | 0,88 (0,58) | 15(37) | 42 | 900x330x900 | 827 | USD | 0.267
|  | Панель LZ-FPB2 | [5 empty] | 1035x90x1035 |  |  | 0.096
Фанкойл LSF-750BM42/LZ-FPB2 |  | Фанкойл LSF-750BM42 | 5.93 | 7.87 | 1,02 (0,68) | 17(41) | 43 | 900x330x900 | 830 | USD | 0.267
|  | Панель LZ-FPB2 | [5 empty] | 1035x90x1035 |  |  | 0.096
Фанкойл LSF-850BM42/LZ-FPB2 |  | Фанкойл LSF-850BM42 | 6.17 | 8.06 | 1,06 (0,70) | 20(39) | 46 | 900x330x900 | 832 | USD | 0.267
|  | Панель LZ-FPB2 | [5 empty] | 1035x90x1035 |  |  | 0.096
Фанкойл LSF-950BM42/LZ-FPB2 |  | Фанкойл LSF-950BM42 | 6.7 | 8.67 | 1,15 (0,74) | 22(42) | 47 | 900x330x900 | 862 | USD | 0.267
|  | Панель LZ-FPB2 | [5 empty] | 1035x90x1035 |  |  | 0.096
Фанкойл LSF-1200BM42/LZ-FPB2 |  | Фанкойл LSF-1200BM42 | 9.28 | 11.65 | 1,60 (1,01) | 32(57) | 48 | 900x330x900 | 924 | USD | 0.267
|  | Панель LZ-FPB2 | [5 empty] | 1035x90x1035 |  |  | 0.096
Фанкойл LSF-1500BM42/LZ-FPB2 |  | Фанкойл LSF-1500BM42 | 10.58 | 12.623 | 1,82 (1,09) | 38(61) | 50 | 900x330x900 | 969 | USD | 0.267
|  | Панель LZ-FPB2 | [5 empty] | 1035x90x1035 |  |  | 0.096
В комплект поставки входит: Проводной пульт управления LZ-UPW4 Встроенный сетевой модуль
Фанкойлы напольно-потолочные двухтрубные
Фанкойлы напольно-потолочные 2-трубные в корпусе
Фанкойл LSF-150AQ22 |  |  | 1.58 | 1.77 | 0.27 | 15,1(8,9) | 34 | 895x300x595 | 323 | USD | 0.15976
Фанкойл LSF-200AQ22 |  |  | 2.16 | 1.91 | 0.37 | 31,9(20,44) | 39 | 895x300x595 | 342 | USD | 0.15976
Фанкойл LSF-250AQ22 |  |  | 2.51 | 2.76 | 0.43 | 17,1(9,92) | 34 | 1125x300x595 | 360 | USD | 0.20081
Фанкойл LSF-300AQ22 |  |  | 2.72 | 2.86 | 0.47 | 23,9(15,43) | 35 | 1125x300x595 | 393 | USD | 0.20081
Фанкойл LSF-400AQ22 |  |  | 3.75 | 4.16 | 0.64 | 37,3(26,2) | 39 | 1345x300x595 | 402 | USD | 0.24008
Фанкойл LSF-450AQ22 |  |  | 4.09 | 4.32 | 0.7 | 40,1(18,55) | 39 | 1345x300x595 | 429 | USD | 0.24008
Фанкойл LSF-500AQ22 |  |  | 4.59 | 5.36 | 0.79 | 56,1(37,87) | 48 | 1345x300x595 | 439 | USD | 0.24008
Фанкойл LSF-550AQ22 |  |  | 5.21 | 5.65 | 0.89 | 59,9(28,19) | 48 | 1345x300x595 | 453 | USD | 0.24008
Фанкойл LSF-600AQ22 |  |  | 5.29 | 6.98 | 0.91 | 47,5(24,97) | 52 | 1465x300x595 | 502 | USD | 0.2615
Фанкойл LSF-650AQ22 |  |  | 6.16 | 7.57 | 1.06 | 36,8(14,28) | 52 | 1465x300x595 | 512 | USD | 0.2615
Фанкойл LSF-750AQ22 |  |  | 6.22 | 7.98 | 1.07 | 38,4(16,36) | 53 | 1465x300x695 | 538 | USD | 0.30545
Фанкойл LSF-800AQ22 |  |  | 6.66 | 7.89 | 1.14 | 52,3(24,54) | 53 | 1465x300x695 | 578 | USD | 0.30545
Фанкойлы канальные
Фанкойлы канальные 4-трубные 30 Па
Фанкойл LSF-200DG42 |  |  | 2 | 3 | 0,34 (0,26) | 7,6(6,8) | 41 | 790x260x550 | 238 | USD | 0.113
Фанкойл LSF-300DG42 |  |  | 2.7 | 4 | 0,46 (0,34) | 14,4(12,5) | 42 | 890x260x550 | 276 | USD | 0.127
Фанкойл LSF-400DG42 |  |  | 3.6 | 5.2 | 0,62 (0,45) | 8,2(23,5) | 43 | 990x260x550 | 306 | USD | 0.142
Фанкойл LSF-500DG42 |  |  | 4.3 | 5.7 | 0,74 (0,49) | 9,5(24) | 44 | 990x260x550 | 320 | USD | 0.142
Фанкойл LSF-600DG42 |  |  | 5 | 7.2 | 0,86 (0,62) | 17,2(40,7) | 45 | 1210x260x550 | 336 | USD | 0.173
Фанкойл LSF-800DG42 |  |  | 6.8 | 9.6 | 1,17 (0,83) | 18,8(20,7) | 46 | 1510x260x550 | 465 | USD | 0.216
Фанкойл LSF-1000DG42 |  |  | 7.8 | 10.8 | 1,34 (0,93) | 30(34,7) | 47 | 1615x260x550 | 479 | USD | 0.231
Фанкойл LSF-1200DG42 |  |  | 10.2 | 13.5 | 1,75 (1,2) | 40,3(28,6) | 48 | 1905x260x550 | 546 | USD | 0.27
Фанкойл LSF-1400DG42 |  |  | 11.5 | 15.5 | 1.98 (1,3) | 51,9(55,2) | 49 | 2070x260x550 | 608 | USD | 0.296
Фанкойлы канальные 2-трубные 70-100 Па
Фанкойл LSF-800DD22H |  |  | 6.6 | 9.7 | 1.135 | 8(8,4) | 49 | 1075x480x857 | 542 | USD | 0.442
Фанкойл LSF-1000DD22H |  |  | 8.8 | 13.2 | 1.514 | 24(25) | 50 | 1075x480x857 | 566 | USD | 0.442
Фанкойл LSF-1200DD22H |  |  | 10 | 15 | 1.72 | 24(23,4) | 51 | 1075x480x857 | 628 | USD | 0.442
Фанкойл LSF-1400DD22H |  |  | 12 | 17.9 | 2.05 | 36(34,2) | 52 | 1075x480x857 | 688 | USD | 0.442
Фанкойл LSF-1600DD22H |  |  | 14.1 | 21.2 | 2.425 | 60(57) | 54 | 1448x460x877 | 725 | USD | 0.584
Фанкойл LSF-1800DD22H |  |  | 15.8 | 23.8 | 2.718 | 78(74) | 60 | 1448x460x877 | 794 | USD | 0.584
Фанкойл LSF-2200DD22H |  |  | 19.9 | 30 | 3.423 | 110(105) | 61 | 1448x460x877 | 851 | USD | 0.584
Фанкойлы канальные 2-трубные 12 Па (Трехрядные)
Фанкойл LSF-200DR22LE |  |  | 2.35 | 3.9 | 0.4 | 24(20) | 35 | 682 × 270 × 520 | 373 | USD | 0.096
Фанкойл LSF-300DR22LE |  |  | 3.4 | 5.67 | 0.59 | 24(20) | 39 | 817 × 270 × 520 | 408 | USD | 0.115
Фанкойл LSF-400DR22LE |  |  | 4.41 | 7.35 | 0.76 | 24(20) | 41 | 952 × 270 × 520 | 423 | USD | 0.134
Фанкойл LSF-500DR22LE |  |  | 5 | 8.6 | 0.86 | 30(24) | 43 | 952 × 270 × 520 | 444 | USD | 0.134
Фанкойл LSF-600DR22L |  |  | 6 | 9.98 | 1.03 | 38(31) | 45 | 1047 × 270 × 520 | 309 | USD | 0.147
Фанкойл LSF-700DR22L |  |  | 7.05 | 11.7 | 1.21 | 28(23) | 46 | 1222 × 270 × 520 | 384 | USD | 0.172
Фанкойл LSF-800DR22L |  |  | 8.03 | 13.6 | 1.38 | 40(32) | 46 | 1412 × 270 × 520 | 517 | USD | 0.198
Фанкойл LSF-1000DR22L |  |  | 9 | 15.6 | 1.55 | 38(31) | 48 | 1412 × 270 × 520 | 461 | USD | 0.198
Фанкойл LSF-1200DR22L |  |  | 11.2 | 19.2 | 1.93 | 40(32) | 50 | 1702 × 270 × 520 | 524 | USD | 0.239
Фанкойл LSF-1400DR22L |  |  | 13 | 22.16 | 2.23 | 50(40) | 52 | 1987 × 270 × 520 | 559 | USD | 0.279
Фанкойлы канальные 2-трубные 30 Па (Трехрядные)
Фанкойл LSF-200DR22 |  |  | 2.5 | 4.1 | 0.43 | 27(22) | 37 | 682 × 270 × 520 | 230 | USD | 0.096
Фанкойл LSF-300DR22 |  |  | 3.4 | 5.67 | 0.59 | 24(20) | 40.5 | 817 × 270 × 520 | 256 | USD | 0.115
Фанкойл LSF-400DR22 |  |  | 4.41 | 7.35 | 0.76 | 24(20) | 40.5 | 952 × 270 × 520 | 296 | USD | 0.134
Фанкойл LSF-500DR22 |  |  | 5 | 8.6 | 0.86 | 30(24) | 42 | 952 × 270 × 520 | 313 | USD | 0.134
Фанкойл LSF-600DR22 |  |  | 6 | 9.98 | 1.03 | 38(31) | 43 | 1047 × 270 × 520 | 353 | USD | 0.147
Фанкойл LSF-700DR22 |  |  | 7.2 | 12 | 1.24 | 30(24) | 46 | 1222 × 270 × 520 | 406 | USD | 0.172
Фанкойл LSF-800DR22 |  |  | 8.03 | 13.6 | 1.38 | 40(32) | 44.5 | 1412 × 270 × 520 | 446 | USD | 0.198
Фанкойл LSF-1000DR22 |  |  | 9.27 | 16 | 1.59 | 40(32) | 47 | 1412 × 270 × 520 | 498 | USD | 0.198
Фанкойл LSF-1200DR22 |  |  | 11.2 | 19.2 | 1.93 | 40(32) | 48 | 1702 × 270 × 520 | 571 | USD | 0.239
Фанкойл LSF-1400DR22 |  |  | 13 | 22.16 | 2.23 | 50(40) | 49.5 | 1987 × 270 × 520 | 582 | USD | 0.279
Аксессуары >

## ФАНКОЙЛЫ под ЗАКАЗ
Фанкойлы двухтрубные и четырехтрубные под заказ
Наименование |  |  | Описание | [5 empty] | РРЦ (расчетная рыночная цена) | ВАЛЮТА | Объем, куб.м | Масса брутто, кг
|  |  | Произв., кВт |  | Расход воды | Гидр. сопр-е охл (обг), кПа | Уровень шума макс., дБ | Габариты в упаковке, мм
|  |  | холод | тепло | м3/ч |  |  | (Ш xВ x Г)
Фанкойлы настенные
Фанкойлы настенные 2-трубные с DC-мотором вентилятора
Фанкойл LSF-E250KQ22 |  |  | 2.7 | 2.94 | 0.48 | 31,6(32,7) | 32 | 1020x390x315 | 612 | USD | 0.125 | 17.3
Фанкойл LSF-E300KQ22 |  |  | 2.91 | 3.23 | 0.51 | 37,2(34,1) | 32 | 1020x390x315 | 629 | USD | 0.125 | 17.6
Фанкойл LSF-E400KQ22 |  |  | 3.81 | 4.3 | 0.67 | 56,8(51,9) | 45 | 1020x390x315 | 641 | USD | 0.125 | 16.3
Фанкойл LSF-E500KQ22 |  |  | 4.47 | 4.86 | 0.77 | 41,2(36,8) | 38 | 1180x415x315 | 686 | USD | 0.154 | 19
Фанкойл LSF-E600KQ22 |  |  | 4.87 | 5.26 | 0.85 | 50,7(47,1) | 44 | 1180x415x315 | 705 | USD | 0.154 | 18.6
В комплект поставки входит: Проводной пульт управления LZ-HJPW Встроенный 3-х ходовой клапан с приводом Сетевой порт XYE
Опции:
Беспроводной пульт управления LZ-URPL2
Порт PQE для Modbus
Порт для входного сигнала 0..10 В для контроля оборотов DC вентилятора фанкойла
Фанкойлы кассетные
Фанкойлы кассетные компактные 2-трубные с DC-мотором вентилятора
Фанкойл LSF-E300BQ22C/LZ-FPBC2 |  | Фанкойл LSF-E300BQ22C | 2.98 | 2.61 | 0.53 | 10(12,1) | 39 | 670x290x670 | 652 | USD | 0.13 | 22.5
|  | Панель LZ-FPBC2 | [5 empty] | 715x123x715 |  |  | 0.063 | 5
Фанкойл LSF-E400BQ22C/LZ-FPBC2 |  | Фанкойл LSF-E400BQ22C | 3.96 | 4.08 | 0.7 | 11,5(9,2) | 42 | 670x290x670 | 677 | USD | 0.13 | 22.5
|  | Панель LZ-FPBC2 | [5 empty] | 715x123x715 |  |  | 0.063 | 5
Фанкойл LSF-E500BQ22C/LZ-FPBC2 |  | Фанкойл LSF-E500BQ22C | 4.2 | 4.95 | 0.75 | 12,3(9,4) | 43 | 670x290x670 | 698 | USD | 0.13 | 22.5
|  | Панель LZ-FPBC2 | [5 empty] | 715x123x715 |  |  | 0.063 | 5
В комплект поставки входит: Проводной пульт управления LZ-HJPW
Опции:
Беспроводной пульт управления LZ-URPL2
Сетевой порт XYE
Порт PQE для Modbus
Порт для входного сигнала 0..10 В для контроля оборотов DC вентилятора фанкойла
Внешний дренажный поддон LZ-BDD42 (C) (заказывается для неизолированных ЗРУ)
Фанкойлы кассетные 2-трубные с DC-мотором вентилятора Новая панель с распределением воздушного потока 360° с индивидуальным управлением каждой жалюзи (опция)
Фанкойл LSF-E600BQ22/LZ-BRB22 |  | Фанкойл LSF-E600BQ22 | 5.93 | 6.06 | 1.05 | 19,2(25,9) | 43 | 900x237x900 | 858 | USD | 0.192 | 28
|  | Панель LZ-BRB22 | [5 empty] | 1035x90x1035 |  |  | 0.096 | 7.9
Фанкойл LSF-E750BQ22/LZ-BRB22 |  | Фанкойл LSF-E750BQ22 | 6.12 | 6.27 | 1.1 | 21,3(30) | 44 | 900x237x900 | 883 | USD | 0.192 | 28
|  | Панель LZ-BRB22 | [5 empty] | 1035x90x1035 |  |  | 0.096 | 7.9
Фанкойл LSF-E850BQ22/LZ-BRB22 |  | Фанкойл LSF-E850BQ22 | 7.52 | 7.88 | 1.37 | 20,1(26,7) | 45 | 900x330x900 | 932 | USD | 0.192 | 33
|  | Панель LZ-BRB22 | [5 empty] | 1035x90x1035 |  |  | 0.096 | 7.9
Фанкойл LSF-E950BQ22/LZ-BRB22 |  | Фанкойл LSF-E950BQ22 | 7.84 | 8.49 | 1.43 | 22(28,1) | 46 | 900x330x900 | 960 | USD | 0.267 | 33
|  | Панель LZ-BRB22 | [5 empty] | 1035x90x1035 |  |  | 0.096 | 7.9
Фанкойл LSF-E1200BQ22/LZ-BRB22 |  | Фанкойл LSF-E1200BQ22 | 7.87 | 9.16 | 1.44 | 22,3(28,8) | 48 | 900x330x900 | 995 | USD | 0.267 | 33
|  | Панель LZ-BRB22 | [5 empty] | 1035x90x1035 |  |  | 0.096 | 7.9
Фанкойл LSF-E1500BQ22/LZ-BRB22 |  | Фанкойл LSF-E1500BQ22 | 11.19 | 10.07 | 1.96 | 36.6(49.2) | 49 | 900x330x900 | 1058 | USD | 0.267 | 34.5
|  | Панель LZ-BRB22 | [5 empty] | 1035x90x1035 |  |  | 0.096 | 7.9
В комплект поставки входит: Проводной пульт управления LZ-HJPW
Опции:
Беспроводной пульт управления LZ-URPL2
Беспроводной пульт управления LZ-UTPL2
Сетевой порт XYE
Порт PQE для Modbus
Порт для входного сигнала 0..10 В для контроля оборотов DC вентилятора фанкойла
Внешний дренажный поддон LZ-BDD42 (заказывается для неизолированных ЗРУ)
Панель LZ-FRB2 с распределением воздушного потока 360° (новый дизайн)
Панель LZ-FRB42 с распределением воздушного потока 360° (новый дизайн) с индивидуальных управлением каждой жалюзи (необходим беспроводной пульт LZ-UTPL2)
Фанкойлы кассетные компактные 4-трубные с DC-мотором вентилятора
Фанкойл LSF-E300BQ42C/LZ-FPBC2 |  | Фанкойл LSF-E300BQ42C | 2.78 | 3.71 | 0.53 | 13,15(24,1) | 42 | 675x320x675 | 810 | USD | 0.146 | 22.7
|  | Панель LZ-FPBC2 | [5 empty] | 715x123x715 |  |  | 0.063 | 5
Фанкойл LSF-E400BQ42C/LZ-FPBC2 |  | Фанкойл LSF-E400BQ42C | 2.16 | 3.13 | 0.42 | 17,4(23,5) | 39 | 675x320x675 | 831 | USD | 0.146 | 22.7
|  | Панель LZ-FPBC2 | [5 empty] | 715x123x715 |  |  | 0.063 | 5
Фанкойл LSF-E500BQ42C/LZ-FPBC2 |  | Фанкойл LSF-E500BQ42C | 2.77 | 3.94 | 0.56 | 16,8(26,8) | 44 | 675x320x675 | 866 | USD | 0.146 | 22.7
|  | Панель LZ-FPBC2 | [5 empty] | 715x123x715 |  |  | 0.063 | 5
В комплект поставки входит: Проводной пульт управления LZ-HJPW
Опции:
Беспроводной пульт управления LZ-URPL2
Сетевой порт XYE
Порт PQE для Modbus
Порт для входного сигнала 0..10 В для контроля оборотов DC вентилятора фанкойла
Внешний дренажный поддон LZ-BDD42 (C) (заказывается для неизолированных ЗРУ)
Фанкойлы кассетные 4-трубные с DC-мотором вентилятора Новая панель с распределением воздушного потока 360° с индивидуальным управлением каждой жалюзи (опция)
Фанкойл LSF-E600BQ42/LZ-BRB22 |  | Фанкойл LSF-E600BQ42 | 4.96 | 6.15 | 0.9 | 14,8(25,3) | 42 | 900x330x900 | 1001 | USD | 0.267 | 33.5
|  | Панель LZ-BRB22 | [5 empty] | 1035x90x1035 |  |  | 0.096 | 7.9
Фанкойл LSF-E750BQ42/LZ-BRB22 |  | Фанкойл LSF-E750BQ42 | 5.18 | 6.52 | 0.94 | 15,9(32) | 44 | 900x330x900 | 1025 | USD | 0.267 | 33.5
|  | Панель LZ-BRB22 | [5 empty] | 1035x90x1035 |  |  | 0.096 | 7.9
Фанкойл LSF-E850BQ42/LZ-BRB22 |  | Фанкойл LSF-E850BQ42 | 5.13 | 6.68 | 0.93 | 16(32,6) | 45 | 900x330x900 | 1039 | USD | 0.267 | 33.5
|  | Панель LZ-BRB22 | [5 empty] | 1035x90x1035 |  |  | 0.096 | 7.9
Фанкойл LSF-E950BQ42/LZ-BRB22 |  | Фанкойл LSF-E950BQ42 | 5.31 | 6.74 | 0.96 | 16,4(34) | 46 | 900x330x900 | 1073 | USD | 0.267 | 32.4
|  | Панель LZ-BRB22 | [5 empty] | 1035x90x1035 |  |  | 0.096 | 7.9
Фанкойл LSF-E1200BQ42/LZ-BRB22 |  | Фанкойл LSF-E1200BQ42 | 7.98 | 9.75 | 1.42 | 33,9(42,4) | 48 | 900x330x900 | 1122 | USD | 0.267 | 35
|  | Панель LZ-BRB22 | [5 empty] | 1035x90x1035 |  |  | 0.096 | 7.9
Фанкойл LSF-E1500BQ42/LZ-BRB22 |  | Фанкойл LSF-E1500BQ42 | 8.04 | 9.93 | 1.43 | 33(48,7) | 49 | 900x330x900 | 1150 | USD | 0.267 | 35
|  | Панель LZ-BRB22 | [5 empty] | 1035x90x1035 |  |  | 0.096 | 7.9
В комплект поставки входит: Проводной пульт управления LZ-HJPW
Опции:
Беспроводной пульт управления LZ-URPL2
Беспроводной пульт управления LZ-UTPL2
Сетевой порт XYE
Порт PQE для Modbus
Порт для входного сигнала 0..10 В для контроля оборотов DC вентилятора фанкойла
Внешний дренажный поддон LZ-BDD42 (заказывается для неизолированных ЗРУ)
Панель LZ-FRB2 с распределением воздушного потока 360° (новый дизайн)
Панель LZ-FRB42 с распределением воздушного потока 360° (новый дизайн) с индивидуальных управлением каждой жалюзи (необходим беспроводной пульт LZ-UTPL2)
Фанкойлы канальные
Фанкойлы канальные 2-трубные с DC-мотором вентилятора (Двухрядные)
Фанкойл LSF-E200DQ22 |  |  | 2.02 | 2.57 | 0.37 | 6,3(5,64) | 37.5 | 790x260x550 | 339 | USD | 0.113 | 19
Фанкойл LSF-E300DQ22 |  |  | 2.82 | 3.56 | 0.51 | 14,16(10,54) | 40.3 | 890x260x550 | 382 | USD | 0.127 | 21.4
Фанкойл LSF-E400DQ22 |  |  | 3.31 | 4.19 | 0.59 | 19,37(16,20) | 41.1 | 990x260x550 | 402 | USD | 0.142 | 23.2
Фанкойл LSF-E500DQ22 |  |  | 3.83 | 4.84 | 0.68 | 23,7(19,90) | 41.1 | 990x260x550 | 421 | USD | 0.142 | 23.2
Фанкойл LSF-E600DQ22 |  |  | 4.78 | 6.25 | 0.85 | 14,2(12,36) | 46.1 | 1210x260x550 | 444 | USD | 0.173 | 26
Фанкойл LSF-E800DQ22 |  |  | 6.7 | 8.39 | 1.19 | 15,1(13,26) | 47.7 | 1510x260x550 | 639 | USD | 0.216 | 35.8
Фанкойл LSF-E1000DQ22 |  |  | 7.92 | 9.92 | 1.43 | 23,2(19,72) | 50.2 | 1615x260x550 | 676 | USD | 0.231 | 37.2
Фанкойл LSF-E1200DQ22 |  |  | 9.83 | 12.58 | 1.743 | 50,33(38,30) | 50.9 | 1905x260x550 | 716 | USD | 0.272 | 42.8
Опции:
Проводной пульт управления LZ-UQPW2
Проводной пульт управления LZ-UQPG2 с Modbus
Беспроводной пульт управления LZ-URPL2 (не работает без блока управления LZ-FMM22)
Блок управления LZ-FMM22
Фанкойлы канальные 2-трубные с DC-мотором вентилятора (Трехрядные)
Фанкойл LSF-E200DR22 |  |  | 2.35 | 2.68 | 0.43 | 13,6(12,6) | 38.1 | 790x260x550 | 363 | USD | 0.113 | 19.7
Фанкойл LSF-E300DR22 |  |  | 3.12 | 3.82 | 0.6 | 23,8(25) | 36.4 | 890x260x550 | 416 | USD | 0.127 | 22
Фанкойл LSF-E400DR22 |  |  | 3.99 | 4.7 | 0.69 | 13(13) | 38.4 | 990x260x550 | 433 | USD | 0.142 | 24
Фанкойл LSF-E500DR22 |  |  | 4.46 | 5.27 | 0.79 | 16,4(18,4) | 44.3 | 990x260x550 | 449 | USD | 0.142 | 24
Фанкойл LSF-E600DR22 |  |  | 5.85 | 6.62 | 1.05 | 31,4(31,7) | 46.1 | 1210x260x550 | 468 | USD | 0.173 | 27.2
Фанкойл LSF-E800DR22 |  |  | 8.02 | 9.15 | 1.42 | 31,6(32,9) | 44.9 | 1510x260x550 | 669 | USD | 0.216 | 37.2
Фанкойл LSF-E1000DR22 |  |  | 8.96 | 10.74 | 1.59 | 24,1(28,3) | 47.8 | 1615x260x550 | 709 | USD | 0.231 | 39.2
Фанкойл LSF-E1200DR22 |  |  | 10.79 | 12.62 | 1.93 | 26,3(29,4) | 48.9 | 1905x260x550 | 782 | USD | 0.272 | 44.4
Опции:
Проводной пульт управления LZ-UQPW2
Проводной пульт управления LZ-UQPG2 с Modbus
Беспроводной пульт управления LZ-URPL2 (не работает без блока управления LZ-FMM22)
Блок управления LZ-FMM22
Фанкойлы канальные 4-трубные 12 Па
Фанкойл LSF-200DN42L |  |  | 2 | 3 | 0.34 | 7,6(6,8) | 35 | 790x260x550 | 252 | USD | 0.113 | 17.4
Фанкойл LSF-300DN42L |  |  | 2.7 | 4 | 0.46 | 14,4(12,5) | 36 | 890x260x550 | 287 | USD | 0.127 | 20
Фанкойл LSF-400DN42L |  |  | 3.6 | 5.2 | 0.62 | 8,2(23,5) | 37 | 990x260x550 | 319 | USD | 0.142 | 23.1
Фанкойл LSF-500DN42L |  |  | 4.3 | 5.7 | 0.74 | 9,5(24,0) | 40 | 990x260x550 | 333 | USD | 0.142 | 23.1
Фанкойл LSF-600DN42L |  |  | 5 | 7.2 | 0.86 | 17,2(40,7) | 42 | 1210x260x550 | 350 | USD | 0.173 | 26.5
Фанкойл LSF-800DN42L |  |  | 6.8 | 9.6 | 1.17 | 18,8(20,7) | 43 | 1510x260x550 | 497 | USD | 0.216 | 36
Фанкойл LSF-1000DN42L |  |  | 7.8 | 10.8 | 1.34 | 30,0(34,7) | 45 | 1615x260x550 | 511 | USD | 0.231 | 38.6
Фанкойл LSF-1200DN42L |  |  | 10.2 | 13.5 | 1.75 | 40,3(28,6) | 46 | 1905x260x550 | 581 | USD | 0.272 | 43.5
Фанкойл LSF-1400DN42L |  |  | 11.5 | 15.5 | 1.98 | 51,9(55,2) | 48 | 2070x260x550 | 634 | USD | 0.296 | 48.9
Фанкойлы канальные 2-трубные 50 Па (Трехрядные)
Фанкойл LSF-200DR22H |  |  | 2.5 | 4.1 | 0.43 | 27(22) | 40 | 682 × 270 × 520 | 259 | USD | 0.096 | 14.4
Фанкойл LSF-300DR22H |  |  | 3.4 | 5.67 | 0.59 | 24(20) | 42 | 817 × 270 × 520 | 287 | USD | 0.115 | 16.9
Фанкойл LSF-400DR22H |  |  | 4.41 | 7.35 | 0.76 | 24(20) | 44 | 952 × 270 × 520 | 329 | USD | 0.134 | 20.2
Фанкойл LSF-500DR22H |  |  | 5 | 8.6 | 0.86 | 30(24) | 46 | 952 × 270 × 520 | 346 | USD | 0.134 | 20.2
Фанкойл LSF-600DR22H |  |  | 6 | 9.98 | 1.03 | 38(31) | 47 | 1047 × 270 × 520 | 388 | USD | 0.147 | 21.5
Фанкойл LSF-700DR22H |  |  | 7.2 | 12 | 1.24 | 30(24) | 48 | 1222 × 270 × 520 | 444 | USD | 0.172 | 24.5
Фанкойл LSF-800DR22H |  |  | 8.03 | 13.6 | 1.38 | 40(32) | 50 | 1412 × 270 × 520 | 486 | USD | 0.198 | 29.1
Фанкойл LSF-1000DR22H |  |  | 9.27 | 16 | 1.59 | 40(32) | 51 | 1412 × 270 × 520 | 552 | USD | 0.198 | 29.7
Фанкойл LSF-1200DR22H |  |  | 11.2 | 19.2 | 1.93 | 40(32) | 52 | 1702 × 270 × 520 | 619 | USD | 0.239 | 39.5
Фанкойл LSF-1400DR22H |  |  | 13 | 22.16 | 2.23 | 50(40) | 53 | 1987 × 270 × 520 | 668 | USD | 0.279 | 39.8
Фанкойлы канальные 4-трубные 50 Па
Фанкойл LSF-200DG42H |  |  | 2 | 3 | 0.34 | 7,6(6,8) | 42 | 790x260x550 | 290 | USD | 0.113 | 17.4
Фанкойл LSF-300DG42H |  |  | 2.7 | 4 | 0.46 | 14,4(12,5) | 44 | 890x260x550 | 325 | USD | 0.127 | 20
Фанкойл LSF-400DG42H |  |  | 3.6 | 5.2 | 0.62 | 8,2(23,5) | 45 | 990x260x550 | 357 | USD | 0.142 | 23.1
Фанкойл LSF-500DG42H |  |  | 4.3 | 5.7 | 0.74 | 9,5(24,0) | 46 | 990x260x550 | 371 | USD | 0.142 | 23.1
Фанкойл LSF-600DG42H |  |  | 5 | 7.2 | 0.86 | 17,2(40,7) | 47 | 1210x260x550 | 388 | USD | 0.173 | 26.5
Фанкойл LSF-800DG42H |  |  | 6.8 | 9.6 | 1.17 | 18,8(20,7) | 49 | 1510x260x550 | 535 | USD | 0.216 | 36
Фанкойл LSF-1000DG42H |  |  | 7.8 | 10.8 | 1.34 | 30,0(34,7) | 50 | 1615x260x550 | 549 | USD | 0.231 | 38.6
Фанкойл LSF-1200DG42H |  |  | 10.2 | 13.5 | 1.75 | 40,3(28,6) | 51 | 1905x258x550 | 622 | USD | 0.272 | 43.5
Фанкойл LSF-1400DG42H |  |  | 11.5 | 15.5 | 1.98 | 51,9(55,2) | 52 | 2070x260x550 | 675 | USD | 0.296 | 48.9
Фанкойлы напольно-потолочные
Фанкойлы напольно-потолочные 2-трубные без корпуса с DC-мотором вентилятора
Фанкойл LSF-E150AQ22C |  |  | 1.5 | 1.57 | 0.26 | 13,9(15,1) | 34 | 755x555x255 | 294 | USD | 0.107 | 16.1
Фанкойл LSF-E200AQ22C |  |  | 1.95 | 2.05 | 0.33 | 27,2(25,3) | 39 | 755x555x255 | 315 | USD | 0.107 | 16.4
Фанкойл LSF-E250AQ22C |  |  | 2.35 | 2.6 | 0.4 | 13,3(14,3) | 29 | 985x555x255 | 322 | USD | 0.139 | 19.4
Фанкойл LSF-E300AQ22C |  |  | 2.85 | 2.95 | 0.49 | 26(24,4) | 32 | 985x555x255 | 357 | USD | 0.139 | 20.3
Фанкойл LSF-E350AQ22C |  |  | 3.5 | 3.8 | 0.6 | 34,1(35,1) | 38 | 1205x555x255 | 367 | USD | 0.171 | 24
Фанкойл LSF-E400AQ22C |  |  | 3.9 | 4 | 0.67 | 37,4(36,5) | 40 | 1205x555x255 | 392 | USD | 0.171 | 24.9
Фанкойл LSF-E500AQ22C |  |  | 4.3 | 4.7 | 0.74 | 54,2(54,3) | 46 | 1205x555x255 | 406 | USD | 0.171 | 24
Фанкойл LSF-E550AQ22C |  |  | 4.85 | 5.25 | 0.83 | 54,3(53,4) | 45 | 1205x555x255 | 420 | USD | 0.171 | 24.9
Фанкойл LSF-E600AQ22C |  |  | 5.6 | 6 | 0.96 | 50,7(55,5) | 50 | 1325x555x255 | 458 | USD | 0.188 | 26.4
Фанкойл LSF-E650AQ22C |  |  | 6.35 | 7.05 | 1.09 | 32,8(37,6) | 50 | 1325x555x255 | 469 | USD | 0.188 | 27.6
Фанкойл LSF-E750AQ22C |  |  | 7.35 | 8.05 | 1.27 | 44,1(46,9) | 51 | 1325x650x255 | 486 | USD | 0.22 | 30.2
Фанкойл LSF-E800AQ22C |  |  | 8.25 | 8.7 | 1.43 | 71,4(62,6) | 50 | 1325x650x255 | 528 | USD | 0.22 | 31.4
Опции:
Проводной пульт управления LZ-ERPW2
Сетевой порт XYE
Порт PQE для Modbus
Порт для входного сигнала 0..10 В для контроля оборотов DC вентилятора фанкойла
Фанкойлы напольно-потолочные 2-трубные без корпуса
Фанкойл LSF-150AQ22C |  |  | 1.65 | 1.85 | 0.28 | 15,75(15,13) | 35 | 755x555x255 | 294 | USD | 0.10685 | 15.9
Фанкойл LSF-200AQ22C |  |  | 2.25 | 2.35 | 0.39 | 33,19(33,19) | 42 | 755x555x255 | 315 | USD | 0.10685 | 16.3
Фанкойл LSF-250AQ22C |  |  | 2.65 | 3.05 | 0.45 | 18,03(17,56) | 34 | 985x555x255 | 322 | USD | 0.1394 | 19.4
Фанкойл LSF-300AQ22C |  |  | 3.05 | 3.15 | 0.52 | 26,71(23,31) | 34 | 985x555x255 | 357 | USD | 0.1394 | 20.3
Фанкойл LSF-400AQ22C |  |  | 3.85 | 4.1 | 0.66 | 38,23(35,52) | 39 | 1205x555x255 | 367 | USD | 0.17054 | 24
Фанкойл LSF-450AQ22C |  |  | 4.2 | 4.3 | 0.72 | 41,15(37,2) | 40 | 1205x555x255 | 392 | USD | 0.17054 | 24.9
Фанкойл LSF-500AQ22C |  |  | 4.65 | 5.2 | 0.8 | 56,85(56,68) | 48 | 1205x555x255 | 405 | USD | 0.17054 | 24.6
Фанкойл LSF-550AQ22C |  |  | 5.35 | 5.7 | 0.92 | 61,48(60,89) | 47 | 1205x555x255 | 420 | USD | 0.17054 | 25.5
Фанкойл LSF-600AQ22C |  |  | 6 | 6.15 | 1.03 | 53,79(57,85) | 50 | 1325x555x255 | 459 | USD | 0.18752 | 27.3
Фанкойл LSF-650AQ22C |  |  | 6.75 | 7.15 | 1.16 | 40,26(42,16) | 50 | 1325x555x255 | 469 | USD | 0.18752 | 28.5
Фанкойл LSF-750AQ22C |  |  | 7.35 | 8.2 | 1.26 | 45,43(44,6) | 51 | 1325x650x255 | 487 | USD | 0.21962 | 31.1
Фанкойл LSF-800AQ22C |  |  | 8.25 | 8.5 | 1.41 | 64,72(61,96) | 50 | 1325x650x255 | 529 | USD | 0.21962 | 32.3
Фанкойлы напольно-потолочные 2-трубные в корпусе с DC-мотором вентилятора
Фанкойл LSF-E150AQ22 |  |  | 1.5 | 1.57 | 0.26 | 13,9(15,1) | 34 | 895x595x300 | 506 | USD | 0.16 | 23.5
Фанкойл LSF-E200AQ22 |  |  | 1.95 | 2.05 | 0.33 | 27,2(25,3) | 39 | 895x595x300 | 524 | USD | 0.16 | 24
Фанкойл LSF-E250AQ22 |  |  | 2.35 | 2.6 | 0.4 | 13,3(14,3) | 29 | 1125x595x300 | 569 | USD | 0.201 | 27.5
Фанкойл LSF-E300AQ22 |  |  | 2.85 | 2.95 | 0.49 | 26(24,4) | 32 | 1125x595x300 | 594 | USD | 0.201 | 28
Фанкойл LSF-E400AQ22 |  |  | 3.5 | 3.8 | 0.6 | 34,1(35,1) | 38 | 1345x595x300 | 615 | USD | 0.24 | 32.5
Фанкойл LSF-E450AQ22 |  |  | 3.9 | 4 | 0.67 | 37,4(36,5) | 40 | 1345x595x300 | 632 | USD | 0.24 | 33.5
Фанкойл LSF-E500AQ22 |  |  | 4.3 | 4.7 | 0.74 | 54,2(54,3) | 46 | 1345x595x300 | 642 | USD | 0.24 | 32.5
Фанкойл LSF-E550AQ22 |  |  | 4.85 | 5.25 | 0.83 | 54,3(53,4) | 45 | 1345x595x300 | 671 | USD | 0.24 | 33.5
Фанкойл LSF-E600AQ22 |  |  | 5.6 | 6 | 0.96 | 50,7(55,5) | 50 | 1465x595x300 | 719 | USD | 0.262 | 36
Фанкойл LSF-E650AQ22 |  |  | 6.35 | 7.05 | 1.09 | 32,8(37,6) | 50 | 1465x595x300 | 765 | USD | 0.262 | 37
Фанкойл LSF-E750AQ22 |  |  | 7.35 | 8.05 | 1.27 | 44,1(46,9) | 51 | 1465x695x300 | 824 | USD | 0.305 | 41
Фанкойл LSF-E800AQ22 |  |  | 8.25 | 8.7 | 1.43 | 71,4(62,6) | 50 | 1465x695x300 | 877 | USD | 0.305 | 42.5
Опции:
Проводной пульт управления LZ-ERPW2
Сетевой порт XYE
Порт PQE для Modbus
Порт для входного сигнала 0..10 В для контроля оборотов DC вентилятора фанкойла
Фанкойлы напольно-потолочные 4-трубные в корпусе с фронтальным забором воздуха
Фанкойл LSF-150AQ42 |  |  | 1.87 | 1.62 | 0.32 | 26,4 (15) | 39 | 895×595×300 | 420 | USD | 0.15976 | 23.2
Фанкойл LSF-250AQ42 |  |  | 2.58 | 2.19 | 0.44 | 19,1 (28,6) | 35 | 1125×595×300 | 493 | USD | 0.201 | 27.3
Фанкойл LSF-350AQ42 |  |  | 3.99 | 2.88 | 0.68 | 46,5 (56,7) | 39 | 1345×595×300 | 549 | USD | 0.24 | 32.9
Фанкойл LSF-500AQ42 |  |  | 4.92 | 3.55 | 0.84 | 69,3 (80) | 48 | 1345×595×300 | 559 | USD | 0.24 | 33.9
Фанкойл LSF-600AQ42 |  |  | 5.84 | 4.25 | 1 | 57,6 (123,45) | 52 | 1465×595×300 | 643 | USD | 0.2615 | 36.5
Фанкойл LSF-700AQ42 |  |  | 6.18 | 5.9 | 1.06 | 40,8 (54,8) | 52 | 1465×695×300 | 741 | USD | 0.30545 | 42.5
Фанкойлы напольно-потолочные 4-трубные в корпусе с нижним забором воздуха
Фанкойл LSF-200AQ42A |  |  | 1.95 | 1.69 | 0.33 | 27,47 (15,6) | 42 | 895×595×300 | 420 | USD | 0.15976 | 23.2
Фанкойл LSF-300AQ42A |  |  | 2.89 | 2.45 | 0.5 | 21,38 (31,95) | 34 | 1125×595×300 | 493 | USD | 0.201 | 27.3
Фанкойл LSF-400AQ42A |  |  | 4.09 | 2.95 | 0.7 | 47,7 (58,17) | 40 | 1345×595×300 | 549 | USD | 0.24 | 32.9
Фанкойл LSF-550AQ42A |  |  | 5.05 | 3.64 | 0.87 | 71,09 (82,01) | 47 | 1345×595×300 | 559 | USD | 0.24 | 33.9
Фанкойл LSF-650AQ42A |  |  | 6.4 | 4.65 | 1.1 | 63,05 (135,21) | 50 | 1465×595×300 | 643 | USD | 0.2615 | 36.5
Фанкойл LSF-750AQ42A |  |  | 7.65 | 7.3 | 1.31 | 50,47 (67,86) | 50 | 1465×695×300 | 741 | USD | 0.30545 | 42.5
Фанкойлы напольно-потолочные 4-трубные без корпуса
Фанкойл LSF-200AQ42C |  |  | 1.95 | 1.69 | 0.33 | 27,47 (15,6) | 42 | 895×595×300 | 374 | USD | 0.15976 | 16.79
Фанкойл LSF-300AQ42C |  |  | 2.89 | 2.45 | 0.5 | 21,38 (31,95) | 34 | 1125×595×300 | 448 | USD | 0.201 | 20.8
Фанкойл LSF-400AQ42C |  |  | 4.09 | 2.95 | 0.7 | 47,7 (58,17) | 40 | 1345×595×300 | 493 | USD | 0.24 | 25.4
Фанкойл LSF-550AQ42C |  |  | 5.05 | 3.64 | 0.87 | 71,09 (82,01) | 47 | 1345×595×300 | 500 | USD | 0.24 | 26
Фанкойл LSF-650AQ42C |  |  | 6.4 | 4.65 | 1.1 | 63,05 (135,21) | 50 | 1465×595×300 | 584 | USD | 0.2615 | 29
Фанкойл LSF-750AQ42C |  |  | 7.65 | 7.3 | 1.31 | 50,47 (67,86) | 50 | 1465×695×300 | 685 | USD | 0.30545 | 32.81
Аксессуары >

## ККБ СКЛАД
Компрессорно-конденсаторные блоки
Наименование |  | Описание |  |  |  | РРЦ (расчетная рыночная цена) | ВАЛЮТА | Объем, куб.м | Масса (сухая), кг
|  | Произв., кВт | Потреб. мощность (охлаж.) | Фреон | Габариты в упаковке, мм
|  | холод | кВт |  | (Ш xВ x Г)
Компрессорно-конденсаторные блоки
Компрессорно-конденсаторный блок LUQ-C10AP |  | 3.2 | 1.3 | R410A | 845х630х390 | 790.5405 | USD | 0.208 | 33 | #REF! | #REF!
Компрессорно-конденсаторный блок LUQ-C47A |  | 14 | 6.1 | R410A | 1032×1307×443 | 1645.8108 | USD | 0.59753 | 102 | #REF! | #REF!
Компрессорно-конденсаторный блок LUQ-C54A |  | 16 | 8.5 | R410A | 1032×1307×443 | 1848.6486 | USD | 0.59753 | 107 | #REF! | #REF!
Компрессорно-конденсаторный блок LUQ-C180A |  | 53 | 23.7 | R410A | 1844×1272×924 | 8842.7027 | USD | 2.1673 | 415 | #REF! | #REF!
Компрессорно-конденсаторный блок LUQ-C208A |  | 61 | 28.2 | R410A | 1844×1272×924 | 9854.3243 | USD | 2.1673 | 424 | #REF! | #REF!
Аксессуары >

## ГИДРОМОДУЛИ СКЛАД (hidden)
Модули гидравлические насосные |  |  |  | Координаты торгующего партнера | [8 empty] | обновлен | 2024-05-20
|  |  |  | Название компании |  | ООО "ТРЕЙДКОН"
В ОГЛАВЛЕНИЕ >>
|  |  |  | Тел. |  | 8-800-505-70-34
|  |  |  | Cайт |  | www.klimatprofltd.ru
|  |  |  | E-mail |  | info@tradecon.ru
Ваша скидка: |  | 0% | Общая сумма: |  | 0 |  | Общий объем, м3 |  | 0 | Общий вес брутто, кг: |  |  | 0
Наименование |  |  | Описание |  |  | Габариты в упаковке, мм | РРЦ (расчетная рыночная цена) | ВАЛЮТА | Кол-во | Ваша скидка | Цена с учетом вашей скидки | Сумма с учетом вашей скидки | Объем, куб.м | Масса (сухая), кг
(Ш xВ x Г)
Модули гидравлические насосные для чиллеров
Модули гидравлические насосные для чиллеров
Гидромодуль LZ-CG30-O | [5 empty] | 700х1000х1050 |  | USD | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 400 |  | 0 | 0
Гидромодуль LZ-CG65-O | [5 empty] | 700х1000х1050 |  | USD | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 450 |  | 0 | 0
Гидромодуль LZ-CG120-160-O | [5 empty] | 800х1000х1050 |  | USD | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 550 |  | 0 | 0
Гидромодуль LZ-CG195-260-O | [5 empty] | 800х1000х1550 |  | USD | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 1400 |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 | #REF! |  | #REF!
lessar.com

## ГИДРОМОДУЛИ под ЗАКАЗ (hidden)
Модули гидравлические насосные |  |  |  | Координаты торгующего партнера | [8 empty] | обновлен | 2024-05-20
|  |  |  | Название компании |  | ООО "ТРЕЙДКОН"
В ОГЛАВЛЕНИЕ >>
|  |  |  | Тел. |  | 8-800-505-70-34
|  |  |  | Cайт |  | www.klimatprofltd.ru
|  |  |  | E-mail |  | info@tradecon.ru
Оплата товара производится в рублях по официальному курсу Евро, установленному ЦБ РФ на дату выставления счета.
Ваша скидка: |  | 0% | Общая сумма: |  | #REF! |  | Общий объем, м3 |  | 0 | Общий вес брутто, кг: |  |  | 0
Наименование |  |  | Описание |  |  | Габариты в упаковке, мм | РРЦ (расчетная рыночная цена) | ВАЛЮТА | Кол-во | Ваша скидка | Цена с учетом вашей скидки | Сумма с учетом вашей скидки | Объем, куб.м | Масса (сухая), кг
(Ш xВ x Г)
Модули гидравлические насосные для чиллеров
Модули гидравлические насосные для чиллеров
Модуль гидравлический насосный LZ-CG98-O | [5 empty] | 700х1000х1050 |  | USD | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 500
Модуль гидравлический насосный LZ-CG300-480-O | [5 empty] | 1000х1400х2200 |  | USD | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 1800
Модуль гидравлический насосный LZ-CG520-1000-O | [5 empty] | 1000х1400х2200 |  | USD | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 2000
Модуль гидравлический насосный LZ-CG1000-1700-O | [5 empty] | 1200х1700х2700 |  | USD | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 2200
Модули гидравлические насосные с резервным насосом
Модуль гидравлический насосный LZ-CG30D-O | [5 empty] | 800х1100х1600 |  | USD | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 600
Модуль гидравлический насосный LZ-CG65D-O | [5 empty] | 800х1100х1600 |  | USD | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 700
Модуль гидравлический насосный LZ-CG98D-O | [5 empty] | 1000х1200х1800 |  | USD | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 1200
Модуль гидравлический насосный LZ-CG120-160D-O | [5 empty] | 1000х1400х2000 |  | USD | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 1600
Модуль гидравлический насосный LZ-CG195-260D-O | [5 empty] | 1100х1500х2200 |  | USD | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 2000
Модуль гидравлический насосный LZ-CG300-480D-O | [5 empty] | 1300х1600х2400 |  | USD | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 2100
Оплата товара производится в рублях по официальному курсу Евро, установленному ЦБ РФ на дату выставления счета
[12 empty] | 0 | #REF! |  | #REF!
lessar.com

## АКСЕССУАРЫ
Аксессуары PROF
Наименование |  | Описание |  | РРЦ (расчетная рыночная цена) | ВАЛЮТА
Аксессуары для чиллеров
Управление и контроль
Пульт управления LZ-MIPW |  |  | Пульт управления модульным чиллером настенный проводной. Входит в комплект поставки чиллера. | 325 | USD
Пульт управления LZ-MIPS |  |  | Пульт управления модульным чиллером настенный проводной. Поддерживает совместимость с системами BMS по протоколу ModBus. | 412 | USD
Пульт управления LZ-CEPW2 |  |  | Проводной настенный пульт управления чиллерами со встроенным гидромодулем | 700 | USD
Аксессуары для фанкойлов
Управление и контроль
Беспроводной пульт управления LZ-UTPL2 |  |  | Беспроводной пульт управления для управления кассетными фанкойлами. | 79 | USD
Беспроводной пульт управления LZ-KNP |  |  | Беспроводной пульт управления для управления настенными, кассетными, а также (совместно с LZ-FMM22 и LZ-FMM42) канальными и напольно-потолочными фанкойлами. | 21 | USD
Проводной пульт управления LZ-UQPW2 |  |  | Проводной пульт управления сенсорный для управления канальными и напольно-потолочными фанкойлами. | 110 | USD
Пульт управления LZ-UPW4 |  |  | Проводной пульт управления фанкойлами. Для настенных и касcетных моделей. Поставляется в базовой комплектации. | 84 | USD
Пульт управления LZ-HJPW |  |  | Проводной пульт управления сенсорный для управления фанкойлами кассетного и настенного типов. | 92 | USD
Пульт управления LZ-UPHW |  |  | Пульт управления проводной упрощенный. Идеальный вариант для офисов и гостиничных номеров, где для включения потребуется нажать всего одну кнопку. | 93 | USD
Пульт управления LZ-UPW3 |  |  | Центральный пульт управления. Максимальное количество подключаемых блоков - 64 | 228 | USD
Пульт управления LZ-UPW7 |  |  | Центральный пульт управления сенсорный. Максимальное количество подключаемых блоков - 64 | 491 | USD
Блок управления LZ-FMM22 |  |  | Блок управления (система группового управления) предназначен для организации управления работой двухтрубных фанкойлов с проводного пульта управления LZ-FMPW2 (в комплекте) | 287 | USD
Блок управления LZ-FMM42 |  |  | Блок управления (система группового управления) предназначен для организации управления работой четырехтубных фанкойлов с проводного пульта управления LZ-FMPW2 (в комплекте) | 298 | USD
Контроллер LZ-UDNW |  |  | Плата управления сетевая. Предназначена для соединения кассетных фанкойлов в единую сеть с пультом управления LZ-UPW3 | 120 | USD
Контроллер LZ-ULZW |  |  | Индивидуальный проводной модуль предназначен для подключения к установленному модулю чтения карт с сухими контактами и позволяет вести контроль за работой оборудования в отелях. Включает кондиционер при наличии карты в модуле и отключает кондиционер, если карту вынуть из устройства. | 85 | USD
Контроллер LZ-Modbus2 |  |  | Шлюз Modbus для для интеграции фанкойлов в сети BMS | 6576 | USD
Термостат LZ-FUPW42 |  |  | Термостат механический проводной для управления канальными и напольно-потолочными фанкойлами | 73 | USD
Термостат LZ-FBPW42-8 |  |  | Термостат механический проводной для управления канальными и напольно-потолочными фанкойлами серий DN22L(E), DG22(Е), DD22H(Е), DG42, AM22, AE22C | 34 | USD
Термостат LZ-ADPW |  |  | Термостат электронный проводной для управления напольно-потолочными фанкойлами серии AE22(С) | 65 | USD
Аксессуары для монтажа
Опора LZ-FQL2 |  |  | Ножки для напольного монтажа напольно-потолочных фанкойлов серии AQ | 42 | USD
Клапан LZ-V2 |  |  | Комплект из 3-ходового клапана и термопривода для обвязки 2-трубных фанкойлов | 264.87 | USD
Клапан LZ-V4 |  |  | Комплект из 3-ходового клапана и термопривода для трубопровода теплоносителя 4-трубных фанкойлов. | 249.02 | USD
Дренажный поддон LZ-BDD42 |  |  | Дополнительный внешний дренажный поддон для кассетных фанкойлов серии BQ22, BQ42 | 37 | USD
Дренажный поддон LZ-BDD42 (C) |  |  | Дополнительный внешний дренажный поддон для кассетных фанкойлов серии BQ22C, BQ42С | 20 | USD
Запорно-регулирующие узлы для фанкойлов для самостоятельной сборки. Сделано в России
Запорно-регулирующий узел ЗРУ-Р2.81-1 |  | Таблица соответствия |  | 303 | USD
Запорно-регулирующий узел ЗРУ-Р2.82-1 |  | Таблица соответствия |  | 343 | USD
Запорно-регулирующий узел ЗРУ-Р2.84-1 |  | Таблица соответствия |  | 330 | USD
Запорно-регулирующий узел ЗРУ-Р2.85-1 |  | Таблица соответствия |  | 288 | USD
Запорно-регулирующий узел ЗРУ-Р1.76-1 |  | Таблица соответствия |  | 227 | USD
Аксессуары для ККБ
Аксессуары для монтажа
Комплект соединительный для компрессорно-конденсаторных блоков КС-А30-4 |  | Для ККБ LUQ- С10А и LUQ- С10АP |  | 468 | USD
Комплект соединительный для компрессорно-конденсаторных блоков КС-А50-4-2 |  | Для ККБ LUQ- С17А и LUQ- С17АP |  | 521 | USD
Комплект соединительный для компрессорно-конденсаторных блоков КС-А70-4-2 |  | Для ККБ LUQ- С23А и LUQ- С23АP |  | 540 | USD
Комплект соединительный для компрессорно-конденсаторных блоков КС-А100-4-2 |  | Для ККБ LUQ- С34А |  | 468 | USD
Комплект соединительный для компрессорно-конденсаторных блоков КС-А140-4-2 |  | Для ККБ LUQ- С47А |  | 468 | USD
Комплект соединительный для компрессорно-конденсаторных блоков КС-А160-4-2 |  | Для ККБ LUQ- С54А |  | 468 | USD
Комплект соединительный для компрессорно-конденсаторных блоков КС-А220-4 |  | Для ККБ LUQ-C75A |  | 465 | USD
Комплект соединительный для компрессорно-конденсаторных блоков КС-А280-4 |  | Для ККБ LUQ-C96A |  | 487 | USD
Комплект соединительный для компрессорно-конденсаторных блоков КС-А350-4 |  | Для ККБ LUQ-C118A |  | 487 | USD
Комплект соединительный для компрессорно-конденсаторных блоков КС-А450-4 |  | Для ККБ LUQ-C150A |  | 555 | USD
Комплект соединительный для компрессорно-конденсаторных блоков КС-А530-4 |  | Для ККБ LUQ-C180A |  | 954 | USD
Комплект соединительный для компрессорно-конденсаторных блоков КС-А610-4 |  | Для ККБ LUQ-C208A |  | 1077 | USD
Комплект соединительный для компрессорно-конденсаторных блоков КС-А700-4 |  | Для ККБ LUQ-C238A |  | 954 | USD
Комплект соединительный для компрессорно-конденсаторных блоков КС-А1050-4 |  | Для ККБ LUQ-C358A |  | 1235 | USD
Распродажа
Распродажа
Распродажа

## Таблица соответствия
Таблица соответствия запорно-регулирующих узлов производства РФ для фанкойлов LESSAR
Модель фанкойла |  | Наименование
ЗРУ для сборки
Для 2-трубных фанкойлов
Кассетные фанкойлы | LSF-...B1J22 | ЗРУ-Р2.81-1
| LSF-...BP22C LSF-...BM22 | ЗРУ-Р2.82-1
Канальные фанкойлы | LSF-…800/1000/1200/1400 DD22H(Е) LSF-...DR22L LSF-…DR22 LSF-…DR22H
| LSF-1600/1800/2200 DD22H(Е) | ЗРУ-P5.01-2
Напольно-потолочные фанкойлы | без корпуса: LSF-E…AQ22C в корпусе: LSF-E…AQ22 | ЗРУ-Р2.85-1
Для 4-трубных фанкойлов
Кассетные фанкойлы | LSF-...BP42C LSF-...BM42 | ЗРУ-Р2.82-1 (для трубопровода хладоносителя) + ЗРУ-Р2.84-1 (для трубопровода теплоносителя)
Канальные фанкойлы | LSF-...DG42(Е) LSF-…DG42H LSF-…DN42L | ЗРУ-Р2.82-1 (для трубопровода хладоносителя) + ЗРУ-Р2.82-1 (для трубопровода теплоносителя)
Напольно-потолочные фанкойлы | без корпуса: LSF-AQ42C в корпусе: LSF-…AQ42 LSF-…AQ42A | ЗРУ-Р2.85-1 (для трубопровода хладоносителя) + ЗРУ-Р1.76-1 (для трубопровода теплоносителя)