## Price 2024
Фанкойлы серии AirAsia
| Канальные фанкойлы GDU-W, GDU-F, GDUR горизонтального типа и аксессуары |  | Фанкойлы GCKD, GCKA кассетного типа и аксессуары
| Канальные фанкойлы GCO, GCX универсального типа (горизонтальный или вертикальный монтаж) и аксессуары |  | Фанкойлы GHW настенного типа и аксессуары
Аксессуары для фанкойлов
Дренажные помпы
Чиллеры и ККБ серии AirAsia
| Модульные чиллеры-тепловые насосы с воздушным охлаждением конденсатора GASC-G (35.00 - 975.00 кВт) |  | Компрессорно-конденсаторные блоки GACU (10.00 - 91.00 кВт)
Чиллеры и ККБ серии EuroWell
| Чиллеры и тепловые насосы с воздушным охлаждением конденсатора CUBIC (5.70 - 916.00 кВт) HELICS (233.00 - 1750.00 кВт) CFLOW (40.90 - 302.30 кВт) |  | Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора CUBIC (5.91 - 297.00 кВт) HELICS (172.00 - 1527.00 кВт)
| Компрессорно-конденсаторные блоки с воздушным охлаждением конденсатора CUBIC (6.50 - 344.30 кВт) |  | Охладители, конденсаторы и градирни GAXE (0.25 - 169.00 кВт) GAXC (3.40 - 1352.00 кВт) GADC (3.40 - 1352.00 кВт)
Крышные кондиционеры (Roof-Top) |  | Гидромодули
| Крышные кондиционеры (Roof-Top) GART |  | Гидромодули GPT
Завесы и отопительные агрегаты |  | Кондиционеры специального назначения
| Агрегаты воздушного отопления Vulkan |  | Прецизионные кондиционеры

## GDU-_GDUR-_GCO-_GCX-_
Изображение | Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Розница, $
2-х трубные канальные фанкойлы горизонтального типа с фильтром (EU-2)
GDU-W** - фанкойл горизонтального типа для скрытой установки с 2-х трубным теплообменником и фильтром EU-2. Данный тип позволяет быстро и просто изменять сторону подключения трубопроводов прямо на объекте. Свободный напор 30 или 60 Па - устанавливается путем выбора соответствующей скорости электродвигателя.
| GDU-W-03DR | 2.7 | 4.3 | 452
| GDU-W-04DR | 3.6 | 5.4 | 481
| GDU-W-05DR | 4.5 | 6.8 | 522
| GDU-W-06DR | 5.4 | 8.1 | 580
| GDU-W-08DR | 7.5 | 11 | 808
| GDU-W-10DR | 9 | 13.5 | 864
| GDU-W-12DR | 10.8 | 16.5 | 962
| GDU-W-14DR | 12.3 | 17 | 1026
| GDU-W-16TR | 14 | 17 | 1166
| GDU-W-18TR | 19.15 | 19.5 | 1399
4-х трубные канальные фанкойлы горизонтального типа с фильтром (EU-2)
GDU-F** - фанкойл горизонтального типа для скрытой установки с 4-х трубным теплообменником и фильтром EU-2. Дополнительно ко всем преимуществам двухтрубного фанкойла данный тип обладает возможностью использования отдельного гидравлического контура для подключения отопления. Свободный напор 30 или 60 Па - устанавливается путем выбора соответствующей скорости электродвигателя.
| GDU-F-03DR | 2.7 | 4 | 560
| GDU-F-04DR | 3.6 | 5.2 | 604
| GDU-F-05DR | 4.5 | 5.7 | 652
| GDU-F-06DR | 5.4 | 7.8 | 697
| GDU-F-08DR | 7.5 | 10.1 | 957
| GDU-F-10DR | 9 | 11.5 | 1015
| GDU-F-12DR | 10.8 | 14 | 1109
| GDU-F-14DR | 12.3 | 16.3 | 1173
Канальные фанкойлы в корпусе
GDUR/GDUR-V/GDUR-P - высоконапорные (70/100Па) канальные фанкойлы горизонтального типа с 2-х трубным или 4-х трубным теплообменником и фильтром (EU-2). Встроенная релейная плата, позволяющая управлять скоростью фанкойла при помощи стандартных слаботочных пультов.
2-х трубная версия
| GDUR-18R | 15.9 | 23.8 | 1809
| GDUR-22R | 20.1 | 30 | 1991
4-х трубная версия
| GDUR-P-16 | 14.6 | 13.2 | по запросу
| GDUR-P-18 | 15.9 | 14.9
| GDUR-P-20 | 17.7 | 16.5
| GDUR-P-22 | 20.1 | 19.8
| GDUR-P-24 | 22.6 | 22.1
Фанкойлы напольно-потолочного типа без корпуса
GCO-W - универсальные фанкойлы напольно-потолочного типа для скрытой установки с 2-х трубным теплообменником и фильтром EU-2. Данный тип позволяет быстро и просто изменять сторону обслуживания фанкойла. Свободный напор вентилятора - 15 Па.
| GCO-W-01 | 1.3 | 1.6 | по запросу
| GCO-W-02 | 1.9 | 2.6
| GCO-W-03 | 2.6 | 3.5
| GCO-W-04 | 3.3 | 4.6
| GCO-W-05 | 4.05 | 5.7
| GCO-W-06 | 5 | 7
| GCO-W-07 | 5.7 | 8.2
| GCO-W-08 | 6.6 | 9.4
| GCO-W-09 | 8 | 11.7
Фанкойлы напольно-потолочного типа в декоративном корпусе
GCX-W - универсальные фанкойлы напольно-потолочного типа в декоративном корпусе с 2-х трубным теплообменником и фильтром EU-2. Данный тип позволяет быстро и просто изменять сторону обслуживания фанкойла. Вход воздуха - через декоративную решетку на фронтальной панели.
| GCX-W-01F | 1.3 | 1.6 | по запросу
| GCX-W-02F | 1.9 | 2.6
| GCX-W-03F | 2.6 | 3.5
| GCX-W-04F | 3.3 | 4.6
| GCX-W-05F | 4.05 | 5.7
| GCX-W-06F | 5 | 7
| GCX-W-07F | 5.7 | 8.2
| GCX-W-08F | 6.6 | 9.4
| GCX-W-09F | 8 | 11.7
Аксессуары
GR107U - электронный термостат с механической регулировкой (2/4-х трубная версия)
| GR107U | - | - | 53
Блок GD-PCR для подключения проводного пульта к 2-х трубным фанкойлам GDU-W Блок GD-PCF для подключения проводного пульта к 4-х трубным фанкойлам GDU-F (пульт KJR-90D в комплекте)
| GD-PCR | - | - | 216
| GD-PCF | - | - | 235
Электронный термостат с ЖК дисплеем, функцией температурной компенсации и таймера (2-х трубная версия)
| GR208DT | - | - | 120
Электронный термостат с сенсорным дисплеем, таймером, регулятором скорости вентилятора, защитой о детей (2/4-х трубная версия).
| GR-210UT | - | - | 120
Электронный термостат с сенсорным дисплеем, таймером, регулятором скорости вентилятора, защитой о детей (2/4-х трубная версия). Поддержка протокола MODBUS
| GR-210UT-MD | - | - | 180
GRQ-G - универсальный блок расширения (релейный модуль). Применяется как адаптер для развязки силовой и слаботочной цепей между термостатом и фанкойлами канального типа. С помощью блоков расширения GRQ-G, один термостат может синхронно управлять группой из нескольких фанкойлов в зависимости от рабочего тока
| GRQ-G | - | - | 190
3-х ходовые клапаны с электроприводом. Литой латунный корпус клапана с высокоточной обработкой внутренних элементов гарантирует высокую надежность и удобство в монтаже.
| GVM-2315A3 (1/2") | - | - | 134
| GVM-2320A3 (3/4") | - | - | 134
| GVM-2325A3 (1") | - | - | 164

## GCKA-_GCKD-_GHW-_
Изображение | Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Розница, $
Кассетные фанкойлы
GCKD/GCKA-**i - фанкойлы кассетного типа с 2-х трубным или 4-х трубным теплообменником, фильтром (EU-2) и дренажной помпой в сборе (высота подъема дренажа - до 800 мм от уровня панели). В комплекте: лицевая панель, беспроводной пульт ДУ. Модели могут быть подключены к центральному пульту CCM03 без дополнительных адаптеров, так как адресный модуль встроен в плату управления. Серия GCKA - стандартный размер корпуса 840*840 мм. Серия GCKD - компактный размер корпуса 575*575 мм.
2-х трубная версия
| GCKD-300i | 3 | 4 | 835
| GCKD-400i | 3.7 | 5.1 | 864
| GCKD-450i | 4.1 | 5.6 | 950
| GCKD-500i | 4.5 | 6 | 997
| GCKA-600Ri | 5.7 | 9.66 | 1026
| GCKA-750Ri | 7 | 11.5 | 1065
| GCKA-850Ri | 7.27 | 12.4 | 1200
| GCKA-950Ri | 8.22 | 13.8 | 1267
| GCKA-1200Ri | 10.39 | 17.6 | 1325
| GCKA-1500Ri | 12.9 | 17.8 | 1379
| GCKA-1600Ri | 13.3 | 21 | 1414
4-х трубная версия
| GCKD-400Si | 2.9 | 4.6 | 952
| GCKD-450Si | 3.2 | 4.8 | 1025
| GCKD-500Si | 3.5 | 5.1 | 1085
| GCKA-600Fi | 5.1 | 6.67 | 1183
| GCKA-750Fi | 5.93 | 7.87 | 1414
| GCKA-850Fi | 6.17 | 8.06 | 1550
| GCKA-950Fi | 6.7 | 8.67 | 1605
| GCKA-1200Fi | 9.28 | 11.65 | 1674
| GCKA-1500Fi | 10.58 | 12.62 | 1738
Настенные фанкойлы
GHW - фанкойлы настенного типа с 2-х трубным теплообменником, фильтром (EU2) и 3-х ходовым регулирующим клапаном в сборе. В комплекте беспроводной пульт ДУ.
2-х трубная версия
| GHW-02VR(X) | 2.2 | 3.02 | 777
| GHW-03VR(X) | 2.64 | 3.69 | 786
| GHW-04VR(X) | 3.08 | 4.34 | 800
| GHW-05VR(X) | 4.07 | 5.69 | 891
| GHW-06VR(X) | 4.45 | 6.3 | 914
Аксессуары
KJR-12B - индивидуальный проводной настенный пульт управления - позволяет задать все необходимые режимы работы и рабочие параметры, которые будут отображены на жидкокристаллическом экране. CCM-03 - центральный пульт управления - позволяет осуществлять групповое или зональное управление кассетными фанкойлами в количестве до 64 штук. Для серии GCKD необходимо использование адаптеров NIM01.
| KJR12B | индивидуальный пульт управления |  | 82
| CCM30 | центральный пульт управления |  | 718
| NIM01 | адресный модуль (для моделей GCKD) |  | 89.25
3-х ходовые клапаны с электроприводом. Литой латунный корпус клапана с высокоточной обработкой внутренних элементов гарантирует высокую надежность и удобство в монтаже.
| GVM-2315A3 (1/2") | - | - | 134
| GVM-2320A3 (3/4") | - | - | 134
| GVM-2325A3 (1") | - | - | 164
Дополнительные поддоны для сбора конденсата для установки под узлами обвязки фанкойлов кассетного типа
| GCKDPAN | для компактных кассет GCKD |  | 15
| GCKAPAN | для стандартных кассет GCKA |  | 31

## Помпы
Дренажные помпы для кондиционеров
Изображение | Модель | Описание | Розница, $
| Maxi Yellow (Mini Flowatch 2) | Maxi Yellow - компактный насос, предназначенный для скрытого монтажа. Очень низкий уровень шума - 20,5 dB(A) - расход воды: Макс. 15 л/ч - высота подъема: Макс. 8м - IP64, аксессуары для монтажа - в комплекте - трубка всасывания (1,8 м), антисифонное устройство в комплекте - насос 86*28*48 мм + поплавковая камера 75*38*36 мм - аварийные контакты, латунные фитинги - может работать постоянно | 97
| DM-LITE | Дренажный насос проточного типа, Очень низкий уровень шума - 17 dB(A) -потребляемая мощность: 5 Вт - расход воды: Макс. 20 л/ч - высота подъема: Макс. 15м - высота всасывания: Макс. 1м - IP66, аксессуары для монтажа и антисифонное устройство - в комплекте - насос 183*30*33 мм + поплавковая камера 85*45*40 мм | 67
| DM-SLIDEBOX | Дренажный насос проточного типа, - низкий уровень шума - 19 dB(A) -потребляемая мощность: 5 Вт - расход воды: Макс. 40 л/ч - высота подъема: Макс. 20м - высота всасывания: Макс. 1м - IP64, аксессуары для монтажа и антисифонное устройство - в комплекте - насос 140*58*38 мм + поплавковая камера 85*45*40 мм | 67
| DM-SHIELD | Дренажный насос проточного типа, для настенного монтажа - Очень низкий уровень шума - 17 dB(A) -потребляемая мощность: 5 Вт - расход воды: Макс. 20 л/ч - высота подъема: Макс. 15м - IP64, аксессуары для монтажа и антисифонное устройство - в комплекте - насос 160*168*78 мм | 45
| DM-CUBE | Насос накопительного типа. Объём резервуара 2,3 литра, потребляемая мощность 60 Вт, производительность до 300 л/ч, высота подъема до 4,5м, макс. темп. жидкости +60С, 283x183x126 мм, аварийный выключатель, выпускной фиттинг: 10мм | 67

## GACU
Компрессорно-конденсаторные блоки
GACU - компрессорно-конденсаторные блоки (компрессор Sanyo, Hitachi) с фронтальным или вертикальным направлением выхода воздуха
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Цена, $
Компрессорно-конденсаторные блоки R410a
| Модель | Охлаждение, кВт | Примечание | Розница, $
| GACU-03CN1 | 3 | 1 контур | по запросу
| GACU-05CN1 | 5 | 1 контур
| GACU-07CN1 | 7 | 1 контур
| GACU-10CN1 | 10 | 1 контур
| GACU-14CN1 | 16 | 1 контур
| GACU-16CN1 | 16 | 1 контур
| GACU-22CN1 | 22 | 1 контур
| GACU-28CN1 | 28 | 1 контур
| GACU-35CN1 | 35 | 1 контур
| GACU-45CN1 | 45 | 1 контур
| GACU-53CN1 | 53 | 2 контура
| GACU-61CN1 | 61 | 2 контура
| GACU-70CN1 | 70 | 2 контура
| GACU-105CN1 | 105 | 2 контура
Комплект подключения для GACU-**CN1
ТРВ, фильтр, смотровое стекло, соленоид+катушка, термостат защиты
| Модель | Примечание |  | Розница, $
| KIT-03CN1 | на 1 контур |  | по запросу
| KIT-05CN1 | на 1 контур
| KIT-07CN1 | на 1 контур
| KIT-10CN1 | на 1 контур
| KIT-14CN1 | на 1 контур
| KIT-16CN1 | на 1 контур
| KIT-22CN1 | на 1 контур
| KIT-28CN1 | на 1 контур
| KIT-35CN1 | на 1 контур
| KIT-45CN1 | на 1 контур
| KIT-53CN1 | на 2 контура
| KIT-61CN1 | на 2 контура
| KIT-70CN1 | на 2 контура
| KIT-105CN1 | на 2 контура

## GASC-G_
Чиллеры и тепловые насосы
Чиллеры и тепловые насосы серии "G" модульной конструкции с воздушным охлаждением конденсатора. Компрессор - Danfoss. Возможно объединение до 16 модулей в составе одной системы для работы на единый коллектор.
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Розница, $
Чиллеры с тепловым насосом модульной конструкции
| GASC-G035HWN1 | 35 | 37 | 11000
| GASC-G065HWN1 | 65 | 69 | 18750
| GASC-G080HWN1 | 80 | 85 | 26800
| GASC-G130HWN1 | 130 | 138 | 35450
Аксессуары
| KJRM-120D | проводной пульт |  | 225

## CUBIC_HELICS_CFLOW
Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора
| CUBIC RE - чиллеры и тепловые насосы с осевыми вентиляторами и спиральными компрессорами малой холодопроизводительности Холодопроизводительность от 5.70 до 40.10 кВт Теплопроизводительность от 6.50 до 43.60 кВт R407C | По запросу
| CUBIC LI - чиллеры и тепловые насосы с осевыми вентиляторами и спиральными компрессорами средней холодопроизводительности Холодопроизводительность от 40.90 до 125.00 кВт Теплопроизводительность от 41.60 до 139.00 кВт R407C | По запросу
Отправить запрос
| CUBIC - чиллеры и тепловые насосы модульной конфигурации с осевыми вентиляторами и спиральными компрессорами Холодопроизводительность от 109.00 до 916.00 кВт Теплопроизводительность от 106.00 до 889.00 кВт R410A | По запросу
Отправить запрос
| HELICS - чиллеры и тепловые насосы с осевыми вентиляторами и винтовыми компрессорами Холодопроизводительность от 233.00 до 1750.00 кВт Теплопроизводительность от 229.00 до 780.00 кВт R407C | По запросу
Отправить запрос
| CFLOW - чиллеры и тепловые насосы с центробежными вентиляторами и спиральными компрессорами Холодопроизводительность от 40.90 до 302.30 кВт Теплопроизводительность от 41.60 до 326.60 кВт R407C | По запросу
Отправить запрос
Компрессорно-конденсаторные блоки с воздушным охлаждением конденсатора
| CUBIC RE/LE - компрессорно-конденсаторные блоки с осевыми вентиляторами и спиральными компрессорами малой холодопроизводительности Холодопроизводительность от 6.50 до 45.40 кВт Теплопроизводительность от 4.80 до 34.40 кВт R410A | По запросу
Отправить запрос
| CUBIC LI/LE - компрессорно-конденсаторные блоки с осевыми вентиляторами и спиральными компрессорами Холодопроизводительность от 45.90 до 344.31 кВт Теплопроизводительность от 43.10 до 328.00 кВт R134A | По запросу
Отправить запрос
Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора и с выносным конденсатором
| CUBIC RE WC - чиллеры и тепловые насосы со спиральными компрессорами малой холодопроизводительности Холодопроизводительность от 5.91 до 47.49 кВт Теплопроизводительность от 9.90 до 52.88 кВт R407C | По запросу
Отправить запрос
| CUBIC W - чиллеры и тепловые насосы со спиральными компрессорами Холодопроизводительность от 42.30 до 297.00 кВт Теплопроизводительность от 45.70 до 326.00 кВт R407C | По запросу
Отправить запрос
| HELICS WC - чиллеры с винтовыми компрессорами Холодопроизводительность от 172.00 до 1527.00 кВт R407C, R134A | По запросу
Отправить запрос

## GADC
Охладители, конденсаторы, градирни
| GAXE - охладители с осевыми вентиляторами Мощность от 2.10 до 159.80 кВт Различные варианты исполнения | По запросу
Отправить запрос
| GAXС - конденсаторы с осевыми вентиляторами Мощность от 8.00 до 1897.00 кВт Различные варианты исполнений | По запросу
Отправить запрос
| GADC - сухие градирни с осевыми вентиляторами Мощность от 8.50 до 1585.00 кВт Различные варианты исполнений | По запросу
Отправить запрос
Холодильные системы
| GACL - компрессорно-конденсаторные агрегаты Мощность от 0.25 до 85.00 кВт Различные варианты исполнений | По запросу
Отправить запрос
| GXCC - многокомпрессорные станции изготовлены на базе полугерметичных компрессоров Frascold, Bitzer, Copeland, Hanbell, герметичных компрессоров Bristol. Выпускаются в высоко и низкотемпературных версиях с 2, 3, 4 и 5-ю компрессорами. Различные варианты исполнений | По запросу
Отправить запрос

## GPT
GPT - гидромодули с одним или двумя водяными насосами и емкостью накопительного бака от 300 до 2500 л.
| Модель | Объем бака, л | Кол-во насосов | Кол-во полюсов | Цена, EURO
Гидромодули с одним насосом
| GPT-12-300-A | 300 | 1 | 2 | по запросу
| GPT-12-300-B | 300 | 1 | 2
| GPT-12-300-C | 300 | 1 | 2
| GPT-12-300-D | 300 | 1 | 2
| GPT-12-300-E | 300 | 1 | 2
| GPT-12-500-A | 500 | 1 | 2
| GPT-12-500-B | 500 | 1 | 2
| GPT-12-500-C | 500 | 1 | 2
| GPT-12-500-D | 500 | 1 | 2
| GPT-12-500-E | 500 | 1 | 2
| GPT-12-750-F | 750 | 1 | 2
| GPT-12-750-G | 750 | 1 | 2
| GPT-12-750-H | 750 | 1 | 2
| GPT-12-750-I | 750 | 1 | 2
| GPT-12-750-L | 750 | 1 | 2
| GPT-12-1000-F | 1000 | 1 | 2
| GPT-12-1000-G | 1000 | 1 | 2
| GPT-12-1000-H | 1000 | 1 | 2
| GPT-12-1000-I | 1000 | 1 | 2
| GPT-12-1000-L | 1000 | 1 | 2
| GPT-12-1500-F | 1500 | 1 | 2
| GPT-12-1500-G | 1500 | 1 | 2
| GPT-12-1500-H | 1500 | 1 | 2
| GPT-12-1500-I | 1500 | 1 | 2
| GPT-12-1500-L | 1500 | 1 | 2
| GPT-12-1500-M | 1500 | 1 | 2
| GPT-12-1500-O | 1500 | 1 | 2
| GPT-12-1500-P | 1500 | 1 | 2
| GPT-12-1500-Q | 1500 | 1 | 2
| GPT-12-2500-F | 2500 | 1 | 2
| GPT-12-2500-G | 2500 | 1 | 2
| GPT-12-2500-H | 2500 | 1 | 2
| GPT-12-2500-I | 2500 | 1 | 2
| GPT-12-2500-L | 2500 | 1 | 2
| GPT-12-2500-M | 2500 | 1 | 2
| GPT-12-2500-O | 2500 | 1 | 2
| GPT-12-2500-P | 2500 | 1 | 2
| GPT-12-2500-Q | 2500 | 1 | 2
Гидромодули с двумя насосами
| GPT-22-300-A | 300 | 2 | 2 | по запросу
| GPT-22-300-B | 300 | 2 | 2
| GPT-22-300-C | 300 | 2 | 2
| GPT-22-300-D | 300 | 2 | 2
| GPT-22-300-E | 300 | 2 | 2
| GPT-22-500-A | 500 | 2 | 2
| GPT-22-500-B | 500 | 2 | 2
| GPT-22-500-C | 500 | 2 | 2
| GPT-22-500-D | 500 | 2 | 2
| GPT-22-500-E | 500 | 2 | 2
| GPT-22-500-F | 500 | 2 | 2
| GPT-22-750-F | 750 | 2 | 2
| GPT-22-750-G | 750 | 2 | 2
| GPT-22-750-H | 750 | 2 | 2
| GPT-22-750-I | 750 | 2 | 2
| GPT-22-750-L | 750 | 2 | 2
| GPT-22-1000-F | 1000 | 2 | 2
| GPT-22-1000-G | 1000 | 2 | 2
| GPT-22-1000-H | 1000 | 2 | 2
| GPT-22-1000-I | 1000 | 2 | 2
| GPT-22-1000-L | 1000 | 2 | 2
| GPT-22-1500-F | 1500 | 2 | 2
| GPT-22-1500-G | 1500 | 2 | 2
| GPT-22-1500-H | 1500 | 2 | 2
| GPT-22-1500-I | 1500 | 2 | 2
| GPT-22-1500-L | 1500 | 2 | 2
| GPT-22-1500-M | 1500 | 2 | 2
| GPT-22-1500-O | 1500 | 2 | 2
| GPT-22-1500-P | 1500 | 2 | 2
| GPT-22-1500-Q | 1500 | 2 | 2
| GPT-22-2500-F | 2500 | 2 | 2
| GPT-22-2500-G | 2500 | 2 | 2
| GPT-22-2500-H | 2500 | 2 | 2
| GPT-22-2500-I | 2500 | 2 | 2
| GPT-22-2500-L | 2500 | 2 | 2
| GPT-22-2500-M | 2500 | 2 | 2
| GPT-22-2500-O | 2500 | 2 | 2
| GPT-22-2500-P | 2500 | 2 | 2
Note on B5: Аналог Climaveneta SPF12-301/300
Note on B6: Аналог Climaveneta SPF12-3A1/300
Note on B7: Аналог Climaveneta SPF12-3A2/300
Note on B8: Аналог Climaveneta SPF12-302/300
Note on B9: Аналог Climaveneta SPF12-303/300
Note on B10: Аналог Climaveneta SPF12-301/500
Note on B11: Аналог Climaveneta SPF12-3A1/500
Note on B12: Аналог Climaveneta SPF12-3A2/500
Note on B13: Аналог Climaveneta SPF12-302/500
Note on B14: Аналог Climaveneta SPF12-303/500
Note on B15: Аналог Climaveneta SPF12-503/750
Note on B16: Аналог Climaveneta SPF12-505/750
Note on B17: Аналог Climaveneta SPF12-605/750
Note on B18: Аналог Climaveneta SPF12-***/750
Note on B19: Аналог Climaveneta SPF12-611/750
Note on B20: Аналог Climaveneta SPF12-503/1000
Note on B21: Аналог Climaveneta SPF12-505/1000
Note on B22: Аналог Climaveneta SPF12-605/1000
Note on B23: Аналог Climaveneta SPF12-***/1000
Note on B24: Аналог Climaveneta SPF12-611/1000
Note on B25: Аналог Climaveneta SPF12-503/1500
Note on B26: Аналог Climaveneta SPF12-505/1500
Note on B27: Аналог Climaveneta SPF12-605/1500
Note on B28: Аналог Climaveneta SPF12-***/1500
Note on B29: Аналог Climaveneta SPF12-611/1500
Note on B30: Аналог Climaveneta SPF12-615/1500
Note on B31: Аналог Climaveneta SPF12-815/1500
Note on B32: Аналог Climaveneta SPF12-***/1500
Note on B33: Аналог Climaveneta SPF12-***/1500
Note on B34: Аналог Climaveneta SPF12-503/2500
Note on B35: Аналог Climaveneta SPF12-505/2500
Note on B36: Аналог Climaveneta SPF12-605/2500
Note on B37: Аналог Climaveneta SPF12-***/2500
Note on B38: Аналог Climaveneta SPF12-611/2500
Note on B39: Аналог Climaveneta SPF12-615/2500
Note on B40: Аналог Climaveneta SPF12-815/2500
Note on B41: Аналог Climaveneta SPF12-***/2500
Note on B42: Аналог Climaveneta SPF12-***/2500
Note on B44: Аналог Climaveneta SPF22-301/300
Note on B45: Аналог Climaveneta SPF22-3A1/300
Note on B46: Аналог Climaveneta SPF22-3A2/300
Note on B47: Аналог Climaveneta SPF22-302/300
Note on B48: Аналог Climaveneta SPF22-303/300
Note on B49: Аналог Climaveneta SPF22-301/500
Note on B50: Аналог Climaveneta SPF22-3A1/500
Note on B51: Аналог Climaveneta SPF22-3A2/500
Note on B52: Аналог Climaveneta SPF22-302/500
Note on B53: Аналог Climaveneta SPF22-303/500
Note on B54: Аналог Climaveneta SPF22-503/500
Note on B55: Аналог Climaveneta SPF22-503/750
Note on B56: Аналог Climaveneta SPF22-505/750
Note on B57: Аналог Climaveneta SPF22-605/750
Note on B58: Аналог Climaveneta SPF22-***/750
Note on B59: Аналог Climaveneta SPF22-611/750
Note on B60: Аналог Climaveneta SPF22-503/1000
Note on B61: Аналог Climaveneta SPF22-505/1000
Note on B62: Аналог Climaveneta SPF22-605/1000
Note on B63: Аналог Climaveneta SPF22-***/1000
Note on B64: Аналог Climaveneta SPF22-611/1000
Note on B65: Аналог Climaveneta SPF22-503/1500
Note on B66: Аналог Climaveneta SPF22-505/1500
Note on B67: Аналог Climaveneta SPF22-605/1500
Note on B68: Аналог Climaveneta SPF22-***/1500
Note on B69: Аналог Climaveneta SPF22-611/1500
Note on B70: Аналог Climaveneta SPF22-615/1500
Note on B71: Аналог Climaveneta SPF22-815/1500
Note on B72: Аналог Climaveneta SPF22-***/1500
Note on B73: Аналог Climaveneta SPF22-***/1500
Note on B74: Аналог Climaveneta SPF22-503/2500
Note on B75: Аналог Climaveneta SPF22-505/2500
Note on B76: Аналог Climaveneta SPF22-605/2500
Note on B77: Аналог Climaveneta SPF22-***/2500
Note on B78: Аналог Climaveneta SPF22-611/2500
Note on B79: Аналог Climaveneta SPF22-615/2500
Note on B80: Аналог Climaveneta SPF22-815/2500
Note on B81: Аналог Climaveneta SPF22-***/2500

## GART
GART - крышные кондиционеры с фронтальным или вертикальным направлением выхода воздуха, хладагент - R410A. Версия только охлаждение или тепловой насос.
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Располагаемый напор вентилятора, Па | Розница, $
Крышные кондиционеры - только охлаждение
| GART-14CW | 14 | - | 75 | по запросу
| GART-17CW | 17 | - | 75 | по запросу
| GART-22CW | 22 | - | 80 | по запросу
| GART-26CW | 26 | - | 80 | по запросу
| GART-30CW | 30 | - | 80 | по запросу
| GART-35CW | 35 | - | 90 | по запросу
| GART-44CW | 44 | - | 110 | по запросу
| GART-53CW | 53 | - | 110 | по запросу
| GART-61CW | 61 | - | 110 | по запросу
| GART-70CW | 70 | - | 120 | по запросу
| GART-87CW | 87 | - | 110 | по запросу
| GART-105CW | 105 | - | 270 | по запросу
Крышные кондиционеры с тепловым насосом
| GART-11HW | 11 | 11 | 50 | по запросу
| GART-14HW | 14 | 15 | 50 | по запросу
| GART-18HW | 18 | 19 | 50 | по запросу
| GART-22HW | 22 | 26 | 80 | по запросу
| GART-26HW | 26 | 30 | 80 | по запросу
| GART-30HW | 30 | 35 | 80 | по запросу
| GART-35HW | 35 | 40 | 90 | по запросу
| GART-43HW | 43 | 45 | 110 | по запросу
| GART-53HW | 53 | 56 | 110 | по запросу
| GART-61HW | 61 | 64 | 110 | по запросу
| GART-70HW | 70 | 75 | 120 | по запросу
| GART-87HW | 87 | 97 | 130 | по запросу
| GART-105HW | 105 | 112 | 270 | по запросу

## VULKAN
Агрегаты отопления Vulkan с водяными нагревателями
Vulkan-HA/HB/CA - агрегаты воздужного отопления с 1-о или 3-х скоростными осевыми и центробежными вентиляторами с водяными нагревателями. Данные о тепловой мощности приведены для параметров воды +85/+75 градусов, температура входящего воздуха +15 градусов
| Модель | Расход воздуха, м/ч | Нагрев, кВт | Цена, EURO
Осевой односкоростной вентилятор
| Vulkan-HA 120 | 1856 | 16.33 | по запросу
| Vulkan-HA 230 | 1758 | 20.88
| Vulkan-HA 320 | 2860 | 26.65
| Vulkan-HA 430 | 2688 | 33.76
| Vulkan-HA 520 | 4680 | 41.38
| Vulkan-HA 630 | 4083 | 48.63
| Vulkan-HA 720 | 5940 | 54.95
| Vulkan-HA 830 | 5590 | 70.22
| Vulkan-HA 920 | 9720 | 85.94
| Vulkan-HA 1030 | 8875 | 106.41
Осевой трехскоростной вентилятор
| Vulkan-HB 120 | 1856 | 16.33 | по запросу
| Vulkan-HB 230 | 1758 | 20.88
| Vulkan-HB 320 | 2860 | 26.65
| Vulkan-HB 430 | 2688 | 33.76
| Vulkan-HB 520 | 4680 | 41.38
| Vulkan-HB 630 | 4083 | 48.63
| Vulkan-HB 720 | 5940 | 54.95
| Vulkan-HB 830 | 5590 | 70.22
| Vulkan-HB 920 | 9720 | 85.94
| Vulkan-HB 1030 | 8875 | 106.41
Центробежный трехскоростной вентилятор
| Vulkan-CA 120 | 2214 | 18.25 | по запросу
| Vulkan-CA 230 | 2070 | 23.28
| Vulkan-CA 320 | 3198 | 28.39
| Vulkan-CA 430 | 2880 | 34.7
| Vulkan-CA 520 | 4158 | 39.35
| Vulkan-CA 630 | 3750 | 47.58
| Vulkan-CA 720 | 6642 | 58.51
| Vulkan-CA 830 | 6096 | 73.46
| Vulkan-CA 920 | 8733 | 82.7
| Vulkan-CA 1030 | 7680 | 98.09
Агрегаты отопления Vulkan с электрическими нагревателями
Vulkan-HE/CE - агрегаты воздушного отопления с 1-о или 3-х скоростными осевыми и центробежными вентиляторами с электрическими нагревателями.
Осевой односкоростной вентилятор
| Vulkan-HE 3/230 | 1560 | 3 | по запросу
| Vulkan-HE 4,5/230 | 1560 | 4.5
| Vulkan-HE 6/230 | 1560 | 6
| Vulkan-HE 7,5/230 | 2115 | 7.5
| Vulkan-HE 9/230 | 2115 | 9
| Vulkan-HE 3/400 | 1560 | 3
| Vulkan-HE 4,5/400 | 1560 | 4.5
| Vulkan-HE 6/400 | 1560 | 6
| Vulkan-HE 9/400 | 2115 | 9
| Vulkan-HE 13/400 | 2115 | 13.5
Центробежный трехскоростной венилятор
| Vulkan-CE 3/230 | 1800 | 3 | по запросу
| Vulkan-CE 4,5/230 | 1800 | 4.5
| Vulkan-CE 6/230 | 1800 | 6
| Vulkan-CE 7,5/230 | 2380 | 7.5
| Vulkan-CE 9/230 | 2380 | 9
| Vulkan-CE 3/400 | 1800 | 3
| Vulkan-CE 4,5/400 | 1800 | 4.5
| Vulkan-CE 6/400 | 1800 | 6
| Vulkan-CE 9/400 | 2380 | 9
| Vulkan-CE 13,5/400 | 2380 | 13.5
Смесительные узлы
GVL 721-230V (3/4'') - смесительный узел для моделей Vulkan 120-230 GVL-722-230V (1'') - смесительный узел для моделей Vulkan 320-630.
| GVL 721-230V | - | - | по запросу
| GVL 722-230V | - | -
Клапаны
GVM-2220 (3/4'') - 2-х ходовые клапаны с электроприводом GVM-2320 (3/4'') - 3-х ходовые клапаны с электроприводом GVM-2225 (1'') - 2-х ходовые клапаны с электроприводом GVM-2324 (1'') - 3-х ходовые клапаны с электроприводом GVM-2232 (1 1/4'') - 2-х ходовые клапаны с электроприводом GVM-2332 (1 1/4'') - 3-х ходовые клапаны с электроприводом
| GVM-2220 (3/4") | - | - | 130.1
| GVM-2320 (3/4") | - | - | 134
| GVM-2225 (1") | - | - | 155.8
| GVM-2325 (1") | - | - | 164
| GVM-2232 (1 1/4") | - | - | 192.5
| GVM-2332 (1 1/4") | - | - | 200.6
Кронштейны для горизонтальной установки
GSTX-A1 (1 1/4'') - кронштейн для горизонтальной установки Vulkan с осевыми вентиляторами.
| GSTX-A1 | - | - | по запросу
Кронштейны для вертикальной установки
GSTX-B.. - кронштейн для вертикальной установки Vulkan с осевыми вентиляторами. GSTX-С.. - кронштейн для вертикальной установки Vulkan с центробежными вентиляторами.
| GSTX-B1 | - | - | по запросу
| GSTX-B2 | - | -
| GSTX-B3 | - | -
| GSTX-C1 | - | -
| GSTX-C2 | - | -
| GSTX-C3 | - | -
Вращающиеся кронштейны
GSTX-D.. - вращающиеся кронштейны для установок Vulkan с осевыми вентиляторами. GSTX-E.. - вращающиеся кронштейны для установок Vulkan с центробежными вентиляторами.
| GSTX-D1 | - | - | по запросу
| GSTX-D2 | - | -
| GSTX-D3 | - | -
| GSTX-D4 | - | -
| GSTX-D5 | - | -
| GSTX-E1 | - | -
| GSTX-E2 | - | -
| GSTX-E3 | - | -
| GSTX-E4 | - | -
| GSTX-E5 | - | -
Управление Vulkan
GTR1 - Пульт управления со встроенным термостатом для Vulkan-HA
| GTR1 | - | - | по запросу
GTR2 - пульт управления со встроенным термостатом и возможностью переключения зимний/летний режим для Vulkan-HC
| GTR2 | - | - | по запросу
GCR2 - пульт управления со встроенным термостатом и регулированием скорости вращения вентилятора для Vulkan-HB и CA
| GCR2 | - | - | по запросу
GCR11 - многофункциональный программируемый пульт управления для Vulkan-HB, HE, CA и СE
| GCR11 | - | - | по запросу
GSDI - интерфейс для управления группой агрегатов до 4 шт.
| GSDI | - | - | по запросу

## COOLSERV
Прецизионные кондиционеры
COOLSERV - серия прецизионных кондиционеров с широким спектром возможных конфигураций и дополнительного оборудования. R410A Холодопроизводительность от 6.00 до 131.10 кВт Конфигурации: Раздача воздуха: вверх и вниз Тип агрегата: непосредственного охлаждения и водяного охлаждения Тип конденсатора: вынесенный воздушный конденсатор и встроенный водяной конденсатор Исполнение: CO - охлаждение; CH - охлаждение и нагрев; HH - охлаждение, нагрев, увлажнение, осушение.
По запросу